Starachowice 03.06.2013

DEZ – P/25/03/2013/HMD/P2

Uczestnicy postępowania

Dot. Dostawa leczniczych środków technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

Dot.  Pakietu nr 19

- Prosimy o dopuszczenie cewników prowadzących do PCI spełniających wszystkie parametry SIWZ o średnicy wewnętrznej cewnika dla 0,070” dla rozmiaru 6F zamiast 0,071” obecnie wymaganego w SIWZ. Tak niewielka różnica światła nie wpłynie na komfort pracy ani jakość wykonywanych procedur a pozytywna odpowiedź na pytanie poszerzy grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanych produktów. Pragniemy zaznaczyć że różnice w świetle wewnętrznym cewnika wynoszącą zaledwie 0,001” można uznać za marginalną tymczasem wymóg średnicy określony w SIWZ na 0,071” wskazuje jednoznacznie na jednego wykonawcę co przeczy zasadzie zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadzie racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wyjaśniamy:

Ad 1; Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ dla 6F ≥ 0,071" .

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Z-ca Dyrektora ds. Leczniczych

/ - / lek med. Andrzej Zieliński

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )