Nr sprawy: P/29/04/2013/MED                                       Starachowice, dnia 22.05.2013

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 74749-2013 na dostawę materiałów medycznych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Zmiana odpowiedzi na pytanie 1:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 17

Dot. poz. 2 Komplet rur jednorazowego użytku do CPAPu Infant Flow

1.	Czy Zamawiający ma na myśli układy oddechowe znane i atestowane przez producenta urządzenia nCPAP Infant Flow, to znaczy takie, które posiadają pisemne potwierdzenie producenta o kompatybilności z użytkowanym przez Zamawiającego urządzeniem Infant Flow i jako takie będące bezpieczne dla pacjenta?

2.	Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o kompatybilności oferowanego układu oddechowego z aparatem CPAP Infant Flow, które jest wystawione przez producenta tego urządzenia?

3.	Czy układy oddechowe mają posiadać w ramieniu wdechowym dodatkowy niepodgrzewany odcinek o długości 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze?

4.	Czy układy oddechowe mają być zaopatrzone w gniazdo do czujnika temperatury F&P MR869 do nawilżacza F&P MR850 stosowanego u Zamawiającego? Gniazdo to charakteryzuje się szczególnym kształtem – posiada trójkątne wycięcie zapewniające centralne umieszczenie czujnika przepływu i temperatury w strumieniu gazów oddechowych. Jest to warunek konieczny dla uzyskania odpowiedniej temperatury i wilgotności gazów oddechowych.

5.	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego neonatologicznego o średnicy wew. rur 10 mm z generatorem wyposażonym w przegub kulisty?

6.	Czy Zamawiający wymaga, aby generator był połączony w sposób umożliwiający rozłączenie kompletnego generatora tzn. linii pomiarowej ciśnienia i linii doprowadzającej gazy oddechowe do generatora za pomocą specjalnej złączki? To rozwiązanie ułatwia znakomicie pielęgnację

noworodka i wymianę samego generatora bez konieczności ruszania układu oddechowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komplet rur jednorazowego użytku do CPAPu Infant Flow o wyżej wymienionych parametrach.

Sporządził:

Spec. ds. Zam. Publ. i Zaop.

Zbigniew Kawałek /-/

Zatwierdził

P.O. Dyrektora

Iwona Makowska /-/