## Arkusz1
Zał. nr 5 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Zestaw do bandingu żylaków
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Zestaw do bandingu żylaków przełyku typu six shuter - mozliwość założenia czterech- szęściu gumek bez wyjmowania aparatu nie wymagający wprowadzania dodatkowych elementów podczas zabiegu. |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Pętle elektrochirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe wielorazowe z plecionego drutu o średnicy 0,4 mm, kształt duży heksagonalny o średnicy 22 mm bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
2 | Osłonka z czarnego tworzywa, wielorazowa do pętli elektrochirurgicznych, kolonoskopowych SD-5U i SD-6U, długośćnarzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo, kompatybilne rękojeścią typ SD do pętli elektrochirurgicznych serii SD, noża igłowego KD-31C-1 oraz szczypczyków do goracej biopsji serii FD które Zamawiający posiada |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Klipsy jednorazowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
34 | Klipsy jednorazowego użytku kompatybilne z klipsownicą HX11 OUR firmy OLYMPUS, którą Zamawiający posiada, kąt rozwarcia klipsów w zakresie 90-135 stopni, długość ramion klipsa od 7,5 mm do 10 mm, pakowane po 40 szt |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | w ilości umożliwiającej ocenę spełniania warunków
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Rękawice nitrylowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoni 0,08mm; w części palców 0,11mm, mankiecie 0,07mm. Rolowany mankiet Powierzchnia: teksturowana tylko na palcach, kolor - ciemnoniebieski. Kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń AQL: 1,5 Deklaracja zgodności CE lub równoważne, zgodne z normą PN-EN 455.1-2, EN-374-3, ASTM F1671 potwierdzone 4 badaniami z jednostki niezależnej od producenta, a'200szt, roz. S, M, L. Informacje o odporności na poszczególne substancje chemiczbne opisane na opakowaniu. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar opakowania 12 x 13 x 15,5cm (+/- 3mm) pasujący do uchwytu naściennego typ SafeDon |  | opak | 1600 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 - po 1 opakowaniu z każdego rozmiaru
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe. Rozm. wg zapotrzebowań zamawiającego |  | par | 200 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 para
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5- Opatrunki
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Jałowe tupfery kule 17N z 20x20cm a’30szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7,sterylizowany w parze wodnej. |  | op. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Jałowe KG 17N 24W z RTG, rozm. 10x20cm pakowane pojedyńczo, opakowanie typ miękki blister |  | op. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
3 | Jałowa opaska elastyczna 15cmx5m pakowane pojedynczo, w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnatrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiajacymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta |  | op. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
4 | Jałowe tupfery kule 17N z RTG 20x20cm a’10szt zapakowane w opakowanie typu miękki blister |  | op. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
5 | Jałowe tupfery kule 17N z 20x20cm a’3szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  | op. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
6 | Jałowe tupfery kule 17N z 20x20cm a’20szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  | op. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
7 | Jałowe tupfery fasolki 17N z RTG 9,5x9,5cm a’10szt, zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  | op | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
8 | Jałowe kompresy gazowe 16W z RTG,Roz.10x10cm a’10szt, minimalna waga pojedyńczego kompresu 3,68 g, zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  | op | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
9 | Jałowe kompresy gazowe 16W z RTG,Roz.10x10cm a’20szt, przwiązane nicią (2x10). Minimalna waga pojedyńczego kompresu 3,68 g, zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  | op | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
10 | Jałowe kompresy gazowe 16W z RTG,Roz.10x10cm a’30szt, przwiązane nicią (3x10). Minimalna waga pojedyńczego kompresu 3,68 g, zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  | op | 1800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
11 | Jałowe kompresy gazowe 16W z RTG,Roz.10x10cm a’50szt, przwiązane nicią (5x10). Minimalna waga pojedyńczego kompresu 3,68 g, zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  | op | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
12 | Jałowe serwety gazowe 17N 4W z RTG +tasiemka ,Roz.45x70cm a’1szt . Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 .Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta.Materiał gazowy kl 2a Reg 7 |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
13 | Jałowy podkład podgipsowy,syntetyczny ,Roz.10cm a’1szt |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
14 | Jałowy podkład podgipsowy,syntetyczny ,Roz.15cm a’1szt |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
15 | Niejałowy podkład podgipsowy,naturalny ,Roz.15cm a’1szt |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
16 | Opaska dziana niesterylna 4x15 |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
17 | Opaska elastyczna 5x15 |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Wymagania dodatkowe do pakietu nr 5
1 | Wszystkie kompresy muszą mieć podwijane brzegi
2 | Gaza bielona metodą bezchlorową
3 | Dokument potwierdzający walidacje procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1:2008 (sterylizcja parą wodną w nadciśnieniu) w formie końcowego raportu z walidacji lub raport ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy
Pakiet 6- Siatki chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,3mmx0,5mm ciężar pow. 80G/m2 - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
2 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,5mmx0,5mm ciężar pow. 80g/m2 - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
3 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 1,16mmx2,6mm ciężar pow. 36g/m2 - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
4 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, poloprolenowa, gęstość porów 1,16mmx2,6mm ciężar pow. 36g/m2 - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Staplery okrężne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Jednorazowy stapler okrężny, z łamanym kowadełkiem po wykonaniu zespolenia, o średnicy 25, 28, 31 mm i wysokością zszywki przed zamknięciem 4,8mm. Stapler posiada dwie dźwignie spustowe. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego |  | szt | 33 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
2 | Ładunki ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera zamykającego typu TA Premium 55, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, o wysokości zszywki przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm w zależności od bieżących zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 17 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
3 | Narzędzie laparoskopowe do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5 mm z 30 tytanowymi wkrętami spiralnymi |  | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
4 | Narzędzie do mocowania siatki przepuklinowej krótkie z 15 tytanowymi wkrętami spiralnymi |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 - Zestawy do szynowania moczowodów
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do szynowania moczowodów typ D-J niesterowalny soft. W skład zestawu wchodzą: cewnik otwarty od strony pęcherza CH 4,7; atraumatyczna pętla pęcherzowa, drenaż max. 6 miesięcy, wykonany z poliuretanu alifatycznego, widoczny w promieniach RTG. długość 28cm, popychacz dł. 70cm, prowadnik powleczony teflonem dł. 120-125cm, zacisk |  | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
2 | Cewnik moczowodowy z zaokrąglonym końcem otwartym, prosty, dł. 70cm, średnica 4Ch, mandryn |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Taśma IVS
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Tasma IVS do leczenia nietrzymania moczu. Materiał - polipropylen monofilamentowy. Atreumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/- 1%), gramatura 70 g/m2 (+/-5 g/m2), długość 50cm (+/-1cm), szerokość 1,3 cm (+/-0,05cm) |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Nożyczki do episjotomii
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Nożyczki do episiotomi Braun-Stadler 14,5 cm, sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyr ób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa I reguła 6 |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 - Igły do znieczuleń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Igła 22G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Igła 21G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
3 | Igła 20G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | op. | 140 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
4 | Igła 18G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
5 | Igła 19G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
6 | Igła 26G dł. 88- 90mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi rozmiarów. |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
7 | Igła 25G lub 26G dł 120- 130mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi rozmiarów. |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
8 | Igła 19Gx1 1/2 - 1,1 x 40mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
9 | Igła 22Gx1 1/2 - 0,7 x 40mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12 - Zestawy do znieczuleń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem, strzykawką niskooporową i filtrem.Igła Tuohy Strzykawka niskooporowa 10 ml.Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG, 100 cm. Filtr – 0,2mm – wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar, mocowanie filtra do skóry pacjenta |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego i podpajęczynówkowego G 27 x 5’’Igła Touhy i igła ze szlifem Quinckego. Igła z dolnym otworem na igłę podpajęczą. Strzykawka niskooporowa 10 ml Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG,dł. 100 cm.Filtr – 0,2 mm– wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar. |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13 - Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - skala pomiarowa + zestaw drenów 80-100cm |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Łącznik karbowany ze złączem rurki 22M/15 zagiętym pod kątem 90 stopni, port odsysania z koreczkiem dł. 15cm |  | szt | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Maska aerozolowa dla dorosłych bez drenu |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Maska krtaniowa jednorazowa, rozmiar 4 i 5, wykonana z PCV |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa bez zaworu |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Maska tlenowa pediatryczna z drenem |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
7 | maska tlenowa z drenem i z workiem |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Maska tlenowa z drenem 213 cm |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Maska tlenowa z nebulizatorem |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
11 | Maska z osłoną na oczy |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14- Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kranik trójdrożny a'50 szt |  | op | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
3 | Obuwie ochronne foliowe |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
4 | Pensety jednorazowe |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
5 | Zatyczka do cewników schodkowa a'100 szt |  | op | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15- Zestawy Redon
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Butelka REDON do długotrwałego odsysania ran 200ml, jednorazowa, sterylna |  | szt | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Zamknięty układ ssący do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, w skład którego wchodzą: -podwójna końcówka uciskowa dla drenów Redona o średnicy zwiększającej schodkowo od CH6 do Ch18 z możliwością podawania w iniekcji antykoagulantów; -butelka Redona z przeciw zwrotną zastawką o pojemności 250 ml (początkowe ssanie 120mbar) |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16 - Akcesoria do diatermi chirurgicznej VIO
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona |  | szt | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
2 | Elektroda neutralna jednorazowa niedzielona |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
3 | Kabel monopolarnyVIO, ICC, ACC do intrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji |  | szt | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
4 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4m |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
5 | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 24 mm wielorazowa |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
6 | Elektroda nożowa, prosta 0,4 x 10 mm, dł. 100 mm, do głębokich jam ciała |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
7 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp Laparoskopowe, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz o średnicy 5mm, długość 340mm, kompatybilne z diatermią VAIO 300 D |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
8 | Nożyki bipolarne laparoskopowe, końcówki Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
9 | Narzędzie do zamykania naczyń BiClamp do laparotomii 200 mm C |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
10 | Narzędzie BiClamp 270 mm C |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17- Akcesoria neonatologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
2 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora "Fabian" jednorazowego użytku + jednorazowa komora nawilżacza MR 290 - lub o równorzędnych parametrach |  | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
3 | Komplet rur jednorazowego użytku do CPAP-u Infant Flow + podgrzewacz wody MR 290 |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
7 | Łącznik respiratora do podlaczenia ukladu Infant Flow nCPAP j.u. |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
8 | Maseczka nosowa do aparatu Infant Flow - L |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
9 | Maseczka nosowa do aparatu Infant Flow - M |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
10 | Maseczka nosowa do aparatu Infant Flow - S |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
11 | Okularki do fototerapii noworodka, jednorazowego użytku - wykonane z flizeliny karbowanej, obwód gówy 26-33cm |  | szt | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
12 | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodka - sterylny, jednorazowy |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
13 | Przewód tlenowy z maseczką do podawania tlenu dla noworodka |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
14 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 6CH |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
15 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 8CH |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18- Strzykawki ŻANETY
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Żanety do płukania przewodu słuchowego. Sterylne, niepirogenne, poj. 100 ml |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19- Pomiar ciśnienia krwi
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia. Do monitora DASH 3000 jaki posiada Zamawiający |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Zestaw do pobierania próbek krwii w układzie zamknietym z przetwornikiem do pomiaru IBP (inwazyjnego ciśnienia krwii) |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20- Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy Gineaspir. W zestawie znajdują się: pipeta zakończona łyżeczką o średnicy 3mm z możliwością łyżeczkowania jany macicy, strzykawka 10ml z zabezpieczeniem cofania tłoka strzykawki, pojemnik na materiał histopatologiczny |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy Gineaspir. W zestawie znajdują się: pipeta zakończona łyżeczką o średnicy 4mm z możliwością łyżeczkowania jany macicy, strzykawka 20ml z zabezpieczeniem cofania tłoka strzykawki, pojemnik na materiał histopatologiczny |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21- igły do akupunktury
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Igły do akupunktury 0,25x25mm, jednorazowe, sterylne bez prowadnic, opak =100szt |  | opak | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Igły do akupunktury 0,25x40mm, jednorazowe, sterylne bez prowadnic, opak =100szt |  | opak | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22- Sondy sengstakena
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Sonda Sengstakena CH 18, CH 21 sterylna |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 23- System do nawilżania
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Zamkniety system do nawilżania z głowicą RESPI FLO |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24- Akcesoria medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Butla (słój) do ssaka Victoria II, który posiada Zamawiający, pojemność 2 litr |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
2. | Resuscytator silikonowy AMBU, dla dorosłych |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
3. | Rurka intubacyjna dooskrzelowa, dwuświatłowa, prawe oskrzele |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
4. | Rurka intubacyjna dooskrzelowa, dwuświatłowa, lewe oskrzele |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
5. | Rurka LTS, nr 5 |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
6. | Mankiet wielorazowy Dura-Cuf standard, dla dorosłych, 23-35 cm |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25- Cewniki dopępowinowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Cewnik dopępowinowy, Ch 4, Ch 5, Ch 6, długość w zakresie 30-40 cm |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26- Cewnik Trzustkowy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025 posiadający znacznik fluoroskopowy na koncu minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna srednica kanału 2,2 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27- Trójnik ECPW
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Trójnik - łącznik do ECPW |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | X
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość w € |  | 0
Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.

## Arkusz2
Kwoty wadium
Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN
1 | 750 | 11 | 1000 | 21 | 40 | 31 | 700 | 36 | 40
2 | 600 | 12 | 350 | 22 | 500 | 32 | 250 | 37 | 100
3 | 250 | 13 | 200 | 23 | 10 | 33 | 600 | 38 | 50
4 | 150 | 14 | 300 | 24 | 300 | 34 | 400
5 | 5 | 15 | 2300 | 25 | 150 | 35 | 350
6 | 1400 | 16 | 800 | 26 | 250 | 31 | 700
7 | 150 | 17 | 250 | 27 | 250 | 32 | 250
8 | 250 | 18 | 450 | 28 | 100 | 33 | 600
9 | 400 | 19 | 1500 | 29 | 100 | 34 | 400
10 | 200 | 20 | 50 | 30 | 900 | 35 | 350