Starachowice 22.07.2013

DEZ – P/46/07/2013/HMD/II/P2

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa leczniczych środków technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach -Postępowanie II

Numer ogłoszenia: 143921 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dotyczy Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów wieńcowych, stalowych na balonie do PCI o zakresie długości 10, 14, 18, 24,28, 34 i 38 oraz o zakresie średnic 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,00; 3,25; 3,5; i 4,00.

- Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 Stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - dopuści stenty wieńcowe kobaltowo - chromowe pokrywane polimerem  działaniu antyproliferacyjnym - Zotarolimus ( pochodna Syrolimusa), z minimalnym wymaganym przedziałem stentów od 2,25 mm do 4.0 mm z możliwością rozszeżenia stentu do 4,75 oraz z  RBP 16 bar dla średnic 2,25 do 3,5 mm i 15 bar dla średnicy 4,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 - cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu RBP 15 bar dla śr. 2,75-4,0mm, 16 RBP dla śr. 2,25 do 2,5 mm, RBP 17  bar dla śr. 2.0 mm oraz o długościach: 14 mm, 20mm, 30 mm, 40 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśniamy:

Ad 1; Ad 2; Ad 3;  Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Dyrektor PZOZ Starachowice

/ - / Sławomir Petrykowski

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )