Starachowice 31.07.2013r.

Nr sprawy – P/44/07/2013/PC.

**Wykonawca postępowania**

**Nr ogłoszenia 294172 - 2013** *(adresat)*

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, środków ochrony osobistej dla Pracowni Cytostatyków, wkładów do strzykawki automatycznej, etykiet kodów paskowych

 Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przystąpienie do przetargu firmy oferującej zamiennik amerykańskiej firmy COEUR dla wkładu LF CT 9000, który posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty na terenie EU? Jednakże wymaga to jednorazowego montażu adaptera którego koszt poniesie przystępujący do przetargu i jest możliwy demontaż ww adaptera w każdym momencie.

Uzasadnienie:

Ze względu na to, że jest to zamiennik cena jednostkowa będzie o wiele (?) bez jakichkolwiek różnic w na jakości produktów ani jakości medycznej co gwarantuje znana na całym świecie firma COEUR, ( producent wstrzykiwaczy oraz wkładów NEMOTO), której jesteśmy dystrybutorem na rynku Polskim.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Czy ze względu na niewielką ilość podawanego kontrastu podczas badań zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie firmy oferującej zamiennik amerykańskiej firmy COEUR o wielkości 125 ml w pełni kompatybilnej ze wstrzykiwaczem zamawiającego bez potrzeby montażu adaptera co w znaczny sposób obniży cenę jednostkową produktu.

Uzasadnienie:

Średnia ilość podawanego kontrastu podczas badania to 85 ml.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

/-/ Dyrektor

Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

W Starachowicach