Starachowice 14.01.2014r.

Numer sprawy P/01/01/2014/SR/26

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 3005 - 2014 z dn. 07.01.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 w Stół o maksymalnej wysokości 1010 mm. Stół ten spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Ad.19: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ ze spełnieniem pozostałych

wymagań.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści  w zadaniu nr 3 Aparat o następujących parametrach:

Aparat do elektroterapii dwukanałowy - dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie

Elektroterapia prądami :

-	 IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz

o współczynniku wypełnienia 95%);

-	Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone);

-	Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls  ;  5 ms – przerwa)

-	Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz,  9 programów terapeutycznych);

-	Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50

do 80Hz);

-	Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST");

-	Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);

-	Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz);

-	impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji

z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s),

-	Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny

z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza);

-	Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy);

-	HV stymulacja wysokonapięciowa

-    Automatyczne wyznaczanie krzywej it

Bank 120 gotowych programów terapeutycznych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie

Automatyczne wyznaczanie parametrów diagnostycznych (krzywa i/t)

Ekran ciekłokrystaliczny

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)

Ok. 50 rodzajów modulacji prądu

Zegar zabiegowy

Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)

Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody)

2 letnia gwarancja

Ad. 20: Prosimy o złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści  w zadaniu nr 4 platformę o następującej specyfikacji. Platforma ta jest urządzeniem wysokiej jakości, dostarczającym rzetelnych, bogatych danych.

Platforma stabilometryczna pozwalająca na ocenę i trening Równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i  ortopedycznym

Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn.

Test stabilometryczny, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia

Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”.

Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi (stabilometrii) (wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenie standardowe, długość ścieżki, pole powierzchni, prędkość)

Wyznaczanie wskaźnika BMI

Możliwość wykonania ćwiczeń ( gotowych programów treningowych): wahadło, ścieżki, polowanie, tropienie, kolory, stabilność, dystrybucja obciążeń

Możliwość modyfikacji  i tworzenia własnych programów treningowych

Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń.

Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows.

Kartoteka pacjenta

Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz multimedialnych

Wymiary platformy 55x55cm, wysokość 8cm

Wyposażenie: platforma, podest z poręczami, stojak z monitorem pacjenta o przekątnej 19”, komputer typu notebook , oprogramowanie CD

Ad. 21: Wyrażamy zgodę na złożenie oferty na platformę zgodnie z przedstawionym w treści pytania opisem.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej