   Załącznik nr 5 do SIWZ

Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – 1 szt.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – 1 szt.
1.	Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza – model, typ	podać
2.	Czynnik zabiegowy - powietrze	Tak
3.	Generowane zimne powietrze zabiegowe o temperaturze poniżej -30 °C ( np.: do -32°C )	Tak
4.	Skokowa regulacja nadmuchu zimnego powietrza	Tak
5.	Trzy głowice chłodzące o różnej średnicy	Tak
6.	Prosty i czytelny ekran zabiegowy panelu sterowania	Tak
7.	Urządzenie o zwartej konstrukcji, wyposażone w 4 kółka jezdne	Tak
8.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz	Tak
9.	Gwarancja min. 2 lata	Tak
10.	Serwis w miejscu pracy urządzenia	Tak
11.	Szkolenia pracowników obsługujących urządzenia	Tak
12.	Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną	Tak

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………