L.dz. P/7/01/2014/SD Starachowice 4.02.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 35780-2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/07/01/2014/SD w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa dializatorów, przewodów i igieł”.

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

1. Dotyczy Pakiet 1 lp.1

Czy Zamawiający dopuści dializatory F6HPS polisulfonowe niskoprzepływowe, sterylizowane parą wodną: pojemność 78 ml, powierzchnia 1,3m2, klirens 200(ml/min):

mocznik 186, kreatynina 173, fosforany 148, współczynnik UF 13 ?

1. Dotyczy Pakiet nr 1 lp. 2

Czy Zamawiający dopuści dializatory F7HPS polisulfonowe niskoprzepływowe, sterylizowane parą wodną: pojemność 96 ml, powierzchnia 1,6m2, klirens 200(ml/min):

mocznik 188, kreatynina 175, fosforany 155, współczynnik UF 16 ?

1. Dotyczy Pakiet nr 1 lp. 3

Czy Zamawiający dopuści dializatory F8HPS polisulfonowe niskoprzepływowe, sterylizowane parą wodną: powierzchnia 1,8m2, klirens 200 (ml/min): mocznik 190, kreatynina 177, fosforany 159, współczynnik UF 18 ?

1. Dotyczy Pakiet nr 1 lp.4

Czy Zamawiający dopuści dializatory FX8 z błoną Helixone, sterylizowane parą wodną: powierzchnia 1,4m2, klirens 300(ml/min): fosforany 194, współczynnik UF 12

Na które odpowiadamy:

Ad 1. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach