l.dz. P/15/02/2014/ST Starachowice 10.03.2014 r.

Comesa Polska sp. z o.o.

ul. Wolińska 4   
03-699 Warszawa

fax 22 336 1872

Dotyczy: postępowania przetargowego “Dostawa leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Nr ogłoszenia 45013-2014

Niniejszy informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące postępowania jw. następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 stentów wieńcowych o następujących parametrach: RBP 16 atm. (dla 4,0 mm 14 atm.), długości stentu 12; 15; 18; 21; 24; 29; 33; 36 mm, średnice stentu: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm( dla wszystkich długości dostępne wszystkie średnice)?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym o następujących parametrach: stent kobaltowo-chromowy pokrywany stałym blokompatybilnym polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym ewerolimus , średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm, długości:8, 12, 15, 18, 23, 28, 33 i 38 dla średnic 2,5-4,0 mm, dla średnicy 2,25 –długości 8-28 mm., kompatybilne z cewnikiem 5F we wszystkich rozmiarach oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym o następujących parametrach; różnica długości balonu i stentu 0,76 mm., minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciw płytkowymi /DAPT/ - 3 miesiące od wszczepienia stentu; średnice:2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm. , długości: 8,12, 15, 18, 23, 28, 33 i 38 dla średnic 2,5-4,0 mm. Dla średnicy 2,25 długości 8-28 mm. oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 2 - stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - stentów wieńcowych kobaltowo chromowych o budowie sinusoidalnej   O długościach minimalnych od 8 do 34 mm oraz o średnicy od 2,25 do 4,0 mm z możliwością doprężenia stentu o średnicy 4,0 do średnicy maksymalnie 4,75 mm przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych? Pozostałe parametry bez zmian.

na które odpowiadamy:

Ad 1. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż wartości proponowane przez Wykonawcę zdecydowanie odbiegają od wymagań zawartych w SIWZ np.: RBP (dla 4,0 mm-14 atm.)

Ad 2.Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 3.Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż istotnym warunkiem jest maksymalne skrócenie leczenia pacjenta dwoma lekami przeciw płytkowymi.

Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza.

l.dz. P/15/02/2014/ST Starachowice 7.03.2014 r.

Comesa Polska sp. z o.o.

ul. Wolińska 4   
03-699 Warszawa

fax 22 336 1872

Dotyczy: postępowania przetargowego “Dostawa leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Nr ogłoszenia 45013-2014

Niniejszy informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące postępowania jw. następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 stentów wieńcowych o następujących parametrach: RBP 16 atm. (dla 4,0 mm 14 atm.), długości stentu 12; 15; 18; 21; 24; 29; 33; 36 mm, średnice stentu: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm( dla wszystkich długości dostępne wszystkie średnice)?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu i polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym ewerolimus , średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm, długości:8, 12, 15, 18, 23, 28, 33 i 38 dla średnic 2,5-4,0 mm, dla średnicy 2,25 –długości 8-28 mm., kompatybilne z cewnikiem 5F we wszystkich rozmiarach oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym o następujących parametrach; różnica długości balonu i stentu 0,76 mm., minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciw płytkowymi /DAPT/ - 3 miesiące od wszczepienia stentu; średnice:2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm. , długości: 8,12, 15, 18, 23, 28, 33 i 38 dla średnic 2,5-4,0 mm. Dla średnicy 2,25 długości 8-28 mm. oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 2 - stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - stentów wieńcowych kobaltowo chromowych o budowie sinusoidalnej   O długościach minimalnych od 8 do 34 mm oraz o średnicy od 2,25 do 4,0 mm z możliwością doprężenia stentu o średnicy 4,0 do średnicy maksymalnie 4,75 mm przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych? Pozostałe parametry bez zmian.

na które odpowiadamy:

Ad 1. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż wartości proponowane przez Wykonawcę zdecydowanie odbiegają od wymagań zawartych w SIWZ np.: RBP (dla 4,0 mm-14 atm.)

Ad 2.Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 3.Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż istotnym warunkiem jest maksymalne skrócenie leczenia pacjenta dwoma lekami przeciw płytkowymi.

Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Sporządził: