## ort
Wykaz asortymentowo-cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
PAKIET NR 1 - Płytki do zespoleń kości drobnych
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
I. | Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm nieblokowane |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; jednootworowe-haczykowe do złamania awulsyjnego paliczka; proste 4 i 6 otworowe; oraz w kształcie litery L; | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; w kształcie litery T-7 i 8 otworowa; Y – 6 otworowe ; prostokątne i trapezowate 4 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste 16 otworowe; w kształcie litery T 10 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste i dwurzędowe naprzemienne 16 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; prostokątne, trapezowe i skośne 6 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezowe i skośne 8 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezowe 10 i 12 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm blokowane |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste 4 otworowe; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; prostokątne 4 otworowe i skośne 6 otworowe; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; w kształcie litery Ti z rotacją; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezoidalne skośne 8 otworowe; oraz do kości łódeczkowatej; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezoidalne skośne 80 otworowe; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
a | Śruby korowe, tytanowe 1,2 mm; dł. 4-20mm, skok co 1 i 2 mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
b | Śruby korowe, tytanowe 1,5 mm; dł. 4-24mm, skok co 1 i 2 mm. | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
c | Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 4-13 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
II. | Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm nieblokowane |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste 4 i 6 otworowe; oraz w kształcie litery L; | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; w kształcie litery T-6 i 7 otworowa; Y-7 otworowe ; prostokątne i trapezowate 4 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste 16 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste i dwurzędowe naprzemienne 16 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; prostokątne, trapezowe i skośne 6 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe i skośne 8 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 10 i 12 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm nieblokowane kompresyjne |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 4,5 i 6 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 8 otworowe; w kształcie litery T;L-6 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; kompresyjne; w kształcie litery L-10 otworowe; T-10 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm blokowane profil 1,0 mm; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 6 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; w kształcie litery T,Y,L; prostokątne 4 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 6 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 8 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 12 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm blokowane profil 1,3 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 4 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 5 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 6 otworowe; w kształcie litery T-6 i 7 otworowe; L-6 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 8 otworowe; w kształcie litery T-9 otworowe; prostokątne 4 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; w kształcie litery T-10 otworowe; L-10 otworowe; trapezowe 6 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 8 otworowe; dwubiegunowe 6 otworowe krótkie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 10 otworowe; dwubiegunowe 6 otworowe długie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Płyty do głowy kości promieniowej oraz artrodezy nadgarstka. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Płyty do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; tytanowe; profil 1,4 mm; anatomiczny kształt; 10 otworowa; obejmująca | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Płyty do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; tytanowe; profil 1,4 mm; anatomiczny kształt; 11 otworowa; podporowa | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Płyta do artrodezy nadgarstka; tytanowa; profil 1,4 mm; 12 otworowa | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
a | Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,0 mm; dł.4-30mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,3 mm; dł. 5-34mm; skok co 1 i 2 mm; | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
b | Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30 mm | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
III. | Implanty pod śruby 2,8 mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Implanty pod śruby 2,8 mm do złamań w obrębie kości stopy. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; proste 4 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; proste 6 otworowe; w kształcie litery T-7 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; proste 8 otworowe; w kształcie litery T-9 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; dwubiegunowe, 6 otworowe; krótkie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; dwubiegunowe, 6 otworowe; długie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; wielootworowe 11 i 12 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
a | Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania; z otworem promienistym, długość 8-45 mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
b | Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, z otworem promienistym, długość 8-45 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
PAKIET NR 2 - Systemy do złamań okołoprotezowych - płytki kablowe i wzmocnienia więzadłowe
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Kable o średnicy 2mm. i długości 750mm. wykonane z plecionki 7 drutów stalowych | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 3, 5, 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyta stalowa, kętarzowa z 3, 5, 7, 9 zaciskami | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Uwaga: Implanty i instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku dostarczane w systemie FLK
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Syntetyczne więzadła stawu kolanowego złożone z części tkanej (umieszczanej w tunelu kostnym) i części z wolnymi włóknami (umieszczanej wewnątrz stawu). Dostępne implanty przystosowane do stosowania łacznie z przeszczepami i bez przeszczepów. Możliwość rekonstrukcji ACL, PCL oraz innych więzadeł w stawie kolanowym. Implanty do ACL w wersji do prawego i do lewego kolana. Rózne średnice implantów umożliwiające dostosowanie do anatomii pacjenta. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | tytanowe śruby interferencyjne o tępym gwincie dostosowane do mocowania syntetycznych więzadeł | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | tytanowe skoble przystosowane do mocowania syntetycznych więzadeł | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
PAKIET NR 3 - Zestaw do edoprotez bezcementowych stawu biodrowego z protezą chrząstki. Żelowe uzupełnienie chrząstki.
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Trzpień bezcementowy, krótki przynasadowy, o przekroju prostokątnym, w kształcie podwójnego stożka w projekcji AP, z zakończeniem w formie krótkiego cylindra. Pokryty na całej powierzchni okładziną z ceramicznego HA-C. W 10 rozmiarach, od 8-17mm przyrastający co 1mm wyłącznie bocznie i medialnie (stała długość trzpienia), o kącie szyjkowo-trzonowy 126 ° i 133° w wersjach standardowej oraz z offsetem. Trzpień ze stałą długością szyjki. Wszystkie rozmiary trzpienia dostępne z kołnierzem lub bez kołnierza. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Implant zatępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z polimeru poliuretanowo-węglowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkladka do panewki bezcementowej. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do poliuretanowo-węglowych wkładek. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Głowy metalowe CoCr, dwuelementowe (czasza + wkładka) przystosowane do współpracy z poliuretanowymi wkładkami panewkowymi. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Przygotowywany in-situ implant w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki. Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio do w uszkodzony obszar wypełnia go przywierając do podłoża dzięki właściwościom bio-adhezyjnym i następnie błyskawicznie twardnieje. Stosowany jako samodzielna procedura lub w połączeniu z mikrozłamaniami. Zmniejsza ból i sztywność poprawiając funkcję stawu. Możliwy do zastosowania w różnych schorzeniach stawów w tym również w zaawansowanym stadium choroby zwyrodnieniowej do wypełniania rozległych ubytków. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
PAKIET NR 4 - Zestaw do pozyskiwania koncentratu bogatopłytkowego
4.1 | Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego i polimeru fibrynowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskiwania autologicznego osocza bogato płytkowego w postaci płynnej lub w postaci ciała stałego-polimeru fibrynowego, uniemożliwiające wypłynięcie substancji z operowanego miejsca. System uniwersalny, pozwalający uzyskać 4ml osocza bogatopłytkowego lub 3 cm2 polimeru fibrynowego w zależności od potrzeby operatora. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew do specjalnych tub, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać minimum 2 ml roztworu jonów wapniowych w celu aktywacji kaskady krzepnięcia. Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego nie dłuższy niż 5 min a polimeru fibrynowego nie dłuższy niż 15 min. Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia wirówki niezbędnej do produkcji osocza na czas trwania umowy. Ilość w banku: 6 zestawów. | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
tabela 4.2 - następna strona
4.2 | Zestaw do uzyskiwania mieszaniny kwasu hialuronowego i autologicznego osocza bogatopłytkowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskiwania macierzy komórkowej składającej się z kwasu hialuronowego i autologicznego osocza bogatopłytkowego PRP z krwi własnej pacjenta. System pozwalający uzyskać 5 ml wyżej wymienionej mieszaniny z jednej tuby. Zestaw zawiera 3 tuby, pozwalające uzyskać mieszaninę kwasu hialuronowego i PRP dla trzech pacjentów. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew do specjalnych tub, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Czas uzyskiwania mieszaniny nie dłuższy niż 5 min. Oferent zobowiązuje się użyczyć bezpłatnie wirówkę niezbędną do uzyskiwania macierzy komórkowej. Ilość w banku: 1 zestaw. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
PAKIET NR 5 - Osteosynteza
· Osteosynteza ogólna
· Płytki LCP
· Gwoździe śródszpikowe i płytki DHS, DCS
Zestaw nr 1 - Osteosynteza
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Wkręty stalowe do kości korowej 4,5 mm, długość 16-100 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości samogwintujące | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkręty stalowe do kości korowej 3,5 mm, długość 10-60 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 350 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkręty stalowe do kości korowej 2,7 mm, długość 6-40 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkręty stalowe do kości korowej 2,0 mm, długość 6-30 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkręty stalowe kostkowe 4,5 mm, długość 25-70 mm, gniazdo sześciokątne, samogwintujące | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkręty stalowe łódkowate 3,5 mm, długość 12-40 mm gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości lub częściowy, samogwintujące | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 6,5 mm, długość 30-120 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na długości 16-32 mm, samogwintujące | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 6,5 mm, długość 30-120 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 4,5 mm, długość 25-120 mm, gniazdo sześciokątne, samogwintujące | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Śruby kompresyjne Herberta kaniulowane 3,9/3 mm, długość 12 do 30 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Śruby kompresyjne Herberta 5/4 mm, długość 16 do 60 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Wkręty kaniulowane do kości gąbczastej, samogwintujące fi 5,0 mm, długość 40 do 70 mm, długość gwintu 32 mm, gniazdo sześciokątne | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Wkręty kaniulowane do kości gąbczastej, samogwintujące fi 7,0 mm, długość 40 do 130 mm, długość gwintu 32 mm, gniazdo sześciokątne | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Podkładki pod wkręty do kości gąbczastej i korowej o różnych średnicach | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Drut Kirschnera 0,8 do 1,4 mm długość 150 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 150 mm | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 310 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 310 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Drut Kirschnera 3,0 mm długość 310 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Drut Kirschnera z oliwką 1,8/310 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Drut Kirschnera gwintowane 1,0 do 2,5 mm, długość 150 i 310 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 210 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Grotowkręty stożkowe samogwintujące do stabilizatora zewnętrznego 3/80mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Grotowkręty stożkowe samogwintujące do stabilizatora zewnętrznego 6/150mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Pręty Rusha 2,4 do 3,2 mm długość 150 do 240 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Płytka kształtowa do nasady bliższej piszczeli lewa i prawa, szeroka i wąska do wkrętów 4,5 i 6,5 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Płytka kształtowa Y do dalszego końca kości ramiennej, lewa i prawa do wkrętów 4,5 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Płytka rynienkowa 1/3, szerokości 9 mm, do wkrętów 3,5 mm 4-8 otworów, otwory owalne | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Płytka rynienkowa 1/3 szerokości 7 mm , do wkrętów 3,5 lub 2,7 mm 4-8 otworów | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Płytka rynienkowa, szerokość 7 i 5 mm, do wkrętów 2,7 i 2 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Płytka rynienkowa, kształtowa L i T-kształtna, szerokość trzonu do 7 mm, otwory pod wkręty korowe 2,7 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Płytki kostne drobne gr. 1 do 2,5 mm, długość 12 do 100 mm, otwory pod wkręty 2,0 do 3,5 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Płytka do kości piętowej, z zaczepem lub bez, lewa i prawa, otwory pod wkręty fi 3,5 mm, możliwość formowania | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Płytka stalowa do osteotomii podkolanowej, dystansowa, klinowa, wielkość klina 5 do 17,5mm, otwory pod wkręty korowe i gąbczaste 4,5 i 6,5 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Wiertło kaniulowane 3,2/1,2 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Wiertło kaniulowane 5/2,2 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 2 - Płytki blokowane LCP
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Płytka blokowana tytanowa do nasady dalszej kości udowej od 4 do 16 otworów w części trzonowej, otwory do wkrętów blokowanych 5,0 i 7,3 mm, wkrętów korowych 4,5 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płytka blokowana tytanowa rekonstrukcyjna, prosta, 4-10 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady bliższej piszczeli, boczna 4-16 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej piszczeli, przyśrodkowa 4-14 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej piszczeli, przednio-boczna 3-16 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płytka blokowana tytanowa do nasady dalszej piszczeli w kształcie odwróconego krzyża, z możliwością kształtowania i przycinania części nasadowej | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płytka blokowana tytanowa do kości strzałkowej dalsza, boczna 2 do 10 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm, w części nasadowej wkręty 2,4 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do obojczyka, prawa i lewa | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płytka blokowana tytanowa do nasady bliższej kości ramiennej od 3 do 10 otworów w części trzonowej, otwory do wkrętów 3,5 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Płytki blokowane tytanowe anatomiczne do dalszego końca kości ramiennej przyśrodkowa i tylno-boczna stosowane parami | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady bliższej kości łokciowej | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej kości promieniowej 3-5 otworowa, w wersji wąskiej i szerokiej | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna o grubości do 2 mm, T-kształtna, ukośna 4-otworowa, długość 28-32 mm, oraz płytka prosta 4 do 8 otworowa z otworami do wkrętów korowych 2,7 mm i blokowanych 2,4 i 2,7 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe kaniulowane 7,3 mm, dł. 30-90 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 5,0 mm, dł. 20-90 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 3,5 mm, dł. 16-85 mm | 450 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 2,4 i 2,7 mm, dł. 10-30 mm | 150 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 4,5 mm, dł. 16-90 mm, gwint na całej długości | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 3,5 mm, dł. 16-60 mm, gwint na całej długości | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 2,7 mm, dł. 6-40 mm, gwint na całej długości | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów oraz bank implantów. Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów
Zestaw nr 3 - Gwoździe śródszpikowe i płytki DHS, DCS
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy do bliższego końca kości udowej krótki 180-280mm, średnica d=(10-12) mm, kąt (125-135)0, blokowany jedną lub dwoma śrubami doszyjkowymi, kaniulowanymi | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1 | Śruba doszyjkowa tytanowa, kaniulowana 11 mm 70-120 mm, w komplecie z zaślepką | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Śruba doszyjkowa tytanowa kaniulowane 6,5 mm 70-120 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | Śruba doszyjkowa tytanowa kaniulowane 6,5 mm 70-120 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.4 | Śruba kompresyjna tytanowa | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.5 | Wkręt blokujący tytanowy 4,5 i 5 mm, długość 30-80 mm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gwóźdź blokowany do kości udowej tytanowy anatomiczny prawy i lewy, wprowadzany od boku krętarza, posiadający min. 5 otworów w części bliższej dającym różne możliwości blokowania, w tym doszyjkowe, 5 otworów w części dalszej, z czego 4 gwintowane, posiadający spiralne żłobienia ułatwiający wprowadzenie gwoździa. Średnica 10-12 mm, długość 340-440 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.1 | Śruba zaślepiajaca tytanowa zwykła i przedłużająca | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.2 | Śruba kompresyjna tytanowa | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.3 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowane tytanowy 7,5 mm, długość 50-120 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.4 | Wkręt blokujący tytanowy 5 i 5,5 mm, długość 30-90 mm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Gwóźdź blokowany do kości udowej uniwersalny stalowy kompresyjno-rekonstrukcyjny prawy i lewy z możliwością zastosowania jako gwóźdź wsteczny udowy, fi 9-14 mm, długości 200 do 480 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.1 | Wkręt stalowy rekonstrukcyjny 6,5 mm, długość 65 do 115 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.3 | Śruba kompresyjna | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.4 | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei, śruby i dwóch podkładek | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Gwóźdź blokowany do kości piszczelowej stalowy rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w 3 płaszczyznach,w części dalszej min. 4 otwory, w wersji litej, fi 8-10 mm i wersji kaniulowanej 9-12 mm, długość 270 do 390 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.1 | Wkręt blokujący do blokowania bliższego końca gwoździa, długość 30 do 80 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.3 | Śruba kompresyjna | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Gwóźdź blokowany do kości ramiennej kompresyjny stalowy kaniulowane, fi 6 do 9 mm, długość 180 do 320 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5.1 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Gwóźdź blokowany do kości ramiennej rekonstrukcyjny stalowy kaniulowane, minimum 4 śruby blokujące w części bliższej, fi 6 do 9 mm, w wersji krótkiej 150 mm i długiej 200-320 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6.1 | Wkręt blokujący do blokowania bliższego końca gwoździa 5,0 mm, długość 26 do 60 mm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkręt blokujący stalowy 4,5 mm, długość 28-80 mm | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Stabilizator dynamiczny DHS, płytka ustalająca, kąt 135 st. Liczba otworów do wkrętów 2 do 20, długość 70 do 350 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Stabilizator dynamiczny DCS, płytka ustalająca, kąt 95 st. Liczba otworów do wkrętów 4 do 20, długość 70 do 340 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9.1 | Śruba stalowa DHS/DCS długość 55 do 130 mm, ze skokiem co 5 mm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9.2 | Śruba stalowa kompresyjna | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0