L.dz. 54/09/2014/MP Starachowice 12.09.2014r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

Dotyczy postępowania przetargowego „Dostawa akcesoriów do monitorowania pacjenta dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach nr ogłoszenia 295624 – 2014

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

1. Pakiet nr 2 pozycja nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 pozycji 7 mankietów pokrytych warstwą antybakteryjną o rozmiarze 25-35

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Pakiet nr 2 pozycja nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 pozycji 8 mankietów pokrytych warstwą antybakteryjną o rozmiarze 33-47

Odp.: . Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Pakiet nr 2 pozycja 10

Prosimy o podanie nazwy firmy dotychczas używanych przez Zamawiającego przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.

Odp.: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej używa przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi firmy Biometrix

1. Pakiet nr 3 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 pozycji 7 mankietów pokrytych warstwą antybakteryjną o rozmiarze 33-47

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

 Pakiet 3 - Akcesoria do monitorowania Goldway UT7000C

1. – pkt.1 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu czujnik saturacji typu klips na palec o dł. przewodu 1 m, w komplecie z przedłużką o dł. 2 m co w sumie daje przewód o wymaganej dł. 3 m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

1. – pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu czujnik saturacji , gumowy zapinany na stópkę noworodka o dł. przewodu 1 m, w komplecie z przedłużką o dł. 2 m co w sumie daje przewód o wymaganej dł. 3 m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

1. – pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia krwi z kablem połączeniowym o rozm. 33-47?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

1. – pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia krwi z kablem połączeniowym o rozm. 27-35?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

 Pakiet 4 - Akcesoria do monitorowania Goldway G-40

1. – pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu czujnik saturacji , gumowy zapinany na stópkę noworodka o dł. przewodu 1 m, w komplecie z przedłużką o dł. 2 m co w sumie daje przewód o dł. 3 m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

1. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie terminu realizacji zamówienia poprzez zmianę w Formularzu Ofertowym na zgodny z §3 ust. 3 Projektu Umowy tj. 5 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający informuje, że oczekuje 3 dniowego terminu dostawy jak w formularzu ofertowym w

 związku z tym dokonuje zmiany brzmienia § 3 ust. 3 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy wraz z fakturą do magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie max do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, w godzinach 8.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy).

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Projektu umowy §3 ust. 4? Pozostawienie tych zapisów w obecnej postaci, w połączeniu z § 10 skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 7: „Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 30% wartości pakietu” na następujący:

 „Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w

 pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to

 jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 2 na następujący: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin określony w umowie.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 6 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem umowy pod warunkiem, że przedmiot umowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą roszczenia o zwrot kosztów naprawy urządzeń będzie pisemna, niekorzystna dla wykonawcy ekspertyza niezależnego eksperta powołanego przez obie strony.”?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „0,1% wartości brutto zamówienia, którego kara dotyczy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych z „10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

1. Prosimy Zamawiającego zmianę §17 na następujący: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor PZOZ Starachowice