Numer sprawy P/58/09/2014/SAP/50                                                                   Starachowice dn. 02.12.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu pobierania krwi

dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 320 854 - 2014 z dn. 29.09.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 formularza asortymentowo-cenowego probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności 1,8 ml oraz pozostałych parametrach użytkowych wymaganych przez Zamawiającego, co pozwoli

na pobieranie mniejszych ilości krwi od pacjentów (dzieci, dorośli),wystarczającej do wykonania wszystkich badań

w zakresie hemostazy.
Probówki o proponowanych parametrach były testowane w laboratorium Zamawiającego z pozytywnym rezultatem.

Ad.53: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 54:

Zgodnie z polską normą PN-EN 14820 dotyczącą stosowania pojemników jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej (pkt9; ppkt 9.2 która mówi, że sterylność pojemnika jest wymagana obowiązkowo, jeżeli podczas pobierania krwi istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu wnętrza pojemnika z płynącą krwią pacjenta),

czy Zamawiający wymaga sterylnych probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym z oznakowaniem sterylności na etykietach ?

Ad.54: Zamawiający nie wymaga ale preferuje.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” -

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający wprowadza niniejsze zmiany do treści SIWZ.

1. Załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

2. Rozdział XVIII SIWZ  „Kryteria oceny oferty” otrzymuje brzmienie:

„XVIII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

-oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny

ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 90% |
| 2 | Parametry techniczne | 10% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

2.1 Nazwa kryterium: cena brutto

Wzór  : Wn / Wb x 90% x 100 = WP1

Sposób oceny :  oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 90 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej nie odrzuconej

100 – stały wskaźnik  ;  90% - znaczenie kryterium

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium ceny

2.2 Nazwa kryterium: parametry techniczne

W przypadku spełnienia przez Wykonawców poniższych dodatkowych wymagań, złożone oferty otrzymają punkty

w następujących wysokościach:

Oceniane parametry techniczne:

- Probówki z zamknięciem zabezpieczającym przed kontaktem z krwią, zapewniającym szczelność, umożliwiającym łatwe zamykanie i otwieranie bez efektu aerozolowego

Wartość punktów  TAK- 2 pkt,   NIE - 0 pkt

- Probówki wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego

Wartość punktów  TAK- 1 pkt,   NIE - 0 pkt

- Możliwość pobierania krwi metodą zarówno próżniową jak i aspiracyjną

Wartość punktów  TAK- 1 pkt,  NIE - 0 pkt

- Kompatybilność systemu - pochodzenie od jednego producenta, dotyczy pozostałych elementów systemu nie

wymienionych w wymaganiu nr 13 zał. nr 5 do SIWZ

Wartość punktów  TAK- 1 pkt,  NIE - 0 pkt

- Probówki do surowicy zapewnią pozyskanie surowicy w okresie 20-30 minut.

Wartość punktów  TAK- 1 pkt,  NIE - 0 pkt

- Sterylne probówki do pobierania krwi w systemie zamkniętym z oznakowaniem sterylności na etykietach

Wartość punktów  TAK- 4 pkt,  NIE - 0 pkt

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „parametry techniczne”

3.  Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2 ”

W załączeniu przedstawiamy zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” który bezwzględnie należy wypełnić przy składaniu oferty.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl