## ort
Wykaz asortymentowo-cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
PAKIET NR 1 - Systemy do złamań okołoprotezowych - płytki kablowe i wzmocnienia więzadłowe
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Kable o średnicy 2mm. i długości 750mm. wykonane z plecionki 7 drutów stalowych | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 3, 5, 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyta stalowa, kętarzowa z 3, 5, 7, 9 zaciskami | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Uwaga: Implanty i instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku dostarczane w systemie FLK
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Syntetyczne więzadła stawu kolanowego złożone z części tkanej (umieszczanej w tunelu kostnym) i części z wolnymi włóknami (umieszczanej wewnątrz stawu). Dostępne implanty przystosowane do stosowania łacznie z przeszczepami i bez przeszczepów. Możliwość rekonstrukcji ACL, PCL oraz innych więzadeł w stawie kolanowym. Implanty do ACL w wersji do prawego i do lewego kolana. Rózne średnice implantów umożliwiające dostosowanie do anatomii pacjenta. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | tytanowe śruby interferencyjne o tępym gwincie dostosowane do mocowania syntetycznych więzadeł | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | tytanowe skoble przystosowane do mocowania syntetycznych więzadeł | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
PAKIET NR 2 - Zestaw do endoprotez bezcementowych stawu biodrowego z protezą chrząstki. Żelowe uzupełnienie chrząstki.
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Trzpień bezcementowy, krótki przynasadowy, o przekroju prostokątnym, w kształcie podwójnego stożka w projekcji AP, z zakończeniem w formie krótkiego cylindra. Pokryty na całej powierzchni okładziną z ceramicznego HA-C. W 10 rozmiarach, od 8-17mm przyrastający co 1mm wyłącznie bocznie i medialnie (stała długość trzpienia), o kącie szyjkowo-trzonowy 126 ° i 133° w wersjach standardowej oraz z offsetem. Trzpień ze stałą długością szyjki. Wszystkie rozmiary trzpienia dostępne z kołnierzem lub bez kołnierza. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Implant zatępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z polimeru poliuretanowo-węglowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkladka do panewki bezcementowej. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do poliuretanowo-węglowych wkładek. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Głowy metalowe CoCr, dwuelementowe (czasza + wkładka) przystosowane do współpracy z poliuretanowymi wkładkami panewkowymi. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Przygotowywany in-situ implant w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki. Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio do w uszkodzony obszar wypełnia go przywierając do podłoża dzięki właściwościom bio-adhezyjnym i następnie błyskawicznie twardnieje. Stosowany jako samodzielna procedura lub w połączeniu z mikrozłamaniami. Zmniejsza ból i sztywność poprawiając funkcję stawu. Możliwy do zastosowania w różnych schorzeniach stawów w tym również w zaawansowanym stadium choroby zwyrodnieniowej do wypełniania rozległych ubytków. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0