Nr sprawy: P/06/01/2015/SJU                                 Starachowice, dnia 17.02.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, nr ogłoszenia 27106-2015 z dn. 06.02.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku  dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania II

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 41

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści elektrody do badań holterowskich w rozmiarze 55x40 mm z otworem na przewody. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

………………………………………….

Zatwierdził