Nr sprawy: P/14/03/2015/END                                 Starachowice, dnia 17.03.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę materiałów zużywalnych i akcesoriów endoskopowych, nr ogłoszenia 51832-2015 z dn. 10.03.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywalnych i akcesoriów endoskopowych  dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania II

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 27 i 28

Opis pakietu 27 i 28 jest identyczny.

W ramach jednego pakietu są określone dwa typy igieł.

Czy Zamawiający dopuści następujące typy igieł?:

1. średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 2300 mm, średnica igły 0,6 mm, długość 	     igły 5 mm

2. średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 2300 mm, średnica igły 0,7 mm, długość 	    igły 5 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły o średnicy 0,6 mm. Igły o średnicy 0,7 mm są zbyt grube.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii  o długości 230 cm.?.

Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia oferty na 2500 szt. szczotek jednorazowego użytku  dwustronnych - z jednej strony do czyszczenia kanałów  endoskopów  i z drugiej strony do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów?. Parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne gastroskopowe o dł. 160 cm.?.  Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sporządził: Zbigniew Kawałek

Komisja:

1) Andrzej Jamry                               – Przewodnicząca Komisji Przetargowej,

2) Aneta Wojton                                - Członek Komisji Przetargowej

3) Teresa Pryciak                              - Członek Komisji Przetargowej

………………………………………….

Zatwierdził