Nr sprawy: P/14/03/2015/END                                 Starachowice, dnia 19.03.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę materiałów zużywalnych i akcesoriów endoskopowych, nr ogłoszenia 51832-2015 z dn. 10.03.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywalnych i akcesoriów endoskopowych  dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania III

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 13

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 13, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnic do zabiegów ERCP o średnicy 0,018 o następujących parametrach: Prowadnik do trudnych zabiegów ERCP dł. 480 cm, umożliwiający przejście przez duże zwężenia i trudne anatomicznie drogi żółciowe ze względu na swój rozmiar 0,018, końcówka 3 cm platynowa miękka widoczna w skopii, koniec prosty lub zagięty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sporządził: Zbigniew Kawałek

Komisja:

1) Andrzej Jamry                               – Przewodnicząca Komisji Przetargowej,

2) Aneta Wojton                                - Członek Komisji Przetargowej

3) Teresa Pryciak                              - Członek Komisji Przetargowej

………………………………………….

Zatwierdził