Numer sprawy P/20/03/2015/LEK/151                                                                 Starachowice dn. 22.06.2015r.

Uczestnicy  postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów

farmaceutycznych, leków (w tym z programów lekowych) i wyrobów medycznych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2015/S 059-103252 z dn. 25.03.2015r. /.

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień

publicznych” ( t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 58 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców :

- że, w niniejszym postępowaniu wykluczył poniżej wskazanych Wykonawców,

- że niżej wymienione oferty zostały odrzucone z następujących przyczyn faktycznych i prawnych.

1) Oferta Wykonawcy Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2 , 40-541  Katowice

zostaje odrzucona w zakresie pakietu nr 58 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPZP  jako niezgodna ze SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał dostarczenia nieodpłatnego do testów paskowych do oznaczeń poziomu

glukozy  we krwi, glukometrów o wskazanych w SIWZ parametrach i wymaganiach. Jednym z wymagań jest

również dostarczenie 3 płynów kontrolnych w stężeniu niskim, średnim i wysokim. Z uwagi na fakt, iż zaoferowane

paski GlucoDr auto posiadają 2 płyny kontrolne, nie spełniają zatem wymagań SIWZ. Ponadto Zamawiający

wymagał przydatności pasków po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy. Zaoferowane paski GlucoDr auto mają

termin ważności pasków po otwarciu fiolki 4 miesiące, tym samym nie spełniają warunków SIWZ.

2) Oferta Wykonawcy Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9  40-273 Katowice

zostaje odrzucona w zakresie pakietu nr 58 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPZP  jako niezgodna ze SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał dostarczenia nieodpłatnego do testów paskowych do oznaczeń poziomu

glukozy  we krwi, glukometrów o wskazanych w SIWZ parametrach i wymaganiach. Jednym z wymagań jest

również dostarczenie 3 płynów kontrolnych w stężeniu niskim, średnim i wysokim. Z uwagi na fakt, iż zaoferowane

paski GlucoDr auto posiadają 2 płyny kontrolne, nie spełniają zatem wymagań SIWZ. Ponadto Zamawiający

wymagał przydatności pasków po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy. Zaoferowane paski GlucoDr auto mają

termin ważności pasków po otwarciu fiolki 4 miesiące, tym samym nie spełniają warunków SIWZ.

3) Oferta Wykonawcy Centrum Diabetologii Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29 B , 02-737  Warszawa

zostaje odrzucona w zakresie pakietu nr 58 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPZP  jako niezgodna ze SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał dostarczenia nieodpłatnego do testów paskowych do oznaczeń poziomu

glukozy  we krwi, glukometrów o wskazanych w SIWZ parametrach i wymaganiach. Jednym z wymagań jest

również dostarczenie 3 płynów kontrolnych w stężeniu niskim, średnim i wysokim. Z uwagi na fakt, iż zaoferowane

paski Superior posiadają 2 płyny kontrolne, nie spełniają zatem wymagań SIWZ. Ponadto Zamawiający

wymagał przydatności pasków po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy. Zaoferowane paski Superior mają

termin ważności pasków po otwarciu fiolki 4 miesiące, tym samym nie spełniają warunków SIWZ.

4) Oferta Wykonawcy PROFARM PS  Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96  05-500 Stara Iwiczna

zostaje odrzucona w zakresie pakietu nr 58 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPZP  jako niezgodna ze SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał dostarczenia nieodpłatnego do testów paskowych do oznaczeń poziomu

glukozy  we krwi, glukometrów o wskazanych w SIWZ parametrach i wymaganiach. Jednym z wymagań jest

automatyczna detekcja zbyt małej ilości wprowadzonej krwi wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu

glukometru oraz funkcja odrzucania niewłaściwej objętości próbki. Z uwagi na fakt, iż zaoferowane paski

i glukometry iXell nie posiadają systemu automatycznego odrzucania niewłaściwej objętości krwi, ani też nie

wyświetlają żadnego komunikatu o braku wypełnienia paska testowego, nie spełniają zatem warunków

wymaganych w SIWZ.

Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej  w postaci odwołań i skarg do sądu, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może  doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych

na zasadach i terminie określonym w art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

……………………………………

( podpis osoby upoważnionej )