Numer sprawy P/21/04/2015/SER/11                                                                  Starachowice dn. 08.04.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

serwera maszyn wirtualnych dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 75260 - 2015 z dn. 02.04.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Zamawiający w „Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” – załącznik nr 5 pkt 10 tabeli „Porty” wymaga, aby serwer posiadał port DisplayPort. Pragniemy zauważyć, że serwery czołowych producentów nie są wyposażone w porty DisplayPort.

W związku z powyższym, czy Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez serwer portu DisplayPort.

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i rezygnuje z wymogu posiadania przez serwer portu DisplayPort.

Pytanie nr 2:

Czy w  celu umożliwienia złożenia oferty na sprzęcie DELL, Zamawiający zgodzi się na zmiany w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych załącznik nr 5 do SIWZ?

- Pkt 10 porty- wykreślenie zapisu „DisplayPort”

- Pkt 11 karta graficzna – zmianę zapisu:

„zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne

wyświetlenie obrazu w rozdzielczości, co najmniej 1920x1200”

na zapis

„zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne

wyświetlenie obrazu w rozdzielczości, co najmniej 1280x1024”

Są to parametry całkowicie nieistotne dla funkcjonowania serwera, a ich wprowadzenie istotnie ogranicza

konkurencję, co jest niezgodne z zapisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę i rezygnuje z wymogu posiadania przez serwer portu DisplayPort.

Ponadto wyrażamy zgodę i potwierdzamy zmianę wymagania w pkt 11 załącznika nr 5 do SIWZ

dot. karty graficznej, który otrzymuje brzmienie:

| 11 | karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości, co najmniej 1280x1024. |
| --- | --- | --- |

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej