Numer sprawy P/30/06/2015/ORT/21                                                           Starachowice dn. 17.06.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą

w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2015/S 100-182078 z dn. 27.05.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera z oliwka 1,8/330 mm zamiast 1,8/310 mm?

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmmanna 4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania płytki stalowej do osteotomii podkolanowej pod wkręty 5,0 mm?

Ad. 10-12: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 w poz. 1.2 i 1.3 wymaga zaoferowania tego samego asortymenty tj.: śruby doszyjkowej tytanowej kaniulowanej 6,5 mm 70-120 mm?

Ad.13: Zamawiający w Pakiecie nr 10 D w zestawie nr 3 w poz. 1.2 i 1.3 wymaga zaoferowania tego samego

asortymentu tj.: śruby doszyjkowej tytanowej kaniulowanej 6,5 mm 70-120 mm

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego do kości udowej tytanowego anatomicznego posiadającego 4 otwory w części bliższej zamiast 5, oraz 3 otwory niegwintowane

w części dalszej zamiast 5?

Ad.14: Zamawiający w Pakiecie nr 10 D w zestawie nr 3 w poz. 2 dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 5 i 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździe ramiennych kaniulowanych o fi 8 i 9 mm oraz litych o fi 6 i 7 mm?

Ad. 15: Zamawiający w Pakiecie nr 10 D w zestawie nr 3 w poz. 5 i 6 dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 1 - zestawu 4 poniższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu wg opisu:

PAKIET NR x

| 1. | Trzpień endoprotezy: - trzpień tytanowy , prosty ,stożek 12/14 bezkołnierzowy,- nie wymagający stosowania centralizera, (samocentrujący się w kanale) - trzpień dwustronnie spłaszczony w kształcie klina, o zmatowiałej powierzchni. -co najmniej 6 rozmiarów trzpienia | 30 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Panewki bipolarne: - czasze do endoprotezoplastyki bipolarnej przystosowane do zatrzaśnięcia głów o średnicy 28 mm - mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący pierścień zatrzaskowy. - zewnętrzna powierzchnia czaszy metalowa, - wewnątrz wykładzina polietylenowa, - średnica zewnętrzna od 41 mm do 61 mm. | 25 | szt. |
| 3 | Głowa endoprotezy: - głowa metalowa 28 mm | 30 | szt. |
| 9 | Korek kanałowy | 30 | szt. |

W myśl art. 7 ustawy pzp umożliwi to złożenie ofert większej ilości wykonawców a co za tym idzie da Państwu szerszy wybór spośród dostępnych na rynku systemów.

Ad.16: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania zmiany.

W załączeniu przedstawiamy ponownie podzielony pakiet nr 1 na:

- pakiet nr 1 A ( zestaw nr 1 , poz. 1-5,6-9, zestaw 2,3 i zestaw 4 poz. 4-8 dotychczasowego pakietu nr 1 )

- pakiet nr 1 B ( zestaw nr 1 , poz. 5.1 dotychczasowego pakietu nr 1 )

- pakiet nr 1 C ( zestaw nr 4 , poz. 1-3,9, dotychczasowego pakietu nr 1 )

Wadium dla Pakietu 1 A wynosi   13 800,00 zł.

Wadium dla Pakietu 1 B wynosi         15,00 zł.

Wadium dla Pakietu 1 C wynosi     1 185,00 zł.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 1 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy na stronie internetowej PZOZ w Starachowicach.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający w Pakiecie 6, Zestaw nr 1 w pozycji 3 dopuści zamiennie trzpienie o następujących parametrach:

- Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, stożkowy w płaszczyźnie AP, w projekcji bocznej stożkowy proksymalnie i prosty dystalnie. Dostępny w minimum 12 rozmiarach w 2 wersjach: standardowej i CoxaVara.

Pokryty warstwą HA na całej długości. Dalszy koniec trzpienia ścięty i polerowany.

W część bliższej trzpienia żebrowanie poprzeczne stymulujące osteointegrację: kompresyjne przyśrodkowo i dystrakcyjne po stronie bocznej trzpienia. W części dalszej trzpienia żebrowanie podłużne zwiększające stabilizację rotacyjną.

Część proksymalna polerowana. Stożek trzpienia w standardzie „Eurokonus”

Skład instrumentarium z ASI i implatów na czas trwania umowy.

Ad.17: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )