Numer sprawy P/30/06/2015/ORT/11                                                           Starachowice dn. 12.06.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą

w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2015/S 100-182078 z dn. 27.05.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 1-3 dotyczą pakietu nr 4 zestaw nr 1

Pytanie nr 1:

– dotyczy pozycji: 1, 4 i 5: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści:

Sterylny zestaw do pozyskania z 27 ml krwi obwodowej, co najmniej 3 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 36 ml; 45 ml i 54 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 4 ml; 5 ml i 6 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części oraz elementy umożliwiające sterylne podanie materiału. Gwarantujemy dzierżawę nieodpłatną sprzętu "wirówki" przez okres obowiązywania umowy.

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

– dotyczy pozycji 2: Czy Zamawiający, celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści: System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego. System umożliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 10 razy większe stężenie komórek jądrzastych (TNC) niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 30/60 ml szpiku, system może odseparować nie mniej niż 3/6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw zawiera m.in.: podłużny 60ml pojemnik do koncentracji komórek macierzystych, specjalny filtr do oczyszczania szpiku kostnego (170µ), sterylne obłożenie stawu biodrowego na czas pobrania szpiku, specjalny trokar oraz wszelkie elementy umożliwiające preparatykę i aplikację materiału.

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

– dotyczy pozycji 3: Czy Zamawiający, celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści: sterylny zestaw

do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 11ml osocza. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. Zestaw zawiera elementy umożliwiające sterylne podanie materiału biologicznego.

Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 10,  pozycji  15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26  w celu zwiększenia konkurencyjności i obniżenia ceny?

Ad.4: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytań zmiany.

W załączeniu przedstawiamy podzielony pakiet nr 10 na:

- pakiet nr 10 A ( zestaw nr 1 , poz. 1-14,20,24,25,27-37 z dotychczasowego pakietu nr 10 )

- pakiet nr 10 B ( zestaw nr 1 , poz. 15-19,21-23,26 z dotychczasowego pakietu nr 10 )

- pakiet nr 10 C ( zestaw nr 2 dotychczasowego pakietu nr 10 )

- pakiet nr 10 D ( zestaw nr 3 dotychczasowego pakietu nr 10 )

Wadium dla Pakietu 10 A wynosi  1 100,00 zł.

Wadium dla Pakietu 10 B wynosi     100,00 zł.

Wadium dla Pakietu 10 C wynosi  2 600,00 zł

Wadium dla Pakietu 10 D wynosi  2 200,00 zł

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 10 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy na stronie internetowej PZOZ w Starachowicach.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie  z pakietu 7,  pozycji  9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20  w celu zwiększenia konkurencyjności i obniżenia ceny?

Ad.5: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytań  zmiany.

W załączeniu przedstawiamy podzielony pakiet nr 7 na:

- pakiet nr 7 A ( zestaw nr 1 , poz. 1-8,14,18,19,21-29 dotychczasowego pakietu nr 7 )

- pakiet nr 7 B ( zestaw nr 1 , poz. 9-13,15-17,20 dotychczasowego pakietu nr 7 )

- pakiet nr 7 C ( zestaw nr 2 i 3 dotychczasowego pakietu nr 7 )

Wadium dla Pakietu 7 A wynosi      800,00 zł.

Wadium dla Pakietu 7 B wynosi     100,00 zł.

Wadium dla Pakietu 7 C wynosi  2 600,00 zł

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 7 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy na stronie internetowej PZOZ w Starachowicach.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Pytanie nr 6 – do pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja od 20 do 22 inne objętości materiału kościozastępczego, przy czym sumaryczna wartość będzie zgodna z wymaganiami specyfikacji postępowania?

Ad.6: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7 – do pakietu 1, pozycja 5.1

W związku z faktem, że w najbliższym czasie wytwórca powołanego powyżej przedmiotu zamówienia może zaprzestać wytwarzania adaptorów wskazanych przez Zamawiającego w pozycji 5.1, zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie z pakietu powołanych adaptorów z wymagań koniecznych do zaoferowania, z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań. Jednocześnie pragniemy dodać, że element ten jest bardzo sporadycznie wykorzystywany podczas implantacji endoprotezy i w bardzo szczególnych przypadkach, gdyż konstrukcja trzpienia jest na tyle uniwersalna, że nie wymaga zastosowania adapterów. Zachowując należytą staranność profesjonalisty, w celu uniknięcia ewentualnych problemów na etapie realizacji ewentualnej umowy oraz dysponując szeroką wiedzą merytoryczną zapewniamy, że rezygnacja z wymagania zaoferowania powołanych adaptorów w żaden sposób nie wpłynie na jakość oraz ilość implantacji endoprotez.

Dodatkowo pragniemy wskazać, że dysponując bardzo bogatym doświadczeniem własnym, ilość adaptorów, które zostały zaimplantowane w ciągu ostatnich wielu lat jest bardzo niewielka, co również wskazuje na bezproblemowe procesy implantacji z zachowaniem najwyższych standardów bez konieczności ich wykorzystania.

Mając powyższe na względzie wnosimy jak na wstępie.

Ad.7: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania zmiany.

W załączeniu przedstawiamy podzielony pakiet nr 1 na:

- pakiet nr 1 A ( zestaw nr 1 , poz. 1-5,6-9, zestaw 2,3 i 4 dotychczasowego pakietu nr 1 )

- pakiet nr 1 B ( zestaw nr 1 , poz. 5.1 dotychczasowego pakietu nr 1 )

Wadium dla Pakietu 1 A wynosi   14 985,00 zł.

Wadium dla Pakietu 1 B wynosi         15,00 zł.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 1 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy na stronie internetowej PZOZ w Starachowicach.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Pytanie nr 8 – do projektu umowy

Mając na uwadze zapisy paragrafu 14 ust. 1 projektu umowy, czy Zamawiający przewiduje w przypadku wykorzystania zakresu wartościowego dla danego pakietu, możliwość wykorzystania środków z innego pakietu obejmującego umowę? Jednocześnie, czy Zamawiający przewiduje w przypadku nie wykorzystania umowy w zakresie wartościowym, przedłużenie obowiązywania umowy do czasu jej wykorzystania w zakresie wartości?

Ad. 8: Nie ma możliwości wykorzystania środków między pakietami. Zamawiający nie przewiduje również przedłużenia

umowy.

Pytanie nr 9

Czy Zmawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 10 – Osteosynteza zestawy nr 3 - Gwoździe śródszpikowe i płytki DHS, DCS oraz zaoferowanie w tym wydzielonym pakiecie następujących implantów o parametrach w kolumnie „Nazwa oraz parametry – proponowane”:

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Nazwa oraz parametry – proponowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy do bliższego końca kości udowej krótki 180-280mm, średnica d=(10-12) mm, kąt (125-135)0, blokowany jedną lub dwoma śrubami doszyjkowymi, kaniulowanymi | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy do bliższego końca kości udowej krótki 170-235mm, średnica d=(10-12) mm, kąt (125-135)0, blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną lub śrubą helikalną, kaniulową |
| 1.1 | Śruba doszyjkowa tytanowa, kaniulowana 11 mm 70-120 mm, w komplecie z zaślepką | Śruba doszyjkowa tytanowa, wkręcana, kaniulowana 11 mm 70-120 mm, bez zaślepki w komplecie |
| 1.2 | Śruba doszyjkowa tytanowa kaniulowane 6,5 mm 70-120 mm | Śruba doszyjkowa tytanowa, helikalna, kaniulowana 11 mm 70-120 mm |
| 1.3 | Śruba doszyjkowa tytanowa kaniulowane 6,5 mm 70-120 mm | Śruba blokująca 5mm, długość 26-100mm |
| 1.4 | Śruba kompresyjna tytanowa | Zaślepka do gwoździa do bliższego końca kości udowej |
| 1.5 | Wkręt blokujący tytanowy 4,5 mm, długość 30-80 mm | Śruba blokująca 5mm, długość 26-100mm” |
| 2 | Gwóźdź blokowany do kości udowej tytanowy anatomiczny prawy i lewy, wprowadzany od boku krętarza, posiadający min. 5 otworów w części bliższej dającym różne możliwości blokowania, w tym doszyjkowe, 5 otworów w części dalszej, z czego 4 gwintowane, posiadający spiralne żłobienia ułatwiający wprowadzenie gwoździa. Średnica 10-12 mm, długość 340-440 mm. | Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie zlaman podkretarzowych o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. |
| 2.1 | Śruba zaślepiajaca tytanowa zwykła i przedłużająca | Śruba zaślepiajaca tytanowa zwykła i przedłużająca |
| 2.2 | Śruba kompresyjna tytanowa | Śruba zaślepiajaca tytanowa zwykła i przedłużająca |
| 2.3 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowane tytanowy 6,5 mm, długość 50-120 mm | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowane tytanowy 6,5 mm, długość 60-130 mm |
| 2.4 | Wkręt blokujący tytanowy 4,5 mm, długość 30-90 mm | Wkręty blokujące tytanowe 5 i 6 mm, długość 30-90 mm |
| 3 | Gwóźdź blokowany do kości udowej uniwersalny stalowy kompresyjno-rekonstrukcyjny prawy i lewy z możliwością zastosowania jako gwóźdź wsteczny udowy, fi 9-14 mm, długości 200 do 480 mm | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm. |
| 3.1 | Wkręt stalowy rekonstrukcyjny 6,5 mm, długość 65 do 115 mm | Wkręty blokujące tytanowe 5 i 6 mm, długość 30-90 mm |
| 3.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca |
| 3.3 | Śruba kompresyjna | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca |
| 3.4 | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei, śruby i dwóch podkładek | Śruba spiralna do blokowania gwoździa wprowadzanego retrograde |
| 4 | Gwóźdź blokowany do kości piszczelowej stalowy rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w 3 płaszczyznach,w części dalszej min. 4 otwory, w wersji litej, fi 8-10 mm i wersji kaniulowanej 9-12 mm, długość 270 do 390 mm | Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. |
| 4.1 | Wkręt blokujący do blokowania bliższego końca gwoździa, długość 30 do 80 mm | Wkręt blokujący dwurdzeniowy do blokowania bliższego końca gwoździa, długość 30 do 90 mm |
| 4.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca |
| 4.3 | Śruba kompresyjna | Wkręt blokujący do blokowania gwoździa, 4 i 5 mm, długość 4mm (18 do 90 mm) oraz 5mm – (26 do 100mm) |
| 5 | Gwóźdź blokowany do kości ramiennej kompresyjny stalowy kaniulowane, fi 6 do 9 mm, długość 180 do 320 mm | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. kaniulowany (Expert HN) z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. Średnice gwoździa: 7mm, 9mm oraz 11mm w długościach od 150mm do 320mm. |
| 5.1 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca |
| 6 | Gwóźdź blokowany do kości ramiennej rekonstrukcyjny stalowy kaniulowane, minimum 4 śruby blokujące w części bliższej, fi 6 do 9 mm, w wersji krótkiej 150 mm i długiej 220-280 mm | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki/długi z wielopłaszczyznowym blokowaniem. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4,5mm o długości od 20 do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące w części środkowej i dalszej z gniazdem gwiazdkowym. Średnice gwoździa krótkiego - część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe długie lewe i prawe o średnicy 7 i 8,5mm, długość od 180 do 315mm. |
| 6.1 | Wkręt blokujący do blokowania bliższego końca gwoździa 5,0 mm, długość 26 do 60 mm | Wkręt blokujący do blokowania bliższego końca gwoździa 4,5 mm, długość 20 do 60 mm |
| 6.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca |
| 7 | Wkręt blokujący stalowy 4,5 mm, długość 28-80 mm | Śruba stalowa korowa 4,5mm, długość 20-80mm |
| 8 | Stabilizator dynamiczny DHS, płytka ustalająca, kąt 135 st. Liczba otworów do wkrętów 2 do 20, długość 48 do 336 mm | Stabilizator dynamiczny DHS z otworami dwubiegunowymi z możliwości użycia śruby blokowanej w płycie w części trzonowej, płytka ustalająca, kąt 135 st. Liczba otworów do wkrętów 2 do 20, długość 60 do 348 mm |
| 9 | Stabilizator dynamiczny DCS, płytka ustalająca, kąt 95 st. Liczba otworów do wkrętów 4 do 20, długość 86 do 342 mm | Stabilizator dynamiczny DCS, płytka ustalająca, kąt 95 st. Liczba otworów do wkrętów 6 do 20, długość 100 do 338 mm |
| 9.1 | Śruba stalowa DHS/DCS długość 55 do 130 mm, ze skokiem co 5 mm | Śruba stalowa DHS/DCS długość 55 do 130 mm, ze skokiem co 5 mm |
| 9.2 | Śruba stalowa kompresyjna | Śruba stalowa kompresyjna |

Ad.9: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania zmiany.

W załączeniu przedstawiamy podzielony pakiet nr 10 na:

- pakiet nr 10 A ( zestaw nr 1 , poz. 1-14,20,24,25,27-37 z dotychczasowego pakietu nr 10 )

- pakiet nr 10 B ( zestaw nr 1 , poz. 15-19,21-23,26 z dotychczasowego pakietu nr 10 )

- pakiet nr 10 C ( zestaw nr 2 dotychczasowego pakietu nr 10 )

- pakiet nr 10 D ( zestaw nr 3 dotychczasowego pakietu nr 10 )

Wadium dla Pakietu 10 A wynosi  1 100,00 zł.

Wadium dla Pakietu 10 B wynosi     100,00 zł.

Wadium dla Pakietu 10 C wynosi  2 600,00 zł

Wadium dla Pakietu 10 D wynosi  2 200,00 zł

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 10 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy na stronie internetowej PZOZ w Starachowicach.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl