Sprawa nr P/10/02/2015/ST/33                                                                                             Starachowice  03.07.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatorów

parowych (2 szt.) dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 143 324-2015 z dnia 15.06.2015r. /

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 62:

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 18 czerwca 2015r. na pytanie nr 8, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza sterylizatory parowe z wbudowaną drukarką termiczną, z wydrukiem alfanumerycznym oraz graficznym, z gwarancją trwałości wydruku 10 lat ? Oferowane przez nas urządzenia archiwizują dane w pamięci wewnętrznej (pojemność kilka tysięcy cykli sterylizacyjnych) z możliwością eksportu danych na pamięć zewnętrzną typu pendrive oraz na wymaganym w postępowaniu zewnętrznym komputerze stacjonarnym archiwizującym dane ze sterylizatora.

Ad.62: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )