l.dz. P/33/06/2015/WM Starachowice 25.06.2015r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 151002 – 2015

dot.: postępowania przetargowego „Dostawa różnych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” nr sprawy P/33/06/2015/WM

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące niniejszego postępowania: na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 pozycja 12

Czy zamawiający dopuści elektrodę pętlową, prostą Ø 10mm, wolframową

o długości 135 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

 Pakiet 1 pozycja 13

Czy zamawiający dopuści elektrodę pętlową, prostą Ø 15mm, wolframową długości135 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 1 pozycja 14

Czy zamawiający dopuści elektrodę pętlową, prostą Ø 20mm, wolframową długości140 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet 1 pozycja 15

Czy zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prostą Ø 4 mm, długości 40 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Pakiet 1 pozycja 16

Czy zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prostą Ø 5 mm, długości 40 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Pakiet 1 pozycja 17

Czy zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prostą Ø 6 mm, długości 40 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz.1 dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonaną z polipropylenu monofilamentowego. Automatyczne brzegi, zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5 mm, długości 50cm, szerokości 1,25 cm, porowatość 85%, gramatura 70g/m2. Końce taśmy zakończone 2,5 cm zwężeniem. Taśma bez plastikowych osłonek. Do implantacji służą narzędzia wielorazowego użytku. Nie w technologii quadriaxial.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w zadaniu 5 wymaga aby oferowany produkt posiadał ważny certyfikat CE zawierający nazwę handlową oferowanego wyrobu wraz kodem referencyjnym. (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl