Wykaz asortymentowo-cenowy 					Załącznik nr 5a do SIWZ

Przewidywane 3 letnie zapotrzebowanie na gazy medyczne i techniczne:

| Lp. | nazwa | jednostka miary | szacowana ilość / 3 lata | cena jednostkowa netto * | wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tlen medyczny ciekły Opis: dostawa do zbiornika kriogenicznego, max 3 dni robocze, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % - zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | kg | 196 620 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tlen medyczny sprężony butla 6,4 m3 (40l) Opis: dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy i zamawiającego, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | szt. | 144 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Napełnianie butli medycznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 2 385 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tlen medyczny sprężony butla 1,6 m3 (10l) Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy i zamawiającego, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | szt. | 558 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Napełnianie butli medycznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 5 673 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tlen medyczny sprężony butla 1,08 m3 (5l) i mniejsze Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe zamawiającego i aluminiowe wykonawcy, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | szt. | 270 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Dzierżawa butli medycznych zwór zintegrowany LIV szybkozłącza w standardzie europejskim, iglica na kaniulę, butle mieszanka do znieczulenia i tlen medyczny | butlo/doba | 10 950 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Napełnianie butli medycznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 966 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Podtlenek azotu medyczny butla 7 kg (10l) Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy | szt. | 276 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 4 980 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii butla 7,5 kg (10l) Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, w butlach stalowych wykonawcy | szt. | 39 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 1 194 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii butla 26 kg (40l) Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, Co2 medyczny do krioterapii w butlach stalowych wykonawcy | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 12 048 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ciekły azot tankowany do Devara Opis: dostawa małą cysterną niskociśnieniową max 3 dni robocze, przetankowywanie do pojemników o pojemności około 10l i 20l będących własnością zamawiającego, na terenie szpitala | kg | 13 200 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Argon 5,0 butla 8l i mniejsze Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, w butlach zamawiającego | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Napełnianie butli technicznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Mieszanka do znieczulenia 50/50% tlen/podtlenek azotu butla 2,8 m3 (10l) Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle aluminiowe wykonawcy | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Dzierżawa butli medycznych zwór zintegrowany LIV szybkozłącza w standardzie europejskim, iglica na kaniulę, butle mieszanka do znieczulenia i tlen medyczny | butlo/doba | 2 190 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Dzierżawa zawór dozujący mieszanka do znieczulenia | szt./doba | 1 095 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Dzierżawa stojak butla mieszanka do znieczulenia | szt./doba | 1 095 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Ustnik mieszanka do znieczulenia 100 szt. zawór wydechowy z filtrem opakowanie po 100 szt. | opak. | 9 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Tlen techniczny sprężony butla 6,4 m3 Opis: butle stalowe wykonawcy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Dzierżawa butli technicznych | butlo/doba | 1095 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Acetylen techniczny rozpuszczony butla 6 kg Opis: butle stalowe wykonawcy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Dzierżawa butli technicznych | butlo/doba | 2190 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Mieszanka dwuskładnikowa CO2 w azocie butla 10l Opis: butle zamawiającego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Napełnianie butli technicznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Mieszanka trójskładnikowa CO2/O2 w azocie butla 10l Opis: butle zamawiającego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Napełnianie butli technicznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | --- |  |  |

Uwaga:

Ilość gazów medycznych ustalona została na podstawie dotychczasowego zużycia i w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi wykorzystującymi w swojej działalności gazy medyczne.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy