Numer sprawy P/35/06/2015/GM/08                                                                Starachowice dn. 06.07.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz przeglądem

instalacji wewnętrznej gazów medycznych dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 162542-2015 z dn. 01.07.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie wymagań Zamawiającego co do okresu (czasu prowadzenia terapii wyrażonego w godzinach) podawania leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek -  bez konieczności kontrolowania morfologii krwi.

Ad.1: Zamawiający wymaga aby u pacjentów u których nie występują czynniki ryzyka podawanie leku

w postaci mieszaniny gazowej 50% tlenu i 50% podtlenku azotu mogło się odbywać do 6 godzin bez kontrolowania

morfologii krwi.

Pytanie nr 2:

Czy na potwierdzenie wyżej opisanego wymagania (w pytaniu 1) Zamawiającemu wystarczą zapisy w  Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Ad.2: Dla Zmawiającego wystarczające będą zapisy w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca może

dołączyć do oferty.

Pytanie nr 3:

W związku z wysoką reaktywnością chemiczną zarówno tlenu jak i podtlenku azotu oraz możliwością wystąpienia samozapłonu, czy zamawiający wymaga aby oferowane części składowe systemu podawania (zawór dozujący, ustniki, maski, filtry) posiadały dopuszczenie wyłącznie do stosowania z gazami wchodzącymi w skład mieszaniny ?

Ad.3: Zamawiający wymaga aby  oferowane części składowe systemu podawania (zawór dozujący, ustniki, maski, filtry)

posiadały dopuszczenie wyłącznie do stosowania z gazami wchodzącymi w skład mieszaniny.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane części składowe systemu podawania (zawór dozujący, ustniki) były kompatybilne - pochodziły od jednego producenta?

Ad.4: Zamawiający wymaga aby zaoferowane części składowe systemu podawania (zawór dozujący, ustniki) były

kompatybilne i mogą pochodzić od jednego producenta.

Pytanie nr 5:

W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w postępowaniu przetargowym wyroby (zawór dozujący, ustniki) były wolne od ftalanów?

Ad.5: Zamawiający wymaga aby zaoferowane w postępowaniu przetargowym wyroby (zawór dozujący, ustniki) były

wolne od ftalanów.

Pytanie nr 6:

W związku z różnymi typami urządzeń do podawania mieszaniny gazów podtlenek azotu 50% / tlen 50% - dostępnymi na polskim rynku - prosimy o określenie oczekiwań Zamawiającego tj. jakie urządzenie do podawania mieszaniny ma być zaoferowane:

- zawór dozujący do podawania mieszaniny który zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania                      i konserwacji zawartymi w  szczegółowej instrukcji obsługi producenta wymaga wykonywania cyklicznych dodatkowych czynności przez personel medyczny tj. jego rozłożenie na części celem okresowego czyszczenia przez personel medyczny szpitala (np. 1 raz w miesiącu),

- zawór dozujący do podawania mieszaniny który zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania                      i konserwacji zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta - NIE wymaga wykonywania dodatkowych czynności przez personel medyczny.

Ad.6: Zamawiający wymaga aby zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów podtlenek azotu 50%/ tlen 50% który

zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi

producenta – nie wymagał wykonywania dodatkowych czynności przez personel medyczny.

Pytanie nr 7:

Czy na potwierdzenie wyżej opisanego wskazania co do zaworu dozującego (w pytaniach 5 i 6) Zamawiającemu wystarczą zapisy zawarte w szczegółowej instrukcji obsługi zaworu dozującego?

Ad.7: Na potwierdzenie opisanych w pytaniach 5 i 6 wymagań co do zaworu dozującego Zamawiającemu wystarczą

zapisy zawarte w szczegółowej instrukcji obsługi zaworu dozującego.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl