l.dz. P/38/07/2015/N Starachowice 28.07.2015r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

nr ogłoszenia

180404 - 2015

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa nici chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach Nr sprawy P/38/07/2015/N”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące niniejszego postępowania: na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony poliester wykonany z politereftalanu etylenu? Powlekany silikonem (każde włókno osobno i cała plecionka ponownie powleczona silikonem)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycji 2 dopuści igłę o długości 48 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycji 3 dopuści również igłę odwrotnie tnącą podwójną o długości 77mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 6 szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, o okresie podtrzymywania tkanki 28-35 dni (140% USP/EP w dniu wszczepienia, 80% USP/EP w węźle po 2 tygodniach i 30% USP/EP po trzech tygodniach od wszczepienia), okres wchłonięcia 56-70 dni? Powleczenie mieszanina kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji 4,5 podwiązki o długości 75 cm pakowane po trzy sztuki w saszetce? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści we wszystkich pozycjach w których wymagana jest igła okrągła rozwarstwiająca dopuści igłę okrągłą?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 we wszystkich pozycjach w których wymagana jest długość szwu 70 cm, szwy o długości 75 cm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz.12, 13, 14, 15, 16, 31 dopuści igłę o długości 37 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 pozycji 23 igłę o długości 65 mm na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 pozycji 24 igłę okrągłą o długości 32 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 27 igłę o długości 64 mm ½ koła, na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, poz. 1 i2 syntetyczny szew wchłanialny, wykonany z poliestru składającego się z Glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, podtrzymanie tkankowe 75% początkowej wchłanialności po 14 dniach i około 40% po 21 dniach, całkowita absorbcja 90-110 dni.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 3 szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny, wykonany z glikolidu i laktydu, powleczony mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, o okresie podtrzymania razy 7-10 dni, okresie całkowitego wchłonięcia 40-50dni?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1 dopuści szew z nitką długości 75 cm oraz igłą okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 2 dopuści szew z nitką długości 75 cm oraz igłą długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 , poz. 3 szew z igłą okrągłą przyostrzoną z trzema krawędziami tnącymi o długości 37 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 1 również na igłę odwrotnie tnącą, pojedynczą, przy podwójnym przeliczeniu ilości saszetek, z nicią o długości 100 cm, pozostałe parametry bez mian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dwóch igieł.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 1?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 2 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonane ze stali 300, o trzech bokach tnących nicią o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje nici o dł. 45 cm

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 4 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonane ze stali 300, o trzech bokach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje igły odwrotnie tnącej dwuwklęsłej

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 5 również na igłę o długości 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje igły 36 mm

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 7 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonane ze stali 300, o trzech bokach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje igły odwrotnie tnącej dwuwklęsłej.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.8 również na długość igły 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje igły o długości 36 mm

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 9 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 9?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 10 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonana ze stali 300, o trzech bokach tnących nicią o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje nici o dł. 45 cm

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 11 również na długość nici 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje nici o dł. 15 cm

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 11?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 12 również na igłę szpatułę podwójną o długości 6,2 mm z nicią 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje igły okrągłej

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 12?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 na wykreślenie z opisu nici zapisu ,, pakowany na mokro”?

UZASADNIENIE: Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto szew pakowany na mokro jest charakterystyczny dla jednego producenta/dystrybutora.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu nr 1 poz. 5

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści długość nici 54 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści rozmiaru szwu 7/0 USP, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu nr 1 poz. 5,6

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu nr 3

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści szew o zmniejszonej chłonności jednak pakowany nie „na mokro” pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu nr 3

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Pakietu nr 6

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły rozwarstwiającej dopuści również igłę okrągła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu nr 6

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza z wyłączeniem nici pakietu nr 6 poz. 22, 30, 33 dla których nie wymaga powleczenia antybakteryjnego

Dot. Pakietu nr 8

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego o czasie wchłaniania 180-210 dni pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 40

Paragraf 2 ust. 8

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W przypadku wstrzymania lub zakazu używania wyrobów materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca wystawi korektę do faktury za niewykorzystane wyroby, o ile nie zostały one wykorzystane przez Zamawiającego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację.

Pytanie 41

Paragraf 4 ust. 5

Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie igły 5,5mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Pakiet 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie igły 8mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Pakiet 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie nici długości 45cm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Pakiet 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie igły 6,5mm, 3/8 koła, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 46

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie igły 26mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Pakiet 3 poz. 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli igłę typu „szpatuła”? Wg. naszej wiedzy nie ma igły okrągłej szpatułkowej.

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje igły ½ szpatuła . Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 48

Pakiet 3 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie igły 9,3mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 8

Prosimy Pytanie 49

o dopuszczenie „Igła prosta odwrotnie tnąca wzmocniona 2 koraliki i 2 zaciski”, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 11

Pytanie 50

Prosimy o dopuszczenie „igła okrągło - tnąca, 1/2 koła”, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 21

Pytanie 51

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej rozwarstwiającej, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 22

Pytanie 52

Prosimy o dopuszczenie bez powleczenia antybakteryjnego, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 24

Pytanie nr 53

Prosimy o dopuszczenie 75cm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 30

Pytanie 54

Prosimy o dopuszczenie bez powleczenia antybakteryjnego, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 33

Pytanie nr 55

Prosimy o dopuszczenie bez powleczenia antybakteryjnego, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7 poz. 4

Pytanie nr 56

Prosimy o dopuszczenie „Nić syntetyczna, jednowłóknowa, efektywny okres podtrzymywania tkanek 21-28 dni. Okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni. Wykonana z poligrekaprone, nasączona środkiem antybakteryjnym”.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7 poz. 5

Pytanie nr 57

Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie tej pozycji i tworzy w załączniku nr 3 do SIWZ pakiet nr 7a

W związku z udzielonymi odpowiedziami j.w. dotyczących dopuszczenia produktów o innych parametrach i utworzeniem , w załączniku nr 3 do Siwz, pakietu nr 10 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, ze zm.) dokonuje następującej zmian w treści SIWZ dotyczącej Działu III. „Opis przedmiotu zamówienia” które otrzymują brzmienie

„dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Zamówienie podzielone jest na 11 pakietów

Pakiet 1 Okulistyczny   
poz. 1-2 Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, nylonowy /poliamidowy/

poz. 3-4 Szew naturalny niewchłanialny jedwabny z powleczeniem woskiem, pleciony

poz.5-6 syntetyczne, wchłanialne, wielowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10). Nić powlekana mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapniaPakiet 2 Nić naturalna jedwabna, powlekana silikonem lub woskiem, pleciona

Pakiet 3 Szew nie wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy. Nylon pakowany na mokro o zmniejszonej chłonności i pamięci skrętu

Pakiet 4 Szew nie wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenia węzła zapobiegające jego rozwiązaniu

Pakiet 5 Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony poliester.  
 Rdzeń opleciony 16 mikrowłóknami z powleczeniem polibutylanem

Pakiet 6 Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione, z powleczeniem antybakteryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, min. 25% w 28 dniu. Całkowity czas wchłaniania masy szwu 56-70 dni. Powleczenie - mieszanka polimeru kwasu glikolowego i mlekowego oraz sterynianu wapnia zawierającego środek antybakteryjny. Poz. 24 bez powleczenia antybakteryjnego.

Pakiet 7   
Poz. 1,2 Nić syntetyczna, jednowłóknowa, efektywny okres podtrzymywania tkanek 21-28 dni. Okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni. Wykonana z poligrekaprone nasączona środkiem antybakteryjnym.

Poz. 3, Nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna. Mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego 9:1. Okres podtrzymywania tkanki 10-14 dni, 50% po 5 dniach. Czas wchłaniania do 42 dni.

Poz. 4 Syntetyczny szew wchłanialny, wykonany z poliestru składającego się z Glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, podtrzymanie tkankowe 75% początkowej wchłanialności po 14 dniach i około 40% po 21 dniach, całkowita absorbcja 90-110 dni.

Pakiet nr 7a

Stalowa nić wykonana ze stali nierdzewnej 316L odpowiadającej normie ASTM F138 Gatunek 2, spełniająca wymogi ustalone przez USP (United Pharmacopeia) dla niewłchłanialnych szwów chirurgicznych.

Pakiet 8 Antybakteryjny szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy z polidioksanonu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego 90 dni, okres wchłaniania 182-238 dni

Pakiet 9 Wchłanialny system zamykania ran zawierający mikrozaczepy, złożony z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu o okresie wchłaniania 90-110 dni

Pakiet nr 10 Polipropylenowy monofilament niewchłanialny

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści SIWZ załącznika nr 3 do Siwz.

Zamawiający dokonuje zamiany w załączniku nr 3 do SIWZ w Pakiecie nr 1 poz. 2 który otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 30 | 9/0 | 6 | 1/2 koła | szpatuła | 48 |

Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 3 do Siwz poprzez utworzenie pakietów nr 7a i 10, Zmieniony załącznik nr 3 do Siwz zamieszcza na swojej stronie internetowej

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl