Nr sprawy: P/36/05/2015/RM                                 Starachowice, dnia 26.08.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic diagnostycznych nitrylowych, nr ogłoszenia 211028-2015 z dn. 18.08.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych nitrylowych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania V

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,07mm, dłoni 0,06mm, mankiecie 0,05mm, posiadające dokumenty dopuszczające zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i ŚOI, posiadające badania na przenikalność wymaganych substancji chemicznych, barierowość dla 1 alkoholu bez oznaczenia na opakowaniu, badania dołączone do oferty, nie przebadane na zgodność z normą ASTM F1671 oraz na zawartość tiuramów i MBT, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 2

Prosimy o potwierdzenie czy w związku ze zmianą odpowiedzi z dnia 25.08.2015 zamawiający odstępuje od wymogu aby rękawice wyjmowały się pojedynczo z opakowania a także aby mankiet wyjmowany był pierwszy?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu aby rękawice wyjmowały się pojedynczo z opakowania a także aby mankiet wyjmowany był pierwszy.

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Dorota Rurarz /-/

………………………………………….

Zatwierdził