## Arkusz1
| Nr sprawy P/47/09/2015/HEM | [7 empty] | Załącznik nr 5 do Siwz
Pakiet nr 1 Stymulatory WIR, DDDR
LP | Asortyment | J. m. | ilość | cena netto | VAT % | Cena | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
1. | Stymulator jednojamowy WIR | szt. | 30
2 | Stymulator dwujamowy – DDDR | szt. | 90
3 | Elektrody unipolarne i biopolarne: komorowe i przedsionkowe pasywne i aktywne od dł 52cm do dł 58 cm | szt. | 180
4 | Wkłucie do żyły podobojczykowej umożliwiające wprowadzenie dostarczonej elektrody do układu żylnego Średnica 9-10 Fr (zestaw wkłucia powinien składać się z koszulki, dializatora, prowadnika igły i strzykawki z końcówką luer) w zależności od bieżącego zapotrzebowania | szt. | 100
Razem:
Pakiet nr 2 - Stymulator dwujamowy DDR automatyczny z elektrodami, elektrody
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | %VAT | Cena | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
1 | Stymulator dwujamowy DDR automatyczny z elektrodami | szt. | 30
2 | Elektroda przedsionkowa zgodnie z załacznikiem nr 2 doSIWZ | szt. | 30
3 | Elektroda komorowa | szt. | 30
Razem:
| Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | %VAT | Cena | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/nazwa handlowa
Pakiet nr 3 | Stentgraft wieńcowy na balonie |  | 5
Pakiet nr 4 | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego |  | 5
Pakiet nr 5 | Torquer |  | 600
Pakiet nr 6 | Zestaw do ucisku tętnicy udowej po nakłuciu ( ramię z adapterem i wymiennym balonem ciśnieniowym)
| 6a) Ramię do mocowania kopułki uciskowej i adaptera |  | 2
| 6b) Adapter do mocowania drugiej kopułki uciskowej |  | 2
| 6c) Kopułka uciskowa |  | 40
| 6d) Pompka ręczna z manometrem |  | 1
Pakiet nr 7 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki |  | 750
Pakiet nr 8 | System do protekcji dystalnej naczyń |  | 3
Pakiet nr 9 | Płytki do pomiaru ACT |  | 90
Pakiet nr 10 | Stenty wieńcowe platynowo -chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym |  | 100
Razem: