Nr sprawy: P/62/11/2015/AM                                                                      Starachowice, dnia 24.11.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę aparatury medycznej, nr ogłoszenia 307934-2015 z dn. 16.11.2015

Odpowiedzi na pytania II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2, pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu renomowanego USG europejskiego producenta dedykowany do Regionalnej Anestezji zapewniający obrazy o wysokim kontraście i rozdzielczości umożliwiające łatwą i pewną identyfikację anatomicznych struktur w rejonie zainteresowania bez systemu  automatycznego wykrywania, wizualizacji i identyfikacji  igły?

Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wysokość kary umownej za zwłokę w dostawie zmniejszyć do poziomu 0,2% wartości przedmiotu niedostarczonego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

………………………………………….

Zatwierdził