## Arkusz1
| Załącznik nr 2 do SIWZ | [7 empty] | nr sprawy P/17/03/2016/LAB
Pakiet nr 1- Odczynniki do metod manualnych
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Białko w moczu i PMR + wzorzec |  |  |  | 4x50ml | opak | 21
2 | Paski do glukozy w moczu (2-parametrowe) |  |  |  | 1x 100 szt | opak | 8
3
4 | Odczynnik Waaler-Rose + kontrola dodatnia i ujemna |  |  |  | 100 testów | opak | 3
5 | Mukoproteidy |  |  |  | R1 1x120 R2 2x100+wzorzec | opak | 3
6 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Normal |  |  |  | 20x5 ml | opak | 2
7 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Patologiczny |  |  |  | 20x5 ml | opak | 2
8 | Helicobacter Pylorii w kale |  |  |  | 1x20 testów | opak | 9
9 | 20% kwas sulfoslicylowy |  |  |  | 1000 ml | opak | 5
10 | WR - test przesiewowy+kontr. Dodatnia i ujemna |  |  |  | 100 oznaczeń | opak | 3
11 | Test potwierdzający TPHA+płytki z celkami do oznaczania TPHA na 100 oznaczeń |  |  |  | 100 oznaczeń | opak | 2
12 | Wzorzec albuminy |  |  |  | 3-5 ml | opak | 2
13 | Marihuana w moczu |  |  |  | 1x50testów | opak | 7
14 | Amfetamina w moczu |  |  |  | 1x50testów | opak | 10
15 | Opiaty w moczu |  |  |  | 1x50testów | opak | 10
16 | Metadon w moczu |  |  |  | 1x50testów | opak | 10
17 | Extaza w moczu |  |  |  | 1x50 testów | opak | 4
18 | Benzodiazepiny w moczu |  |  |  | 1x50testów | opak | 7
19 | Barbiturany w moczu |  |  |  | 1x50testów | opak | 6
20 | Glukoza z odbiałczaniem + wzorzec |  |  |  | 2x500 ml | opak | 12
21 | Test na krew utajoną w kale bez diety |  |  |  | 1x20 testów | opak | 10
22 | 5 % TCA |  |  |  | 1000 ml | opak | 5
23 | Antygen lamblii w kale-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne |  |  |  | 1x 96 | opak | 6
24 | Metamfetamina w moczu |  |  |  | 1x 50 testów | opak | 7
Razem:
Wymagania do Pakietu nr 1
1 | Zamawiajacy w poz. 11 (TPHA) rozumie dopasowanie ilości płytek z celkami do ilości odczynnika .Termin ważności minimum 8 miesięcy.
2 | WYMAGANIA poz. 23 (LAMBLIE)test wykrywający antygen GSA 65, limit detekcji nie gorszy niż 3,9 ng białka Gsa 65 na ml, mozliwość odczytu wizualnego
3 | Poz.8 (HELICOBACTER PYLORI)Granica wykrywalności dla Helicobacter pylori wymagana 4-8 ng/ml
4 | Poz.21 test na krew utajoną w kale, czułość wymagana10 ng/ml hemoglobiny w próbce
Pakiet nr 2- Testy do metod manualnych
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Test Adeno wirus w kale |  |  |  | 1x25 testów | opak | 23
2 | Test Rota wirus w kale |  |  |  | 1x25 testów | opak | 28
3 | Test norowirus w kale |  |  |  | 1x20testów | opak | 2
4 | Test RSV immunochromatograficzny z gardła |  |  |  | 1x20testów | opak | 4
5 | Test Grypa A + B |  |  |  | 1x20testów | opak | 2
Razem:
1 | Wszystkie testy pakowane pojedynczo.
Pakiet nr 3 -Barwniki
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość
1 | Fiolet krystaliczny |  |  |  | 1000ml | opak | 3
2 | Safranina lub fuksyna kwaśna |  |  |  | 1000ml | opak | 5
3 | Lugol |  |  |  | 1000ml | opak | 5
4 | Odbarwiacz do metody GRAMMA |  |  |  | 1000ml | opak | 10
5 | Odczynnik Sudan III |  |  |  | 1x100ml | opak | 2
6 | Olejek imersyjny |  |  |  | 1x500 ml | opak | 2
7 | Barwnik May Grunwalda(roztwór) |  |  |  | 1000 ml | opak | 7
8 | Barwik Giemzy |  |  |  | 500 ml | opak | 3
9 | Barwnik do retikulocytów |  |  |  | 100 ml | opak | 2
10 | Odczynnik Meltzera |  |  |  | 100ml | opak | 1
11 | Odczynnik Pandyego |  |  |  | 100ml | opak | 5
12 | Odczynnik Nonne Apelta |  |  |  | 100ml | opak | 3
Razem:
Pakiet nr 4 -Zestawy do badań serologicznych
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | P/ciała ANA(screening)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne |  |  |  | 1x 96 oznaczeń | opak | 6
2 | Borelioza IgM Western Blotta(antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne |  |  |  | 1x20 | opak | 4
3 | Borelioza IgG Western Blotta (antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne |  |  |  | 1x20 | opak | 2
Razem
Wymagania do Pakietu nr 4
1 | Zamawiający bezwzględnie wymaga polskojęzycznej instrukcji obsługi wykonania badań oraz co najmniej 6 miesięcznego okresu ważności odczynników po otwarciu odczynników.
2 | Poz.1.Test półilościowy.Wyszczególnione wykrywane p/ciała skierowane przeciwko antygenom:Jo-1,M-2,rybosomalne białko P,dsDNA,histonom,Sm/RNP,SS-A,SS-B,Scl-70,centromeromi PCNA. Wyniki obliczane z absorbancji próbek badanych i cut off lub z zastosowaniem pojedynczego kalibratora.Stabilność kontroli i odczynników wchodzących w skład zestawu(po otwarciu) co najmniej 3 miesiące)przechowywane w temp.lodówki
WARUNKI BEZWZGLĘDNE dla testów Borelia Ig G i Borelia Ig M( poz 2 i 3):oprócz polskojęzycznej instrukcji wykonania wymaga się dołączenia materiałów reklamowych potwierdzających wymagania zawarte w poniższych punktach: -Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu(metodyka testu zawiera procedurę rozcienczania i wykonania oznaczeń z PMR ) - Wykrywanie 3 genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: B.afzelli.B.garinii i B.burgdorfrei sensu stricto.
Pakiet nr 5-Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu Cobas b 221
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Odczynnik S1 |  |  |  | opak - 2 pojemniki | opak | 7
2 | Odczynnik S2 |  |  |  | opak. 1 pojemnik | opak | 16
3 | Clot catcher |  |  |  | 1x250 szt | opak | 15
4 | Adapters for sample |  |  |  | 1x150szt | opak | 3
5 | Owężowanie do pompki |  |  |  |  | szt | 1
6 | Elektroda pH |  |  |  |  | szt | 1
7 | Elektroda pCO2 |  |  |  |  | szt | 1
8 | Elektroda pO2 |  |  |  |  | szt | 1
9 | Elektroda Ca |  |  |  |  | sat | 1
10 | Elektroda K |  |  |  |  | szt | 2
11 | Elektroda Na |  |  |  |  | szt | 2
12 | Elektroda Cl |  |  |  |  | szt | 1
13 | Elektroda referencyjna BG |  |  |  |  | szt | 1
14 | Elektroda referencyjna jony |  |  |  |  | szt | 1
15 | Deproteinizer |  |  |  | 1x125ml | szt | 1
16 | Filtr powietrza |  |  |  | 1x4 szt | opak | 1
17 | Kuweta do hemoglobiny |  |  |  | 1x1szt | szt | 1
18 | Kontrola Combitroll Plus B level 1 |  |  |  | 1x30 fiolek | opak | 4
19 | Kontrola Combitroll Plus B level 2 |  |  |  | 1x30 fiolek | opak | 5
20 | Kontrola Combitroll Plus B level 3 |  |  |  | 1x30 fiolek | opak | 4
Razem
Wymagania do Pakietu nr 5
Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy aparatu Cobas b 221 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet nr 6 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Probówki do separacji surowicy 11ml (czerwony i biały korek) |  |  |  | 1x200 | opak | 50
2 | Probówki do separacji surowicy 4-5ml (czerwony i biały korek) |  |  |  | 1x500 | opak | 20
3 | Probówki z polistyrenu 4 ml |  |  |  | 1x500 | opak | 60
4 | korki do probówerk 11ml |  |  |  | 1x500 | opak | 8
5 | Korki do probówerk 4ml |  |  |  | 1x500 | opak | 18
6 | Probówki z EDTA-K na 1ml krwi |  |  |  | 1x500 | opak | 30
7 | Probówki z EDTA-K na 5ml krwi |  |  |  | 1x50 | opak | 5
8 | Probówki z cytrynianem sodu 1,8 ml krwi do koagulologii - długie |  |  |  | 1x500 | opak | 5
9 | Probówki z polistyrenu 11 ml okrągłodenne |  |  |  | 1x200 | opak | 25
10 | Płyty serologiczne do nastawiania grup krwi białe 5x12 |  |  |  |  | szt | 800
11 | Zestaw do OB. na 1 ml krwi |  |  |  | 1x200 | opak | 20
12 | Probówki typu Eppendorf z dnem soczewkowym 2 ml |  |  |  | 1x500 | opak | 4
13 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 1,5 |  |  |  | 1x500 | opak | 30
14 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 0,5ml |  |  |  | 1x1000 | opak | 10
15 | Probówki z kapilarą do oznaczania glukozy na 200 ul(pakowane zbiorczo). |  |  |  | 1x100 | opak | 50
16 | Probówki z kapilarą z EDTA-K na 200 ul krwi(pakowane zbiorczo) |  |  |  | 1x100 | opak | 60
17 | Probówki z polipropylenu 11 ml okrągłodenne |  |  |  | 1x200 | opak | 80
18 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – niejalowe |  |  |  | 1x500 | opak | 50
19 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – jałowe pak. Oddzielnie poj. 100ml |  |  |  |  | szt. | 3000
20 | Kapilary 100 µl do RKZ (śr. 1,6mm dł. 125mm) |  |  |  | 1x1000 | opak | 4
21 | Kapturki do kapilar do gazometrii |  |  |  | 1x500 | opak | 20
22 | Mieszalniki do kapilar 1,6mm ø 0,6-0,9 mm |  |  |  |  | szt | 5000
23 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem |  |  |  | 1x1000 | opak | 40
24 | Końcówki białe 5000 ul do pipet z wyrzutnikiem |  |  |  | 1x250 | opak. | 4
25 | Końcówki niebieskie 1000 ul do pipet z wyrzutnikiem |  |  |  | 1x500 | opak | 28
26 | Nakłuwacze nożykowe 1,8 mm szer.ostrza1,5mm) |  |  |  | 1x200 | opak | 30
27 | Nakłuwacze igłowe 2,4mm szer.ostrza 0,8mm) |  |  |  | 1x200 | opak | 40
28 | Pipeta Pasteura z PE 3 ml |  |  |  |  | szt | 800
29 | Kuwety półmikro poj. 0,5-2,5 ml z dwiema ścianami optycznie gładkimi |  |  |  | 1x100 | opak | 25
30 | Naczynka na kał z łopatką |  |  |  | 1x100 | opak | 30
31 | Probówki z PP stozkowe z kołnierzem(16x65) |  |  |  | 1x200 | opak | 3
32 | Korki do probówek z PP stożkowych z kołnierzem(16x65) |  |  |  | 1x200 | opak | 3
33 | Wymazówki sterylne z podłożem transportowym bez węgla aktywnego |  |  |  |  | szt. | 8000
34 | Wymazówki jałowe - wacik bawełniany bez podłoża w probówce |  |  |  |  | szt | 100
35 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik dakron na aplikatorze z tworzywa sztucznego w probówce |  |  |  |  | szt | 100
36 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik bawełniany bez probówki |  |  |  |  | szt | 10000
37 | Pipeta z PS o poj. 3-5ml jałowe pakowane po 5szt |  |  |  |  | szt | 3000
38 | Eza jałowa z PS o poj. 0,01ml |  |  |  |  | szt. | 7000
39 | Eza jalowa z PS o poj. 0,001ml |  |  |  |  | szt. | 2000
40 | Płytki Petriego jałowe ø 90 mm z PS |  |  |  | 1x400 | opak | 4
41 | Eza metalowa o poj. 0,01ml |  |  |  | 1x1 | opak | 10
42 | Eza metalowa o poj. 0,001ml |  |  |  | 1x1 | opak | 10
43 | Probówki z polistyrenowe 4-5ml jałowe z korkiem |  |  |  |  | szt | 300
44 | Probówki z polistyrenowe 11ml jałowe z korkiem |  |  |  |  | szt | 600
45 | Probówki do oznaczania glukozy 1,8ml krwi, zawierające 0,2ml roztworu NaF i EDTA-K2 |  |  |  |  | szt | 2000
46 | Kapilary z heparyną litową 200 ul |  |  |  | 1x 1000 | op | 2
47 | Kapturki do kapilar z heparyną litową 200 ul |  |  |  | 1x1000 | op | 2
48 | Naczynka na kał z łopatką jałowe |  |  |  |  | szt | 600
49 | Sterylne fiolki z koralikami do przechowywania mikroorganizmów w temp -20C--80C |  |  |  |  | szt | 120
Razem
Dotyczy poz. 36
Wacik może zwiększyć swoją objętości o max. 5%, Pęcznienie wacika jak najmniejsze. Substancja w której będzie moczony wacik to 0,9 % NaCl. próbki szt. 3
Pakiet nr 7 asortyment do wirówki cyto MPW 341
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe + bibuła filtracyjna 9,5 mm do wirówki cyto MPW 341 jako komplet |  |  |  | 100 sztuk | opak | 6
Razem
Pakiet nr 8 - Szkiełka podstawowe i nakrywkowe
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Jedn. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Szkielka podstawowe |  |  |  | 1x50 | opak | 210
2 | Szkiełka podstawowe szlifowane |  |  |  | 1x50 | opak | 2
3 | Szkielka nakrywkowe 24x24mm |  |  |  | 1x1000 | opak | 3
4 | Szkielka nakrywkowe 20x20mm |  |  |  | 1x1000 | opak | 30
5 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm |  |  |  | 1x1000 | opak | 3
6 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm |  |  |  | 1x1000 | opak | 18
7 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu |  |  |  | 1x50 | opak | 320
Razem
Pakiet nr 9 -Mycoplasma
| Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy
1 | Mycoplasma IgM/IgG zawiera testy ,kalibratory,kontrole |  |  |  | 1 x 96 testów | opak | 4
2 | RF SORBO TECH -do Mycoplasmy IgM |  |  |  | 1 x 2 ml | opak | 4
Razem
Pakiet nr 10 - Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania p/ciał. UWAGA! GOTOWE DO UŻYCIA |  |  |  | 3 x amp 5 ml | kpl | 40
2 | Krwinki wzorcowe do układu ABO |  |  |  | Komplet | kpl | 40
3 | Odczynnik monoklonalny Anty-A kl. I |  |  |  | Amp. 10ml | szt. | 30
4 | Odczynnik monoklonalny Anty- A kl.II |  |  |  | Amp. 10ml | szt. | 30
5 | Odczynnik monoklonalny Anty- B kl. I |  |  |  | Amp. 10ml | szt. | 30
6 | Odczynnik monoklonalny Anty- B kl. II |  |  |  | Amp. 10ml | szt. | 35
7 | Odczynnik monoklonalny Anty- D (RUM) |  |  |  | Amp. 10ml | szt. | 60
8 | Odczynnik monoklonalny Anty- D (BLEND) |  |  |  | Amp. 10ml | szt. | 35
9 | Dolichotest |  |  |  | Amp. 2ml | szt. | 4
10 | Standard Anty- D |  |  |  | Amp. 2ml | szt. | 12
11 | PBS |  |  |  | 5000ml | szt. | 36
12 | Surowica AB |  |  |  | 5ml | amp. | 2
13 | Odczynnik monoklonalny Anty-K |  |  |  | 5ml | amp. | 2
14 | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD (2 serie) |  |  |  | 2 x 5 ml | szt. | 12
15 | Odczynnik monoklonalny Anty-k |  |  |  | 2 ml | amp. | 2
Razem
Wymagania do Pakietu nr 10
Dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu przedłoży Wykonawca
Termin ważności oferowanych krwinek wynosi 4 tygodnie od daty dostawy
Pakiet nr 11- Odczynniki biochemiczne do aparatu OLYMPUS AU 400
L.p | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Albumina |  |  |  | 4x29ml | opak | 2
2 | AST |  |  |  | 4x25+4x25 | opak | 8
3 | ALT |  |  |  | 4x50+4x25 | opak | 8
4 | ALP |  |  |  | 4x30+4x30 | opak | 3
5 | Amylaza |  |  |  | 4x40 | opak | 8
6 | CK-MB |  |  |  | 2x25+2x5 | opak | 18
7 | Mocznik |  |  |  | 4x25+4x25 | opak | 6
8 | Kreatynina |  |  |  | 4x51+4x51 | opak | 15
9 | Bilirubina total |  |  |  | 4x15+4x15 | opak | 5
10 | Bilirubina bezpośrednia |  |  |  | 4x6+4x6 | opak | 2
11 | Cholesterol |  |  |  | 4x22,5 | opak | 5
12 | Glukoza |  |  |  | 4x25+4x12,5 | opak | 10
13 | Żelazo |  |  |  | 4x15+4x15 | opak | 4
14 | Wapń |  |  |  | 4x30 | opak | 3
15 | Magnez |  |  |  | 4x40 | opak | 5
16 | Trójglicerydy |  |  |  | 4x20+4x5 | opak | 7
17 | Cholesterol HDL met. bezposrednia |  |  |  | 4x27+4x9 | opak | 6
18 | CRP met. immunoturbidymetryczna |  |  |  | 4x30+4x30 | opak | 26
19 | Alkohol etylowy |  |  |  | 4x20+2x10 | opak | 8
20 | Hemoglobina glikowana |  |  |  | 2x19+2x19+2x37,5 | opak | 5
21 | Białko całkowite |  |  |  | 4x25+4x25 | opak | 3
22 | CK-NAC |  |  |  | 4x22+4x6 | opak | 2
23 | Fosfor |  |  |  | 4x15+4x15 | opak | 3
24 | GGT |  |  |  | 4x40+4x40 | opak | 3
25 | Kwas moczowy |  |  |  | 4x12+4x5 | opak | 5
26 | Mleczany |  |  |  | 4x10+4xLyo | opak | 2
27 | UIBC |  |  |  | 4x27+4x6 | opak | 3
28 | ASO |  |  |  | 4x51+4x7 | opak | 2
29 | Odczynnik do denaturacji HbA1c |  |  |  | 2x250 | opak | 2
30 | Dehydrogeneza mleczanowa(LDH) |  |  |  | 4x40+4x20 | opak | 2
31 | RF-latex |  |  |  | 4x200oznaczeń | opak | 2
32 | RF-latex Calibrator |  |  |  |  | opak | 3
33 | System Calibrator |  |  |  | 20x5ml | opak | 3
34 | Kalibrator HbA1c |  |  |  |  | kpl | 2
35 | HDL Cholesterol Calibrator |  |  |  | 2x3ml | opak | 2
36 | CK-MB Calibrator |  |  |  | 6x1ml | opak | 2
37 | CRP normal calibrator |  |  |  |  | kpl | 3
38 | Alkohol etylowy calibrator |  |  |  | 10x1ml | opak | 2
39 | Kalibrator do bilirubiny noworodka o wysokim stężeniu ok.. 20 mg/dl |  |  |  | 10x3ml | opak | 2
40 | Control serum poziom I |  |  |  | 20x5ml | opak | 3
41 | Control serum poziom II |  |  |  | 20x5ml | opak | 3
42 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom I |  |  |  | 9x2ml | opak | 3
43 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom II |  |  |  | 9x2ml | opak | 3
44 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom I |  |  |  | 6x2ml | opak | 3
45 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom III |  |  |  | 6x2ml | opak | 4
46 | HbA1c Control |  |  |  |  | kpl | 2
47 | HDL Control |  |  |  |  | kpl | 3
48 | Alkohol etylowy control poziom średni |  |  |  | 10x1ml | opak | 3
49 | Alkohol etylowy control poziom wysoki |  |  |  | 10x1ml | opak | 4
50 | ISE MID Standard |  |  |  | 4x2000 | opak | 7
51 | ISE Bufor |  |  |  | 4x2000 | opak | 6
52 | ISE reference |  |  |  | 4x1000 | opak | 3
53 | ISE Low Serum Standard |  |  |  | 4x100 | opak | 2
54 | ISE High Serum Standard |  |  |  | 4x100 | opak | 2
55 | ISE Low/High Urine Standard |  |  |  | 2x100+2x100 | opak | 2
56 | Elektroda Na |  |  |  |  | szt | 2
57 | Elektroda Potasowa |  |  |  |  | szt | 2
58 | ISE cleaning solution |  |  |  | 6x500ml | opak | 2
59 | ISE Na/K Selectivity Check Solution |  |  |  | 2x25 | opak | 1
60 | Kody kreskowe na kalibratory i kontrole Pakiet nr podstawowy |  |  |  |  | kpl | 1
61 | Płyn myjący |  |  |  | 6x2000ml | opak | 6
62 | Żarówka |  |  |  |  | szt | 3
63 | Wężyki pompy perystaltycznej |  |  |  |  | szt | 4
64 | Wężyki zaworu przystawki ISE |  |  |  |  | szt | 2
65 | Filtr wstępny 0930 |  |  |  |  | szt | 4
66 | Filtr wstępny 0905 |  |  |  |  | szt | 4
67 | Fitr wstępny węglowy Matrix |  |  |  |  | szt | 7
68 | Wymiennik jonowy LC 114 |  |  |  |  | szt | 5
Razem:
1 | Wymagania do Pakietu nr 11
2 | Zamawiający wymaga aby były wykonane bezpłatne przeglądy serwisowe analizatora AU 400 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
3 | Pozycja 31 Latex oraz pozycja 53;55 ISE STANDARD wymagany termin ważności minimum 10 miesięcy.
4 | Wykonawca zapewni 24-o godzinny telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora AU-400 oraz w przypadku awarii aparatu-przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin
5 | Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki posiadały: aplikację do analizatora Olympus AU 400 , min. 6 miesięcy termin ważności odczynników licząc od daty każdej dostawy, normę dla oznaczanego parametru, polską instrukcję wykonania, zasadę metody i wielkość opakowania. Oferowane odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatu, muszą być zaopatrzone w kody kreskowe umożliwiające analizatorowi odczytanie następujących informacji: rodzaj testu, data ważności odczynnika, numer serii, wielkość i numer butelki.
Pakiet nr 12-Etykiety kodów paskowych
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie (400 szt w opakowaniu) | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | dwójki (2) |  |  |  | jeden rząd | opak. | 150
2 | trójki (3) |  |  |  |  | opak. | 150
3 | czwórki (4) |  |  |  | dwa rzędy | opak. | 150
4 | szóstki (6) |  |  |  |  | opak. | 50
5 | ósemki (8) |  |  |  |  | opak. | 20
6 | dziesiątki (10) |  |  |  |  | opak. | 10
Razem
Wymagania:
1. Kompatybilne z systemem MARCEL
2. Etykiety gotowe do użytku z nadrukowanym kodem kreskowym w zestawach po 2,3,4,6,8,10 etykiet
3. Etykiety powinny posiadać podkład papierowy - półbłysk
4. Zestawy etykiet połaczone w bloczki po 400 arkuszy (każdy arkusz zawiera kompletny zestaw etykiet
5. Wymiary etykiet - 40x14mm, kody kreskowe - 25x10mm
6. Numeracja kodu kreskowego, na etykiecie 10 cyfr
7. Możliwość odczytu etykiet z nadrukowanym kodem kreskowym przez czytnik czytający standard kodu: Code 128C
8. Niepowtarzalność numerów kodu w określonej jednostce czasu
9. Monitorowanie i ewidencja wydawanych numerów w ramach partii (dostaw) i między nimi
Pakiet nr 13- Odczynniki lateksowe i testy do badań bakteriologicznych
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | cena 1 testu netto | cena 1 opakowania netto | Vat | Cena1 opak Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Test lateksowy do wykrywania Streptococcus pneumoniae |  |  |  | 60ozn. | opak. | 1
2 | Test lateksowy do wykrywania paciorkowców gr.ABCDFG |  |  |  | 50ozn. | opak. | 3
3 | Zestaw lateksowy do oznaczania antygenów w płynie mózgowo rdzeniowym |  |  |  | 30ozn. | opak. | 1
4 | Test do wykrywania czynnika CF u gronkowca złocistego |  |  |  | 100ozn. | opak. | 4
5 | Odczynnik lateksowy do wykrywania paciorkowców gr.B |  |  |  | 50 ozn. | opak. | 2
6 | Paski do identyfikacji Moraxella |  |  |  | 50 ozn. | opak | 2
7 | test na oksydazę |  |  |  | 100ozn. | opak. | 2
8 | plazma królicza liofilizowana |  |  |  | 6x5ml | opak. | 13
9 | Odczynnik do oznaczania katalazy |  |  |  | 50 ozn. | opak. | 2
10 | Test płytkowy do wykrywania antygenu Streptococcus gr A w wymazie z gardła |  |  |  | 25szt | opak. | 1
11 | Saszetki do wytwarzania środowiska z niską zawartością CO2 5-10% |  |  |  | 10szt | opak. | 45
12 | Zestaw do wykrywania karbapenemazy KPC,MBL,OXA |  |  |  | 5szt | opak. | 5
13 | Paski do oznaczania indolu u Gram (-) pałeczek |  |  |  | 5szt. | opak | 2
| Wymagania dotyczące odczynników: | [9 empty] | Razem:
do oferty należy dostarczyć : -Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003
Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu
karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi
ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu
Daty ważności zestawów lateksowych min.1 rok od daty dostawy, zestaw musi zawierać kontrolę dodatnią,
karty reakcyjne, pałeczki do mieszania
Pakiet nr 14 - Kontrola sterylizacji
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | cena 1 testu netto | cena 1 opakowania netto | Vat | Cena1 opak Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Sporal A |  |  |  | 10szt | op | 8
2 | Sporal S |  |  |  | 40szt | op | 2
3 | Rurki Browna |  |  |  | 100szt | op | 2
4 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej |  |  |  | 480 szt | op | 1
Razem:
Pakiet nr 15- Testy Clostridium Difficile
L.p | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do wykrywania dehydrogenazy glutaminowej i toksyny AiB. Clostridium difficile w próbkach kału |  |  |  | 1x25 oznaczeń | opak | 9
2 | Test do wyrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu |  |  |  | 1x 10 oznaczeń | opak | 4
| Wymagania do Pakietu nr 15 | [8 empty] | Razem:
Poz 1 kontrola dodatnia i miarowe pipetki zawarte w zeatawie
Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml
Wykrywalność toksyny A – min. 0.7 ng/ml.
Wykrywalność toksyny B – min. 0,2 ng/ml.
Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin
Test z możliwością przechowywania próbki w temp - 20ºC.
Poz. 2 czułość testu nie mniejsza niż 79%, swoistość 84%
do oferty należy dostarczyć : -Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003
Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu
karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi
ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu
Daty ważności zestawów min.6 m-cy od daty dostawy,
Pakiet nr 16 - odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | cena 1 testu netto | cena 1 opakowania netto | Vat | Cena1 opak Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | EDTA 0,5M do oznaczania MBL |  |  |  | 2ml | op | 2
2 | Kwas fenyloboronowy do oznaczania KPC |  |  |  | 2ml | op | 2
3 | KOH 20% lub10% |  |  |  | 100ml | op | 1
Razem:
Pakiet nr 17 - krążki antybiogramowe
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | cena 1 testu netto | cena 1 opakowania netto | Vat | Cena1 opak Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Amikacyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25
2 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 2/1 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
3 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 20/10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
4 | Ampicylina 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15
5 | Ampicylina 2 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10
6 | Ampicylina/sulbactam 10/10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
7 | Aztreonam 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
8 | Cefaleksyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
9 | Cefadroksyl 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
10 | Ceftarolina 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2
11 | Cefoperazon/ Sulbactam 75/30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2
12 | Cefaklor 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
13 | Cefepim 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
14 | Cefpodoksym 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
15 | Cefoksytyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25
16 | Cefotaksym 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
17 | Cefotaksym 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25
18 | Ceftazydym 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25
19 | Ceftazydym 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
20 | Ceftriakson 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
21 | Cefuroksym 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
22 | Chloramfenikol 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
23 | Ciprofloksacyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
24 | Chinupristyna-dalfopristyna 15ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
25 | Doksycyklina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
26 | Doripenem 10ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
27 | Ertapenem 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
28 | Erytromycyna 15 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15
29 | Gentamycyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 25
30 | Gentamycyna 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
31 | Imipenem 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
32 | Klindamycyna 2 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15
33 | Kwas fusydowy 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
34 | Lewofloksacyna 5ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
35 | Linezolid 10ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
36 | Naliksydowy kwas 30g |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
37 | Nowobiocyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2
38 | Meropenem 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
39 | Mupirocin 200 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
40 | Moxifloksacyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
41 | Nitrofurantoina 100 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 20
42 | Netylmycyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
43 | Norfloksacyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15
44 | Ofloxacyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
45 | Oxacylina 1 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
46 | fenoksymetylopenicylina 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
47 | Penicylina benzylowa 1 jedn |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 15
48 | Pefloxacin 5ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
49 | Piperacylina 100 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
50 | Piperacylina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
51 | Piperacylina/tazobaktam 100/10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
52 | Piperacylina/tazobaktam 30/6 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 20
53 | Rifampicyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
54 | Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 30
55 | Tetracyklina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
56 | Tikarcylina 75 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
57 | Tikarcylina/kwas klawulanowy 85 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
58 | Tigecyklina 15 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
59 | Tobramycyna 10 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
60 | Teicoplanina 30 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10
61 | Temocylina 30ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
62 | Streptomycyna 300 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 5
63 | Wankomycyna 5 ug |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 10
64 | Krążki z optochiną do identyfikacji Str. Pneumoniae |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2
65 | Krążki z cefinazą (wytwarzanie beta-laktamazy) |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2
66 | Krążki bibułowe do identyfikacji Enterococcus EF |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 2
67 | Krążki do identyfikacji gat.Haemophilus BV |  |  |  | fiolka /50krążków | opak | 3
68 | Krążki do identyfikacji Haemophilus BX |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 3
69 | Krążki do identyfikacji Haemophilus BVX |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 3
70 | Krążki antybiogramowe bez antybiotyku |  |  |  | fiolka /50 krążków | opak | 3
Razem:
Wymagania dotyczące odczynników do Pakietu 17
do oferty należy dostarczyć : -Certyfikat ISO 9001,ISO 13485 lub równoważne
Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu ( certyfikat musi zawierać dane o kontroli wysycenia krążka antybiotykiem)
karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi
ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu
Każdy krążek opisany symbolem i stężeniem zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST
Termin ważności krążków min. 12 misięcy
Krążki pakowane w fiolki po 50 szt ,każda fiolka w opakowaniu hermetycznym ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci. Na opakowaniu muszą znajdować się : znak CE, nazwa antybiotyku, zawartość antybiotyku w krążku, nr serii, data ważności, temp. Przechowywania
Wszystkie krążki antybiogramowe poz 1-63 pochodzić muszą od jednego producenta w celu standaryzacji procedur (z wyjątkiem max 5 poz )
Krążki dostosowane do dyspenserów Becton Dickinson jakie Laboratorium posiada lub bezpłatne użyczenie zwalidowanych dyspenserów - jednego dyspensera do jednoczesnego nakładania 6 krążków i jednego dyspensera do jednoczesnego nakładania 12 krążków (na czas trwania umowy)
Krążki antybiogramowe posiadają pozytywną opinię KORLD- dostarczyć dokument
potwierdzjący do oferty
próbki krążków z antybiotykiem- meropenem 10ug, temocylina 30ug, ceftriakson 30ug, amoksycylina/kw.klawulanowy 20/10
- po jednej fiolce.( z uwagi na konieczność testowania dostarczone próbki nie podlegają zwrotowi)
Pakiet nr 18- Serotypowanie Salmonella, E.coli
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | cena 1 testu netto | cena 1 opakowania netto | Vat | Cena1 opak Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella ( surowice HM, A,B,C,D,E) |  |  |  | 1x5ml | op | 1
2 | Odczynniki lateksowe do identyfikacji EPEC |  |  |  | 1x2ml | op | 1
3 | Lateks do identyfikacji E.coli O157 |  |  |  | 1x2ml | op | 1
| Wymagania dotyczące odczynników do Pakietu nr 18 | [9 empty] | Razem:
Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu
karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi
ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu
Termin ważności odczynników 1 rok od daty dostawy
Poz.2 Zestaw zawiera odczynniki wieloważne dla antygenów A,B,C EPEC oraz jednoważne O111,O26,O55,O127,O142,O86,O119,O124,O125,O126,O128,O25,O44,O114
Pakiet nr 19 histopatilogia
L.p | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Ksylen |  |  |  | 1 litr | szt | 60
2 | Aceton |  |  |  | 1 litr | szt | 70
3 | Fenol |  |  |  | 1 kg | szt | 3
4 | Kwas octowy lodowaty |  |  |  | 1 litr | litr | 1
5 | Medium do zaklejania preparatów na bazie ksylenu (zgodnie z odp. na pytania) |  |  |  | 500 ml | opak | 2
6 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych |  |  |  | 150 ml | opak | 10
7 | Medium (substancja) do zamrażania preparatów w kriostacie (cryostat embeding medium) |  |  |  | 120 ml | opak | 1
8 | Amonu glinu siarczan |  |  |  | 1 kg | opak | 1
[5 empty] | Razem |  |  |  | Razem:
Pakiet nr 20 - Nożyki mikrotomowe
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Nożyki mikrotomowe R 35 |  |  |  | 1x50 | opak | 8
Razem