l.dz. P/19/03/2016/LAB Starachowice 31.03.2016r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 66022 - 2016

dot: przetargu nieograniczonego „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oceny właściwości fizykochemicznych moczu oraz osadów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 m.) wyjaśniamy:

Dotyczy SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 3 parametrów granicznych, Załącznik nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków testowych oznaczających 10 parametrów fizyko-chemicznych, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi a nie jego oznaczaniem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt. 4 parametrów granicznych, Załącznik nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora osadu który umożliwia automatyczne ilościowe oznaczanie 2 parametrów (RBC, WBC) oraz półilościowe i jakościowe oznaczanie 9 parametrów: wałeczków szklistych, wałeczków patologicznych, nabłonków, nabłonków patologicznych, bakterii, drożdży, kryształów, śluzu i nasienia, przy czy wynik dla wszystkich parametrów podawany jest jako konkretną wartość a nie zakres wartości np. 3 nabłonki w polu widzenia a nie nabłonki od 0-5 w polu widzenia? Analizator posiada również możliwość utworzenia dodatkowych podklas składników.

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga w pełni ilościowej oceny składników upostaciowanych moczu

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt. 6 parametrów granicznych, Załącznik nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora który nie wymaga żadnych manualnych czynności związanych z przygotowaniem próbki, na pokładzie którego wykonywane jest wirowanie próbki zgodnie z Europejskimi Wytycznymi dotyczącymi Analizy Moczu? Czynność ta nie wpływa na wydajność analizatora która wynosi ponad 100 ozn. /godz.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Dotyczy Rozdziału III SIWZ i Rozdziału IX SIWZ pkt. 1:

5. Czy Zamawiający sprostuje oczywistą omyłkę dotyczącą numeracji załącznika opisującego parametry graniczne w ww Rozdziałach SIWZ, gdyż w Rozdziale XXV Załączniki został on opisany jako Załącznik nr 2?

Odp.: W rozdziale III i Rozdziale IX SIWZ pkt. 1 Zamawiający opisał załącznik nr 7 jako wykaz asortymentowo-cenowy który ma zawierać wykaz materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych które Wykonawca winien opisać i wycenić, natomiast w załączniku nr 2 zamawiający opisał parametry wymagalne dla analizatora. Natomiast zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany zapisów w Rozdziale XIV. Który otrzymuje brzmienie

Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym w formie papierowej.

Zamawiający prosi o dodatkowe sporządzenie, oprócz formy pisemnej, załącznika nr 7 (cenowego) na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

Par. 6 ust. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: ,,Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.''?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

Par. 10 ust. 1 pkt 1) pkt b) i e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pkt b) i e)

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

Par. 10 ust. 1 pkt 1) pkt a) c) i d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kara umowna była naliczana od wartości konkretnej dostawy, której dotyczy naruszenie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Par. 10 ust. 1 pkt 1) pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Par. 10 ust. 1 pkt 2) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Par. 12 ust. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13

Par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 13?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

Par. 6 ust. 1 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę w związku z tym na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany brzmienia Par. 6 ust. 1 i 4 wzoru umowy dzierżawy które otrzymują brzmienie:

„Ust. 1. Czas naprawy aparatu przez serwis Wydzierżawiającego po zgłoszeniu przez Dzierżawcę awarii aparatu do 48 godzin w dni robocze przez 6 dni w tygodniu.”

„Ust. 4 „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora Wydzierżawiający w ciągu do 30 dni dokona wymiany analizatora na inny sprawny egzemplarz.

Pytanie nr 17

Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia Umowy. W przypadku braku zgody na powyższe czy zamawiający wyrazi zgodę na to by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego podzespołu a nie całego aparatu?

1. Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany brzmienia Par. 6 ust. 4 który otrzymuje brzmienie „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora Wydzierżawiający w ciągu do 30 dni dokona wymiany analizatora na inny sprawny egzemplarz.

Pytanie nr 18

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

 /-/ p.o. Dyrektor PZOZ w Starachowicach