l.dz. P/19/03/2016/LAB Starachowice 01.04.2016r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 66022 - 2016

dot: przetargu nieograniczonego „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oceny właściwości fizykochemicznych moczu oraz osadów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 m.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 4 parametrów granicznych, załącznik nr 2:

Czy Zamawiający dopuści analizator który wydaje wynik ilościowy dla składników osadu oprócz drożdży, kryształków, śluzu, spermy i wałeczków patologicznych gdzie wydawany wynik jest jakościowy przy czym na ekranie użytkownik może zobaczyć w którym miejscu zakresu mieści się oznaczony wynik?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza analizator o takich parametrach

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt. 4 parametrów granicznych, załącznik nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg możliwość podłączenia do LIS Zamawiający wymaga aby wykonać takie podłączenie?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga podłączenia do LIS Marcel

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ p.o. Dyrektor PZOZ w Starachowicach