l.dz. P/40/09/2016/N Starachowice 03.10.2016r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

nr ogłoszenia 314338 - 2016

Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa nici chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach nr sprawy P/40/09/2016/N

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż. zmianami ) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.2 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.3 również na długość igły 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.4 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.5 również na długość igły 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.6 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

UZASADNIENIE do Pytania 1, 3 i 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 na wyłączenie pozycji 1-6  
i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy były pakowane na mokro.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1, pozycja 2, 4, 6

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1, pozycja 3, 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1, pozycja 7-10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)