## SIWZ zał. nr 5
Sprawa P/43/10/2016/STER
Załacznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 1 - Rękawy foliowo-papierowe
[6 empty] | Cena |  |  | Wartość roczna
Lp | Nazwa pakietu | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 50mm x 200m | 50mm x 200m |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 75mm x 200m |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 100mmx200m |  | szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 125mm x200m |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 150mm x200m |  | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 200mm x 200m |  | szt. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 250mm x 200m |  | szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 300mm x 200m |  | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 380mm x 200m |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 150 x 50 x 100m |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 200 x 50 x 100m |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 250 x 65 x 100m |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 300 x 65 x 100m |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 350 x 80 x100m |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga - Wymagania do pakietu nr 1
1. | Papier o garamaturze 70g/m²
2. | Folia min. sześciowarstwowa nie licząc warstw kleju
3. | Napisy i testy poza przestrzenią pakowania
4. | Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO
5. | Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
6. | Zgrzewalne w temperaturze 150-210°C
7. | Wymagana kompletna charakterystyka papieru i foli, wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z obowiązującymi normami
Pakiet nr 2A - Papier krepowy
[6 empty] | Cena |  |  | Wartość roczna
Lp | Nazwa pakietu | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Papier krepowany zielony | 50 x 50cm |  | arkusz | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Papier krepowany zielony | 75 x 75cm |  | arkusz | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Papier krepowany zielony | 90 x 90cm |  | arkusz | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Papier krepowany zielony | 100 x 100cm |  | arkusz | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Papier krepowany zielony | 120 x 120cm |  | arkusz | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Papier krepowany biały | 75 x 75cm |  | arkusz | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Papier krepowany biały | 90 x 90cm |  | arkusz | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Papier krepowany biały | 100 x 100cm |  | arkusz | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Papier krepowany biały | 120 x 120cm |  | arkusz | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga - Wymagania do pakietu nr 2A
1. | Włókno celulozowe, kolor zielony i biały - dotyczy poz. nr 1-9
2. | Gramatura nominalna 60g/m² - dotyczy poz. nr 1-9
6. | Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z obowiązującymi normami.
Pakiet nr 2B - Włóknina
[6 empty] | Cena |  |  | Wartość roczna
Lp | Nazwa pakietu | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
10 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 75 x 75cm |  | arkusz | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 90 x 90cm |  | arkusz | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioleto | 120 x 120cm |  | arkusz | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Plomba do kontenera typu Aesculap,plastikowa 1op. = 1000 szt. |  |  | op. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga - Wymagania do pakietu nr 2B
3. | Gramatura 43g/m² - dotyczy poz. nr 10-12
4. | Włóknina składająca się z pięciu warstw polipropylenu - dotyczy poz. nr 10-12
5. | Włóknina dwukolorowa (niebiesko/fioletowa - dotyczy poz. nr 10-12
6. | Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z obowiązującymi normami.
Pakiet nr 3 - Testy do sterylizacji
[6 empty] | Cena |  |  | Wartość roczna
Lp | Nazwa pakietu | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Pasek testowy Bowie-Dick | Test symulacyjny Bowie-Dick do przyrządu testowego Compact PCD. Wymiar testu 6mm x 65mm. 6 żółtych pól wskaźnikowych -po sterylizacji zmiana koloru żółtego na czarny. |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Test chemiczny paskowy do pary wodnej kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. |  | szt | 14000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Test chemiczny do pary wodnej kl. V | Zintegrowany wskaźnik chemiczny, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu. |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Taśma sterylizacyjna do pary wodnej | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji do opakowań jednorazowego użytku, szer, 1,9 cm x 50 m |  | rol | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Taśma sterylizacyjna bez wskaźnika sterylizacji - neutralna | Taśma samoprzylepna do zamykania opakowań sterylizacyjnych papierowych i z włókniny; szer.19 mm x 50 m |  | rol | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Test chemiczny paskowy do EO kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. |  | szt | 480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Test chemiczny do EO kl. V | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu. |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Test do kontroli mycia maszynowego | Wskaźnik paskowy do oceny skuteczności mycia maszynowego, z naniesionym nietoksycznym zabrudzeniem |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej | Zawierający spory B. Stearothermophilus, do inkubowania w inkubatorze Attest firmy 3M, I odczyt po 12 godz., II po 24 godz. |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Test biologiczny fiolkowy do EO | Zawierający spory B. Subtilis, do inkubowania w inkubatorze Attest firmy 3M, I odczyt po 24 godz.,II po 48 godz |  | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Etykieta trzyrzędowa do metkownicy Blitz | Etykieta zielona ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do metkownicy typu Blitz. Kolejność wydruku pól na etykiecie: inicjały operatora, nr sterylizatora, nr wsadu, data sterylizacji, data ważności. Wielkość opakowania rol=750 szt. |  | rol | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Test do kontroli zgrzewarek rotacyjnych typu Havo. | Sprawdzian zgrzewania do kontroli prawidłowości działania zgrzewarek rotacyjnych typu Havo |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4 - Testy do sterylizacji TST
[6 empty] | Cena |  |  | Wartość roczna
Lp | Nazwa pakietu | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Test chemiczny emulacyjny TST do pary wodnej kl. VI, | Wskaźnik emulacyjny, zintegrowany, klasa VI, 7 min 134 st.C / 20 min w 121st.C |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5 - Testy do kontroli dezynfekcji termicznej
[6 empty] | Cena |  |  | Wartość roczna
Lp | Nazwa pakietu | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej | Wskaźnik do kontroli dezynfekcji termicznej, badający parametry: temperaturę 93 st.C i czas 10 min |  | szt | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0