l.dz. 50/11/2016/ABL Starachowice 24.11.2016 r.

Wykonawcy postępowania przetargowego

Nr ogłoszenia 344974 - 2016

Dotyczy: postępowania przetargowego Dostawa leczniczych środków technicznych sprzęt do ablacji dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zmianami ) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-4

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1-4 i utworzenie z nich oddzielnego Pakietu o sygnaturze, np. 1A.

Pragniemy zaoferować Państwu w:

Pozycji nr 1 elektrody diagnostyczne o rozstawie pierścieni: 10, 5, 2, 2-5-2, 2-8-2 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Pozycji nr 2 elektrody spełniające wszystkie wymagania SIWZ.

Pozycji nr 3 elektrody spełniające wszystkie wymagania SIWZ.

Pozycji nr 4 elektrody ablacyjne jednokierunkowe o długości użytkowej 110 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 3, poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł transseptalnych o jednej krzywiźnie, odpowiadającej krzywiźnie BRK; za wyjątkiem uchwytu cała igła wykonana jest ze stali.

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek w rozmiarze 10cm (wymagane 12 +/- 1cm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, produkowany w USA, o bardzo atraumatycznym przejściu z pokryciem hydrofilnym, z powodzeniem użytkowanym przez Pracownie Hemodynamiki, Chirurgii Naczyniowej na terenie Polski. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego. Poniżej rysunek produktu.

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 koszulki transseptalne o 4 krzywiznach L1, L0, R0, LM o średnicach 8F i 8,5F oraz o długościach 62-63 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 igła do nakłucia transseptalnych o 2 krzywiznach A, E, o dwóch długościach 71 i 89 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z SIWZ

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach