Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://zoz.starachowice.sisco.info/>

Ogłoszenie nr 3142 - 2017 z dnia 2017-01-05 r.

Starachowice: Dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29114175200000, ul. ul. Radomska  70, 27200   Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2745202 w. 182, e-mail pzozstarachowice.zp@interia.pl, faks 412 746 158.
Adres strony internetowej (URL): http://zoz.starachowice.sisco.info/

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

tak
http://zoz.starachowice.sisco.info/

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

tak
http://zoz.starachowice.sisco.info/

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie**

nie
adres
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 27 - 200 Starachowice

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
nie
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - wersja papierowa
Adres:
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 27 - 200 Starachowice

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.
**Numer referencyjny:** P/57/12/2016/OP
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**
wszystkich części

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomskiej 70 ujętych w Pakietach ( 20 pakietów ) w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. W załączeniu wykaz wyrobów ( załącznik nr 5 do SIWZ) z opisem wymagań minimalnych i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy.
**II.5) Główny kod CPV:** 33141110-4
**Dodatkowe kody CPV:**33141111-1, 33141116-6, 33140000-3, 33162200-5, 33141000-0, 33141220-8
**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** nie
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

Okres w miesiącach: 12

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków: koncesja, zezwolenia lub licencji lub dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków: informacja potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną), równą co najmniej 10 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto co najmniej: - dla pakietu nr 1 – 30 000,00 zł - dla pakietu nr 2 – 30 000,00 zł - dla pakietu nr 3 – 15 000,00 zł - dla pakietu nr 4 – 8 000,00 zł - dla pakietu nr 5 – 130 000,00 zł - dla pakietu nr 6 – 15 000,00 zł - dla pakietu nr 7 – 50 000,00 zł - dla pakietu nr 8 – 25 000,00 zł - dla pakietu nr 9 – 3 000,00 zł - dla pakietu nr 10 – 10 000,00 zł - dla pakietu nr 11 – 10 000,00 zł - dla pakietu nr 12 – 4 00,00 zł - dla pakietu nr 13 – 40 000,00 zł - dla pakietu nr 14 – 10 000,00 zł - dla pakietu nr 15 – 4 000,00 zł - dla pakietu nr 16 – 30 000,00 zł - dla pakietu nr 17 – 800,00 zł - dla pakietu nr 18 – 20 000,00 zł - dla pakietu nr 19 – 100 000,00 zł - dla pakietu nr 20- 15 000,00 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**
nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1.1 oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPZP o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 1.1.a oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ inne dokumenty: 1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ), 1.3 wykaz asortymentu z cenami i opisem przedmiotu zamówienia z wymaganiami minimalnymi (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 1.4 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych. 1.5 wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP: 2.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.3 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.4 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, 2a Jeżeli wykonawca ma siedzibę na lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) pkt 2.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 2b Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem są sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP: 4.1 oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzające o dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( tj. Dz. U. 2015r., poz. 876 ze zm.). Jako potwierdzenie spełnienia w/w warunku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia w/w dokumentów tj. deklaracji zgodności lub certyfikatu CE na etapie badania i oceny ofert. Na dzień składania ofert deklaracje zgodności i certyfikaty CE nie są wymagane. 4.2 opisy, fotografie ze stron katalogowych wyrobów medycznych, itp. Opisy, dotyczące dostarczonej próbki, a w szczególności skład materiałowy, parametry takie jak np. rozmiar, gramatura, waga, sposób sterylizacji itp. nie zawierają wszystkich informacji określonych i wymaganych w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia Kart danych technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentów, na podstawie których, Zamawiający jednoznacznie potwierdzi zgodność zadeklarowanego wyrobu z opisem w SIWZ. 4.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą próbki zaoferowanych produktów dla których przyznano kryterium oceny ofert „jakość” ( wg informacji z załącznika nr 5 do SIWZ) w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz dokonania oceny jakościowej nie dotyczy pakietu nr 20 Próbki oferowanego produktu zostaną wykorzystane do oceny jakościowej i nie podlegają zwrotowi. Ilości próbek Zamawiający określił w załączniku nr 5. Próbki oferowanego produktu, jako elementy oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru, do zweryfikowania oferty , dla których Zamawiający nie określił kryterium oceny ofert „jakość”, na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie. W takim przypadku próbki nie są wymagane na dzień składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

nie

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

nie

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
tak
Informacje dodatkowe:
Prosimy Wykonawców o załączenie dodatkowo do oferty wykazu cenowego i opisu wyrobów (wg wzoru przedstawionego w zał. nr 5 do siwz) oraz formularza ofertowego na nośniku elektronicznym tj. pendrive lub płyta CD/DVD

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* nie
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

|  |  |
| --- | --- |
| etap nr | czas trwania etapu |
|  |  |

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)
nie
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

|  |  |
| --- | --- |
| etap nr | czas trwania etapu |
|  |  |

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W okresie obowiązywania umowy, ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach: a) zmniejszenia ceny przedmiotu zamówienia w stosunku do ceny oferowanej, b) zmiany adresów, numerów telefonu, numerów kont, danych osób fizycznych i prawnych ujętych w niniejszej umowie. c) zmian (aktualizacji) nr katalogowych, nazw handlowych wyrobów d) zmian ilościowych zamawianego asortymentu pierwotnie określonego w pakiecie. Zamawiający może składać zamówienia przekraczające wartość brutto danej pozycji w pakiecie, zmniejszając jednocześnie o tę samą wielkość wartość innych pozycji w pakiecie. Zmiany wartości poszczególnych pozycji w pakiecie nie mogą spowodować zwiększenia wartości brutto danego pakietu. Zmiana ta może być dokonana za zgodą Wykonawcy i na wniosek Zamawiającego 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian określonych w ust. 1 lit.’a” i „d”.
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: 16/01/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** nie
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Część nr:** 1    **Nazwa:** Opaski

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo 4 m x 10 cm Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo 4 m x 15cm Opaska elastyczna tkana, z zapinką wielokrotnego użytku, wykonana z wysokoplastycznych przędz elastomerowych i poliamidowych oraz przędzy bawełnianej, długość po relaksacji nie mniej niż 1,4 m, miękka, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo 4 m x 15 cm Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min. gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 2 m x6 cm, na rolce tekturowej Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x8 cm, na rolce tekturowej Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x10-12 cm, na rolce tekturowej Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x 14-15 cm, na rolce tekturowej Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x20 cm, na rolce tekturowej Podkład wyścielający z włókien poliestrowych pod gips 3 m x 10 cm Podkład wyścielający z włókien poliestrowych pod gips 3 m x 15 cm Podkład wyścielający włókien poliestrowych pod gips 3 m x 20 cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141100-1
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 2    **Nazwa:** Gaza

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Gaza 17 nitkowa szerokości 90 cm klasa II reguła 7 Gaza 17 nitkowa jałowa 1 m x 1 m sterylizowana parą wodną klasa II reguła 7,tex15 Lignina rolki 150 g Lignina bielona niepyląca arkusze 40 cm x 60 cm Wata operacyjna bawełniano - wiskozowa x 500 g (70% bawełny- 30% wiskozy) Paski do nieinwazyjnego zamykania małych ran z klejem poliakrylowym 6mm x 76 mm x 3szt Tampony z gazy 20 nitkowej o wymiarach 24x24 cm, kula średnicy 30 mm niejałowe
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141114-2
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 3    **Nazwa:** Opatrunki

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, zaopatrzony w krawędź samoprzylepną 10 cm x 10 cm Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, zaopatrzony w krawędź samoprzylepną 20 cm x 20 cm Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, o kształcie do zaopatrywania ran w okolicy krzyżowej jałowy, pakowany pojedynczo 12x18cm Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, o kształcie do zaopatrywania ran w na piętach i łokciach, jałowy, pakowany pojedynczo 8x12cm Opatrunek z włókien alginianów wapnia jałowy 10 cm x 10 cm Opatrunek hydrożelowy, laminowany folią poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, nie przepuszczająca cieczy i bakterii, jałowy 10 cm x 10 cm Opatrunek hydrożelowy, laminowany folią poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, nie przepuszczająca cieczy i bakterii, jałowy 20 cm x 20 cm Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej z maścią neutralną dla skóry 10 cm x 10 cm Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej z maścią neutralną dla skóry 20 cm x 20 cm Opatrunek z warstwą hydrokoloidową, hydroaktywny, z pianką poliuretanową 10 cm x 10 cm Opatrunek hydropolimerowy dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, warstwa chłonna poliakrylan, nasączony płynem Ringera, pokryty od zewnątrz wodoodporną warstwą, do zmiany co 24 h Rozmiar 10cm x 10cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141100-1
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 4    **Nazwa:** Jałowy opatrunek o działaniu absorpcyjnym

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Jałowy opatrunek o działaniu absorpcyjnym i przeciw bakteryjnym, impregnowany srebrem, zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 10x10cm Jałowy opatrunek o działaniu absorpcyjnym i przeciw bakteryjnym, impregnowany srebrem, zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, zawierający w swoim składzie kwas edytynowy i chlorek benzetonium zwalczający biofilm. Rozmiar 10x10cm Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozmiar 12,5 x 12,5 cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141110-4
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 5    **Nazwa:** Kompresy

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Kompresy gazowe jałowe, białe, niepylące, z podwijanymi brzegami sterylizowane parą wodną 8 warstw, 17 nitek 5 cm x 5 cm pakowane po 3 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 Kompresy gazowe jałowe, białe, niepylące, z podwijanymi brzegami sterylizowane parą wodną 8 warstw, 17 nitek 7,5 cm x 7,5 cm pakowane po 3 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 Kompresy gazowe jałowe, białe, niepylące, z podwijanymi brzegami sterylizowane parą wodną 8 warstw, 17 nitek 10 cm x 10 cm pakowane po 3 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 Kompresy włókninowe jałowe, sterylizowane parą wodną, białe, niepylące, 4 warstwy, 40g/m2 o wysokiej chłonności 10cm x 10cm pakowane po 10 szt. w bezpyłowo otwieranych opakowaniach papierowych lub folia/papier Kompresy gazowe niejałowe białe, niepylące 16 warstw 17 nitek 5 cm x 5 cm x 100 szt., klasa IIA reguła 7 tex 15 Kompresy gazowe niejałowe białe, niepylące 16 warstw 17 nitek 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt., klasa IIA reguła 7 tex 15 Kompresy gazowe niejałowe białe, niepylące 16 warstw 17 nitek 10 cm x 10 cm x 100 szt., klasa IIA reguła 7 tex 15
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141110-4
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 6    **Nazwa:** Przylepce

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 5 cm x 7,2 cm Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 6 cm x 10 cm Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 8-9 cm x 10 cm Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 8-9 cm x 15 cm Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 8-9 cm x 20 cm Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 10 cm x 20 cm Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 9-10 cm x 25 cm Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 9-10 cm x 35 cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141111-1
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 7    **Nazwa:** Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny. Rozmiar 2,5cm x 9,14m Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu. Rozmiar 5cm x 9,14m Plaster na tkaninie bawełnianej, zabezpieczający brzegi plastikowy dyspenser , klej akrylowy szer. 5 cm długość 9,1 m Plaster na tkaninie bawełnianej, zabezpieczający brzegi plastikowy dyspenser , klej akrylowy szer. 2,5 cm długość 9,1 m Plaster przezroczysty perforowany na folii polietylenowej hypoalergiczny , klej akrylowy, szer.2,5 cm długość 5 m Przylepiec z włókniny poliestrowej,, hypoalergiczny, rozciągliwy, papier zabezpieczający z falistym nacięciem i metryczną podziałką 20 cm x 10 m Plaster z opatrunkiem na tkaninie szer. 6 cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141111-1
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 8    **Nazwa:** Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny, przezroczysty, jałowy opatrunek

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny, przezroczysty, jałowy opatrunek z wcięciem do zabezpieczania wkłuć centralnych i obwodowych ( współczynnik MVTR powyżej 10 000 g/m2/24h w 37°C) nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, z folii poliuretanowej, klej akrylowy naniesiony siateczkowo,2 paski mocujące i metka, rozm. 7x9cm Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny, przezroczysty, jałowy opatrunek do zabezpieczania wkłuć centralnych ( współczynnik MVTR powyżej 10 000 g/m2/24h w 37°C ) nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, z folii poliuretanowej, klej akrylowy naniesiony siateczkowo, rozm 10x12cm, 2 paski mocujące i metka. Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny, przezroczysty, jałowy opatrunek z wcięciem do zabezpieczania wkłuć obwodowych ( współczynnik MVTR powyżej 10 000 g/m2/24h w 37°C) nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, z folii poliuretanowej, klej akrylowy naniesiony siateczkowo rozm 5x6cm, 2 paski mocujące i metka. Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny, przezroczysty , jałowy opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych ( współczynnik MVTR powyżej 10 000g/m2/24h w 37°C) nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, z folii poliuretanowej, klej akrylowy naniesiony siateczkowo rozm 6x7 cm, 2 paski mocujące i metka. Opatrunek poliuretanowy, z hydrożelową podkładką zawierającą chlorheksydynę z systemem ramki, częścią wzmocnioną włókniną oraz dwoma sterylnymi paskami, miejsce wkłucia zabezpieczone przezroczystym opatrunkiem rozm. 8,5cn x 7 cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141110-4
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 9    **Nazwa:** Siatkowy rękaw elastyczny

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków na ramię i nogę dziecka, w stanie nierozciągniętym szer. 2 cm, dł.25 m zawartość bawełny min. 50% Siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków w stanie nierozciągniętym szer. 3 cm dł.25 m zawartość bawełny min. 50% Siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków na tułów dziecka, głowę, udo, pachę w stanie nierozciągniętym szer. 5 cm dł.25 m zawartość bawełny min. 50%
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141111-4
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 10    **Nazwa:** Elastyczny opatrunek poliestrowy

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym o otwartej strukturze splotu. Bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Rozmiar 10cm x 10cm Opatrunek zawierający wkładkę piankową o strukturze plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną o dużej paroprzepuszczalnością. Przezroczysty, umożliwiający obserwację etapów gojenia rany bez konieczności zmiany opatrunku. Opatrunek zapewniający barierę przeciwbakteryjną. rozmiar 20cm x 10cm Opatrunek zawierający wkładkę piankową o strukturze plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną o dużej paroprzepuszczalnością. Przezroczysty, umożliwiający obserwację etapów gojenia rany bez konieczności zmiany opatrunku. Opatrunek zapewniający barierę przeciwbakteryjną. rozmiar 15cm x 10cm Opatrunek z trójwarstwowej pianki w kształcie kieszonki umożliwiający opatrzenie ran na pięcie lub innych podobnych anatomicznie miejsc tj. łokcie. Rozmiar 10,5 cm x 13,5 cm Samoprzylepny, pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Silikonowa warstwa kontaktowa. Kształt ułatwiający aplikację w trudnodostępnych miejscach. Rozmiar 15,4 cm x 15,4 cm Samoprzylepny, pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Silikonowa warstwa kontaktowa. Dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej. Rozmiar 21,6 cm x 23 cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141110-4
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
|  |  |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 11    **Nazwa:** Hipoalergiczny, niejałowy przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Hipoalergiczny, niejałowy przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej składający się z dwóch podkładek oraz paska mocującego, podkładka mocowana za pomocą części przylepnej, która na drugiej stronie posiada warstwę rzepu, pasek do stabilizacji rurki z włókniny z przylepnym polem w środkowej części. Hipoalergiczny, niejałowy przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy, paroprzepuszczalny, pokryty klejem akrylowym, 7cm x 7,1 cm x 50 szt. kompres włókninowy jałowy, wykonany z włókniny hydrofobowej o gramaturze 40g/m2 czterowarstwowy. Posiada wcięcie Y umożliwiające precyzyjne aseptyczne zabezpieczenia ujścia różnego rodzaju drenów, cewników, rurek. Rozmiar 10 cm x 10 cm x 5 szt. Opatrunek z gazy nasączony parafiną i chlorheksydyną, siatkowy z gazy bawełnianej pokryty parafiną z dodatkiem 0,5% chlorheksydyny, zapewniający prawidłową wentylację rany i przedostawanie się wysięku, nie przywierający do rany, z długotrwałym działaniem antybakteryjnym, nieprzylepny, hipoalergiczny, jałowy Rozmiar 10cm x 10cm Opatrunek w formie gąbki PVA zawierający dwa pigmenty: błękit metylenu i fiolet gencjany, zwalcza zakażenia bakteryjne, grzybicze, eliminuje nieprzyjemny zapach z rany. Zbudowany z trójwymiarowych komórek, utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, absorpcyjny nie powodujący maceracji skóry wokół rany. Rozmiar 10,2cm x 10,2cm
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141111-1
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 12    **Nazwa:** Uniwersalne chusteczki do skóry do usuwania kleju

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Uniwersalne chusteczki do skóry do usuwania kleju, umożliwiające bezbolesne usunięcie opatrunków samoprzylepnych i pozostałości kleju z zawartością składników nawilżających x 50 szt.
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141000-0
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto  | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 13    **Nazwa:** Zestaw sterylny do hemodializy (podłączenie/rozłączenie)

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zestaw sterylny do hemodializy (podłączenie/rozłączenie) Rozpoczęcie: 1. serweta 40x45cm; włóknina o gramaturze 35g/m2 1 szt. taśma samoprzylepna włókninowa z nacięciem umożliwiającym odklejanie. Roz. 2,5 cm x 15 cm - 2 szt. Kompresy gazowe 17 nitek, 8 warstw, roz. 7,5x7,5cm - 4 szt. rękawiczki nitrylowe M lub S z wywiniętymi mankietami - 2szt opatrunek samoprzylepny transparentny PU, z ramką roz. 6cmx7cm a'2 szt. Zakończenie: 1. rękawiczki nitrylowe M lub S z wywiniętymi mankietami - 2 szt. 2. rękawiczka winylowa L dla pacjenta - 1 szt. 3. Kompresy gazowe 17 nitek, 8 warstw, roz. 7,5 cmx 7,5 cm- 4 szt. 4. Opatrunek z włókniny z wkładem chłonnym 5cmx7cm - 2 szt. Zestaw pakowany w blister z perforacją ułatwiającą podział na dwie części przy zachowaniu sterylności każdego z poszczególnych zestawów (rozpoczęcie i zakończenie hemodializy
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141116-6
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 14    **Nazwa:** Filtr oddechowy mechaniczny,

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Filtr oddechowy mechaniczny, antybakteryjny i antywirusowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,99%, wydajność nawilżania przy VT 500ml, min 33mg/litr, martwa przestrzeń max 75ml, objętość oddechowa 150-1500ml, opór przepływu 1,1cmH2O przy 30 l/min., port kapno, sterylny, pakowany pojedynczo. Waga w zakresie 41-45 g. Filtr oddechowy elektrostatyczny, antybakteryjny, antywirusowy z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, portem kapno, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,99%, waga 28-30 g, przestrzeń martwa 43-45 ml, objętość oddechowa w zakresie 300-1500 ml, nawilżanie przy VT 1 litr min. 32 do max. 32,5 m/litr, sterylne, pakowany w papier - folia. Waga w zakresie 29-32 g. łącznik do maski twarzowej, j.u. kątowy (kąt prosty) Ustnik nebulizatora 22M / 15F
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141000-0
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 15    **Nazwa:** Kateter do embolektomii

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Kateter do embolektomii - 2F, 3F lub 4F, dł. - 40-45cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem Kateter do embolektomii - 3F, 4F lub 5F, dł. - 80-85cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141200-2
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 16    **Nazwa:** Kaniule

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Kaniula G 16 1,7x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem zamykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 180-200 ml/min Kaniula G 17 1,4x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem zamykającym, z filtrem hydrofobowym,widoczna w promieniach RTG korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 120-128 ml/min Kaniula G 18 1,2x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem zamykającym, z filtrem hydrofobowym,widoczna w promieniach RTG korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 80-96 ml/min Kaniula G 20 1,0x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem zamykającym, z filtrem hydrofobowym,widoczna w promieniach RTG korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 54-61 ml/min Kaniula G 22 0,8 x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem zamykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 31-36 ml/min Korki do kaniul białe
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141220-8
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 17    **Nazwa:** Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy Skład zestawu: pipeta zakończona łyżeczką o możliwości łyżeczkowania jamy macicy, średnica pipety 3mm-5 mm, strzykawka 10-20 ml z zabezpieczeniem cofania się tłoka, pojemnik na materiał histopatologiczny
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141000-0
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 18    **Nazwa:** Serwety

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Serweta jałowa, operacyjna, wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, zgodnej z EN 13795 Roz.45cm x 45cm lub 50cm x 45cm lub 50cm x 50cm Jałowe serwetki celulozowe do osuszania rąk, rozm. 50x40 cm, pakowane a'1 szt. Sterylne serwety operacyjne z nitką radiacyjną gazowe 17 nitek 4 warstwy 75x90 cm, klasa IIa reguła 7, opak.a' 1szt. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . Serweta jałowa, niebieska, roz. 90cm x 80cm, TMS 35 g/m² zapakowana w opakowanie typu blister Serweta jałowa, niebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,wysterylizowana parą wodną, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta,Roz.80cm x 45cm "Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 8 cm ,wysterylizowana parą wodną. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta. Roz.45cm x 40cm, bez przylepca. " "Serweta jałowa niebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 5cm,wysterylizowana parą wodną. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta. Roz. 45cm x 40cm. Bez przylepca " "Serweta włókninowa, foliowana, 43g/m2 jałowa, niebieska, z otworem przylepnym 8cm, wysterylizowana EO. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta. Roz 75cm x 45cm " "Serweta włókninowa, foliowana, 43g/m2 jałowa, niebieska, z otworem przylepnym 5 cm, wysterylizowana EO. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta. Roz 75cm x 45cm " "Jałowa serweta wykonana z włókniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskoza - polietylen - polipropylen 73g/m2, rozm. 75x90 cm. z przylepcem. Zapakowana w torebkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . " "Jałowa serweta wykonana z włókniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskozowa- polilefinowa - polipropylenowa 73g/m2, rozm. 150x90 cm. Zapakowana w torebkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta .
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141119-7
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 19    **Nazwa:** Jałowy seton gazowy

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Jałowy seton gazowy z podwiniętymi brzegami, z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, roz. 5cm x3m. Seton zapakowany jest w torebkę papierowo-foliową. Posiada etykietę centralną z dwiema samoprzylepnymi metkami do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności, nazwą wytwórcy. Klasa 2a reg7 Jałowy kompres gazowy 17N 16W z nitką RTG, roz. 30x10cm a 1szt. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. Jałowe kompresy gazowe 17N 24W z RTG, Roz. 10x20cm a 5szt. Zapakowane w opakowanie typu miękki blister. Jałowa opaska elastyczna 15cmx5m a 1szt. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Jałowa opaska dziana 15cmx4m a 1szt. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Jałowe oznaczniki chirurgiczne (kolor czerwony, niebieski, żółty, biały)o szer.2mm dł. 850mm, a 10szt Jałowe oznaczniki chirurgiczne (kolor czerwony, niebieski, żółty, biały) o szer. 4mm dł. 850mm, a 10szt Jałowe kompresy gazowe 17 N, 16W z RTG,Roz.10x10cm a 10szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7,sterylizowany w parze wodnej. Jałowe kompresy gazowe 17N, 16W z RTG,Roz.10x10cm a 20szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. Jałowe kompresy gazowe 17N, 16W z RTG, Roz. 10x10cm a 30szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7,sterylizowany w parze wodnej. Jałowe kompresy gazowe 17N, 16W z RTG, Roz. 10x10cm a 50szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. Opatrunek włókninowy, mikroporowaty, elastyczny, jałowy, owalny, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym powleczonym siateczką zapobiegającą przywieraniu do rany, klej akrylowy, 6,5cmx 9,5cm x50 szt. Jałowe serwety gazowe 17N 4W z RTG +tasiemka, Roz. 45x70cm a 1szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. Jałowe tupfery kule 17N z nitka RTG 20x20cm a 10szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. Jałowe tupfery kule 17N z nitką RTG, 20x20cm a 20szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. Jałowe tupfery kule 17N z nitką RTG, 20x20cm a 30szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. "Jałowe tupfery kule 17N z nitka RTG, 20x20cm a 5szt lub 3szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. " "Jałowe tupfery fasolki 17N z RTG 9,5x9,5cm a 10 szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. " Jałowy podkład podgipsowy, syntetyczny, roz. 10cm a 1szt DŁ.3 M Jałowy podkład podgipsowy, syntetyczny, roz.15cm a 1szt DŁ. 3 M "Jałowy pakiet zabiegowy: 1 szt. samoprzylepny bandaż elastyczny odciążający mocujący szczególnie stawy i kuliste części ciała 99% bawełny elaster latex kauczuku naturalnego możliwość oddzierania opaski w dowolnym miejscu bez użycia nożyczek, roz. 10 cm x 4,5 cm Jałowe kompresy gazowe 17 N, 16W z RTG,Roz.10x10cm a 10szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7,sterylizowany w parze wodnej."
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141100-1
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 20    **Nazwa:** Zestaw cewnika dializacyjnego

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zestaw cewnika dializacyjnego o składzie: cewnik 15 Fr długość 23-24 cm szt.1 rozrywana koszulka hemostatyczna 16Fr szt. 1 prowadnica drutowa 0,038" (0,97mm)x 39-1/2" (100cm) prosta sztywna końcówka z jednej strony - końcówka typu "J" z drugiej strony szt. 1 igła wprowadzająca 18Gax 2-1/2" (6,35 cm) szt. 1 wstępnie zmontowany aparat do tunelowania (metalowy) z gwintowaną nasadką kompresyjną i mankietem kompresyjnym - szt. 1 zespól nasadki łączącej - szt. 1 kapturki Luer-Lock - szt. 1 rozszerzadło tunelu - szt. 1 opatrunek typu Tegaderm 10 cm x 12 cm - szt.1 rozszerzadło tkankowe 12 Fr - szt. 1 rozszerzadło tkankowe 14 Fr - szt. 1 pojemnik na ostre odpady szt. 1 skalpel bezpieczny # 11 rura do irygacji z zaciskiem- szt. 1 zacisk cewnika szt. 1
**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33141200-2
**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w miesiącach: 12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kryteria* | *Znaczenie* |
| Cena brutto | 60 |
| Termin dostawy (nie krótszy niż 2 dni, nie dłuższy niż 5 dni roboczych)  | 10 |
| Jakość | 30 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**