l.dz. P/05/01/2017/WM Starachowice 24.02.2017 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

 nr ogłoszenia 28041 – 2017

 z dnia 2017-02-2

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa różnych wyrobów i artykułów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zmianami ) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 1 dopuści również jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) ?

 Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 2 dopuści również jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm, stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet nr 3:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ubrań chirurgicznych w rozmiarach : XS – szerokość w klatce piersiowej – 52,5cm, szerokość spodni w pasie –49 cm, L – szerokość w klatce piersiowej 57,5cm, XL – szerokość w klatce piersiowej 59cm, XXL – szerokość w klatce piersiowej 68cm, XS – szerokość spodni w pasie – 52cm, S – szerokość spodni w pasie 52cm. Pozostałe rozmiary zgodnie z dopuszczoną w tym zakresie tolerancją.

Prosimy również o dopuszczenie do złożenia oferty na ubrania z bluzą pod szyją posiadającą wycięcie w kształcie litery V bez napa, z dwoma kieszeniami bocznymi w spodniach bez klapek i napów. Oferowane przez nas ubrania chirurgiczne spełniają wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 6

Poz. nr 1, 2 . Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie pakietu składającego się tylko z

tych pozycji

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Poz. nr 1 . Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę artroskopową szczotkową długość robocza

115 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach