l.dz. P/17/03/2017/DEZ Starachowice 07.04.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 55658 - 2017

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa środków dezynfekujących dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu 2,5 kg z odpowiednim przeliczeniem opakowań? Produkt osiąga wymagane spektrum bez dodatku aktywatora. W przypadku zgody prosimy o odstąpienie od wyceny poz. 2

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodne z Siwz

Pytanie nr 2

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat o dwuskładnikowej formule (baza 100ml + aktywator 100 ml), do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu giętkich endoskopów oraz sprzętu termolabilnego? Z wysoką tolerancją materiałową. Preparat osiąga skuteczność wobec B (w tym Tbc), F, S, (również C. difficile) w czasie do 5 min w stężeniu 2%, V w czasie 10 min. Jedno opakowanie (baza+aktywator) pozwala na przygotowanie 5 litrów roztworu roboczego w stężeniu 2%. Proszę o podanie wymaganej ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodne z Siwz

Pytanie nr 3

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu 2 litry, spełniający pozostałe wymogi opisane w SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodne z Siwz

Pytanie nr 4

Pakiet 6, poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparat o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym oraz grzybobójczym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie wymagania zawarte w w Siwz spektrum działania

Pytanie nr 5

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat w stężeniu 1000 ppm z odpowiednim przeliczeniem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodne z Siwz

Pytanie nr 6

Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci płynu lub pianki o spektrum: B (w tym MRSA), F, V (w tym HIV, HBV, HCV, BVDV, Rota, Papova SV 40, Vaccina) w czasie do 1 min, Tbc – 15 min, Noro – 30 minut? Wyrób medyczny.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Pakiet 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt bez zawartości alkoholu, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, chlorku benzylo-C12-16-alkilodimetylowego i chlorku didecylodimetyloamoniowego o pojemności opakowania 1 l ze spryskiwaczem spieniającym z odpowiednim przeliczeniem opakowań? Produkt o spektrum B (w tym MRSA), F, V (w tym HIV, HBV, HCV, BVDV, Rota, Papova SV 40, Vaccina) w czasie do 1 min, Tbc – 15 min, Noro – 30 minut? Wyrób medyczny.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, brak oddziaływania na Adenowirusa i Zamawiający wymaga preparatu na bazie nadtlenku wodoru

Pytanie nr 8

Pakiet 7, poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania opakowanie wkładu 200 szt. chusteczek w odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający w pakiecie 7 poz. 8 wymaga chusteczek w opakowaniach a” 200 sztuk

Pytanie nr 9

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego środka do maszynowego mycia na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) z doskonałą skutecznością mycia narzędzi i utensyliów medycznych, sprzętu anastezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów? W niewielkim stężeniu usuwający zanieczyszczenia organiczne (takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze)? Kanister 20L. Wyrób medyczny, kl. I.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów? O działaniu bakretiobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym, nie zawierający związków chlorowych i innych związków utleniających? Preparat posiadający w składzie aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji oraz dodatki kompleksujące? Kanister 5 L. Wyrób medyczny kl. IIb.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Pakiet 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w spray’u do pielelęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie medycznych olei białych oraz gazów: propanu i butanu? Opakowanie 400 ml. Wyrób medyczny.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ Z-ca Dyrektora ds Pielęgniarstwa