Numer sprawy P/23/05/2017/ORT                                                                     Starachowice dn. 13.06.2017r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w Dz.U.U.E 2017/S 096-190201 z dnia 19.05.2017r./

na dostawę endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 8  Groty Steinmanna 3.5 – 5.0 mm ?

Ponieważ średnica 3.0 mm zalicza się do drutów Kirschnera, a takie parametry są wymagana w pozycji 5 tego

pakietu nr 1.

Ad.1: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 1 Płytkę blokowaną tytanową do nasady bliższej kości ramiennej

od 3 – 9 otworów  lub 3 – 12 w części trzonowej ?

Producent posiada w swoim asortymencie w/w płytki 3,5,9,12 otworowe.

Produkcja nowych parametrów płytek znacząco wpłynęła by na rażąco wysoką cenę pakietu 9, dlatego wnosimy tak jak na wstępie.

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 2 Płytkę blokowaną tytanową rekonstrukcyjna od 5 – 10 otworów?

Producent posiada w swoim asortymencie w/w płytki 5,6,7,8,9,10 otworowe.

Produkcja nowych parametrów płytek znacząco wpłynęła by na rażąco wysoką cenę pakietu 9,  dlatego wnosimy tak jak na wstępie.

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 3 Płytkę blokowaną tytanową do nasady bliższej kości piszczelowej do wkrętów blokowanych 5.0 mm ?

Ad.4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 6  wkręty blokujące samogwintujące  tytanowe 3,5 mm,

dł. 16 -70 mm   ?

Produkcja nowych parametrów wkrętów blokowanych znacząco wpłynęła by na rażąco wysoką cenę pakietu 9,  dlatego wnosimy tak jak na wstępie.

Ad.5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie nr 9 poz. 7 aby Wykonawca zaoferował wkręty o średnicy 2.7 mm , ponieważ płytki blokowane z tego pakietu są produkowane pod system wkrętów Ø 3.5 i  Ø 2.7 mm. Stąd wynika, że średnica 2.4 mm jest za mała i nie będzie odpowiadała płytkom blokowanym wymaganych przez Zamawiającego w tym zadaniu.

Ad.6: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w Pakiecie nr 9 poz. 7 zaoferował wkręty o średnicy 2.7 mm

Pytanie nr 7:

Czy w Pakiecie nr 9 poz. 7 nie zaszło oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga wkrętów blokowanych

2.7 mm ?

Ponieważ system płytek z  Pakietu 9 odpowiada wkrętom 3.5 i 2.7 mm . Zamawiający wymaga również w pozycji  9  wkręty  2.7 mm.

Stąd  prosimy o wyjaśnienia.

Ad.7: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w pakiecie nr 9  użyczenie instrumentarium oraz banku(depozytu) implantów ? Z doświadczenia wiadomo iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr kantalowego zużytych w trakcie  zabiegu wyrobów, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania.  Dlatego w praktyce  są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień. Wyroby te też nie wymagają specjalistycznych instrumentariów jak i specjalistycznego szkolenia. Stąd wnosimy jak na wstępie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w SIWZ , umowie oraz z w formularzu cenowym.

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w SIWZ.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w pakiecie nr 7  użyczenie instrumentarium oraz banku(depozytu) implantów ? Asortyment występujący w Pakiecie nr 7 tj. drobne implanty do zespoleń, wkręty, płytki nie są zwyczajowo przewidziane do depozytu Z doświadczenia wiadomo iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr kantalowego zużytych w trakcie  zabiegu wyrobów, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania.  Dlatego w praktyce  są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień. Wyroby te też nie wymagają specjalistycznych instrumentariów jak i specjalistycznego szkolenia. Stąd wnosimy jak na wstępie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w SIWZ , umowie oraz z w formularzu cenowym.

Ad.9: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w SIWZ.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 5 wkręty kostkowe z końcówką trokarową (trójgraniastą) ?

Ad.10: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 6 wkręty do kości gąbczastej 3.5 mm lub łódkowatej

3.5 mm ?

Ad.11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 7 wkręty gąbczaste z końcówką trokarową (trójgraniastą) ?

Ad.12: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 8 wkręty gąbczaste z końcówką trokarową (trójgraniastą) ?

Ad.13: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr14:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 9 druty Kirschnera z oliwką 1.8 / 380 mm zamiast

1.8/310 mm ?

Ad.14: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 10 Grotowkręty z ostrzem tak jak niżej?

Ad.15: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 13  nie zaszła omyłka pisarska ? Ponieważ płytka o tych parametrach jakie wymaga Zamawiające jest płytka rynienkową 1/4 o szerokości 7 mm do wkrętów 3,5 lub 2.7 mm, a nie 1/3 rynienkową.

Prosimy o uwzględnienie zmian w formularzu cenowym .

Ad.16: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w Pakiecie nr 7 poz. 13 zaoferował płytkę rynienkową 1/4

o szerokości 7 mm do wkrętów 3,5 lub 2.7 mm  4-8 otworów

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 7 poz. 17  do innego ? Wykonawca tej pozycji nie posiada w swojej ofercie i tym samy ogranicza go do przystąpienia do postępowania przetargowego oraz zaoferowania korzystnej ceny Zamawiającemu .

Ad.17: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 20 podkładki tytanowe o średnicy Ø 14 mm tak jak niżej ?

Ad.18: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19:

Pakiet 6 poz. 18

Czy Zamawiający mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji wydzieli w.w pozycję do osobnego pakietu i dopuści jako równoważny w niniejszym postępowaniu innowacyjny sterylny, jednorazowy innowacyjny zestaw do przygotowywania fibryny bogatopłytkowej (PRF) - ze 120 ml krwi przygotowuje min.5 ml (stałe wartości nie podlegające modyfikacjom) PRF  – fibryny bogatopłytkowej (wydajność objętości: możliwość pokrycia min. 50 cm kwadratowych powierzchni) w spolimeryzowanej "gumowej" postaci. Koncentracja trombocytów w PRF, na poziomie 7 razy wartość bazowa (tzn. powyżej 1ml płytek krwi w µl nawet przy wartości bazowej 150tyś.), koncentracja fibryny 17,72 mg/ml. System w pełni automatyczny, precyzyjny, zamknięty. Zestaw zawiera jednorazowy, sterylny elektryczny aplikator z możliwością dołączenia dodatkowej dowolnej strzykawki z substancją płynną (np. antybiotyk, koncentrat komórek macierzystych). Na czas zabiegu oferent dostarczy Komputerowy Separator z czujnikami optycznymi i termicznymi oraz kompatybilną z separatorem Jednostkę Aplikującą-  urządzenie do podciśnieniowej aplikacji materiału biologicznego z możliwością regulacji ciśnienia powietrza, przy użyciu przełącznika nożnego.

Całkowicie zautomatyzowany system składa się z 4 składowych: Jednostka przetwarzająca, jednostka aplikująca, zestaw do preparacji i zestaw do aplikacji. Jednostka przetwarzająca: Niesterylne, do wielokrotnego użytku, w pełni zautomatyzowane urządzenie kontrolujące procesy biochemiczne. Podczas procesu, skoncentrowany roztwór Fibryny I ( z – PRF - lub bez płytek krwi - Fibrin) jest przygotowany z własnej krwi pacjenta. Jednostka aplikująca: Niesterylne, do wielokrotnego użytku, w pełni zautomatyzowane urządzenie kontrolujące dostarczanie uszczelniacza fibrynowego. Dostępne są różne tryby natryskowe w zależności od aktualnej procedury bądź obszaru który ma być pokryty. Zestawy jednorazowe: obejmują dwie części: Zestaw do preparacji roztworu Fibryny/PRF oraz zestaw do aplikacji roztworu Fibryny/PRF, tj. Zestaw zwiera jednostkę do preparacji – sterylne, jednorazowe urządzenie gdzie umieszona jest krew pacjenta, zachodzą procesy biochemiczne, oraz pobierany jest roztwór Fibryny/ PRF. Zestaw ten również zawiera antykoagulant wymagany do zbierania krwi. Po usunięciu strzykawki fibrynowej z jednostki preparacyjnej zostaje on wyrzucony wraz z pozostałym osoczem. Zestaw aplikujący: Zawiera Spraypen oraz inne elementy potrzebne do przygotowania i kontrolowania dostarczania preparatu. Spraypen jest sterylnym i jednorazowym urządzeniem, który dostarcza preparat fibryny na tkankę docelową. Przełącznik nożny jest używany by aktywować aplikację Fibryny/PRF. Istnieje możliwość używania przełącznika nożnego dla wszystkich aplikatorów Vivostat, ale jest obowiązkowy przy użyciu Vivostat Co-Delivery, Vivostat Endoscopic i Spray Catheter. Czas przygotowania: Uszczelniacz fibrynowy Vivostat – 24min, Fibryna bogatopłytkowa Vivostat – 26min.

Ad.19: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 20:

Pakiet 6 poz. 40

Czy Zamawiający mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji wydzieli w.w pozycję do osobnego pakietu?

Ad.20: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 21:

Pakiet 6 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu “luer” (gotowy do aplikacji, bez konieczności łącznia składników) . Objętość: 5ml.

Ad.21: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytania nr 22-24 dot. pakietu nr 8

Pytanie nr 22:

POZ. 7  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,25 mm

Ad.22: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 23:

POZ. 8  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 200 lub 225  mm

Ad.23: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 24:

POZ. 9  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Pręty Rusha 2,5 do 3,5 mm długość 150 do 240 mm

Ad.24: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 Zestaw nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmanna

4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Ad.25: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zestaw nr 3 „materiały uzupełniające do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.26: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zestaw nr 5 „endoprotezy stawu biodrowego” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.27: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 zestaw nr 3 „endoproteza stawu kolanowego rewizyjna” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.28: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający w pakiecie 4, zestaw nr 1 pozycja 18, 19, 21 i 22 dopuści inne objętości materiału kościozastępczego przy czym sumaryczna wartość  będzie zgodna z wymogami specyfikacji postępowania?

Ad.29: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja  18, 19 dopuści materiał osteokondukcyjny oparty na  bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu?

Ad.30: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja 24 i 25  wydzieli te pozycje jako oddzielny pakiet? Jeżeli nie to czy Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja 24 i 25 dopuści  syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci klinów o grubościach 6-12, wielkość makroporów 300-600 µm wielkość mikroporów <10 µm porowatość 60-70%?

Ad.31: Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja 24 i 25 dopuszcza syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci klinów o grubościach 6-12, wielkość makroporów 300-600 µm wielkość mikroporów <10 µm porowatość 60-70%.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja 14, 15, 16 dopuści macierz osteokondukcyjną składająca się 2-10µm warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z węglanu wapnia struktura i skład zbliżony do ludzkiej kości gąbczastej granulki 1-4mm do mieszania z krwią i szpikiem, pojemności 5, 10, 15 ml?

Ad.32: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl