Numer sprawy P/37/07/2017/L                                                                       Starachowice dn. 25.07.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 554003-N-2017 z dnia 20.07.2017r./

na dostawę laryngofiberoskopu dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby Rhinofiberoskop pediatryczny miał na wyposażeniu kontener do przechowywania

i sterylizacji fiberoskopu?

Ad.1: Tak, zamawiający wymaga, aby Rhinofiberoskop pediatryczny miał na wyposażeniu kontener

do przechowywania i sterylizacji fiberoskopu. W związku z powyższym załącznik nr 6 do SIWZ zostanie

uzupełniony o stosowny zapis jak w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

Pytanie nr 2:

Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek jezdny (pozycja VII) spełniający wszystkie wymagania techniczno – użytkowe opisane w załączniku nr 6 do SIWZ, nie podlega ustawie o wyrobach medycznych i nie jest objęty deklaracją zgodności (objęty stawką podatku VAT 23%),  Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia deklaracji zgodności dla wyrobu niepodlegającego ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) ?

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl