Numer sprawy P/32/07/2017/LAB                                                                     Starachowice dn. 06.10.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2017/S 141-290936  z dnia 26.07.2017r./

na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora

immunologicznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytania nr 41-44 dotyczą zał. nr 5 do SIWZ (wykazu asortymentowo-cenowego):

Pytanie nr 41:

Czy w kolumnie „Ilość szt.” Zamawiający ma na myśli sztuki testów czy sztuki opakowań?

Ad.41: Zamawiający dopuszcza również w w/w kolumnie do wpisania „liczbę opakowań” potrzebnych do wykonania

wskazanej w danym wierszu ilości oznaczeń. W takim przypadku w kolumnie „cena jedn. netto za szt.” należy

wpisać cenę jednostkową za opakowanie.

Pytanie nr 42:

Czy w kolumnie „cena jedn. netto za szt.” Zamawiający ma na myśli cenę za 1 test czy za 1 opakowanie?

Ad.42: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie nr 43:

Prosimy o zmianę zapisu spod tabeli 1 wykazu asortymentowo-cenowego (załącznik nr 5 do SIWZ) na: „Do wyżej wymienionych ilości badań należy zaoferować stosowną ilość kalibratorów, materiałów kontrolnych na dwóch bądź trzech poziomach w zależności od badanego parametru”

Ad.43: Zapis spod tabeli 1 wykazu asortymentowo-cenowego (załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Do wyżej wymienionych ilości badań należy zaoferować stosowną ilość kalibratorów, materiałów kontrolnych

na dwóch  poziomach, bądź trzech  w zależności od badanego parametru i umieścić je w tabeli poniżej jako materiały

zużywalne i eksploatacyjne. Podana ilość oznaczeń już zawiera ilości oznaczeń przeznaczone na kontrole i kalibracje.”

Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza w/w załącznik ze zaktualizowanym wpisem.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający w tabeli nr 2 Materiały zużywalne i eksploatacyjne oraz inne dopuszcza dopisanie wymaganych spod tabeli nr 1 wykazu asortymentowo-cenowego kalibratorów i materiałów kontrolnych?

Ad.44: Tak.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl