Numer sprawy P/39/08/2017/KRD                                                                    Starachowice dn. 24.08.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 574685-N-2017 z dnia 22.08.2017r./

na dostawę kardiowerterów z elektrodami i zestawami do wkłucia

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: Kardiowerter-defibrylator dwujamowy 
o wadze poniżej 80 gramów?

Ad.1: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: Kardiowerter-defibrylator jednojamowy o wadze poniżej 80 gramów?

Ad.2: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl