Nr sprawy: P/43/09/2017/RN                                                       Starachowice, dnia 06.10.2017

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic chirurgicznych, nr ogłoszenia 595519-N-2017 z dn. 02.10.2017 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic nitrylowych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania przed starzeniem min.6,25 max.6,85 N potwierdzoną badaniami wytwórcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyty naścienne typu „wampir”, wykonane z tworzywa, pojedyncze z możliwością przytwierdzenia do ściany za pomocą wkrętów lub taśmy samoprzylepnej grupowo, co pozwoli na umieszczenie w rzędzie 1,2 lub 3 opakowań rękawic?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uchwyty naścienne typu „wampir”, wykonane z tworzywa, pojedyncze z możliwością przytwierdzenia do ściany za pomocą taśmy samoprzylepnej

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 2-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty badań z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność oferowanych  rękawic  z normą EN 455 oraz zaakceptowanie potwierdzenia w postaci raportu z badań producenta. Pragniemy nadmienić, iż posiadanie raportu z badań zgodności z EN 455 wystawionego przez jednostkę niezależną nie jest obowiązkowe w świetle wymagań dyrektywy medycznej 93/42/EWG. Należy zaznaczyć, że to producent ma obowiązek przeprowadzania badań zgodności z normą EN 455 1-4 dla każdej wyprodukowanej serii rękawic będących wyrobem medycznym. Dowodem są raporty z badań, a także informacja w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu i uzna potwierdzenie w postaci raportu producenta rękawic.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o nieznacznie większej grubości na palcu  -  0,12 mm, przebadanych na przenikanie min 10 substancji chemicznych (m.in wodorotlenek sodu, formaldehyd) na co najmniej 2 poziomie ochrony oraz min. 1 alkohol stosowany w dezynfekcji na co najmniej 1 poziomie ochrony. Większa grubość na palcach minimalizuje prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonałe czucie, elastyczność i sprawność manualną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt grube – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie badań producenta na potwierdzenie siły zrywu przed starzeniem, gdyż parametr ten jest określony w normie EN 455 i każdorazowo badany przez producenta dla każdej serii rękawic

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic z teksturą na końcach palców,  o powierzchni  zewnętrznej pokrytej polimerem,  powierzchni wewnętrznej chlorowanej  oraz pokrytej kolagenem i alantoiną, dostępnych w kolorze różowym, o sile zrywu przed starzeniem min. 7,5 N. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność  8 substancji chemicznych , w tym jedna na 6 poziomie ochrony, potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta. Brak informacji o barierowości dla alkoholi stosowanych w dezynfekcji. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (informacja w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym). Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, PN-EN 455.1-2, EN-374-1 z wyłączeniem pkt.5.3.2; 2; 3, EN-420, AQL  1,5. Rękawice nie posiadają badań dotyczących zawartości tiuramów oraz MBT.  Rozmiar XS, S, M, L, XL  kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. w opakowaniu jednostkowym. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od przodu opakowania jedynie za mankiet.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 SIWZ punkt VI, G11 / załącznik nr 5

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości wymaganych próbek.

Odpowiedź:

Ilość próbek określona w załączniku nr 5 do SIWZ, w kolumnie „próbki”.

Pytanie 8 zadanie nr 2 pozycja 1; zadanie nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych spełniających w całości normę EN 374-1-2-3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytów z tworzywa sztucznego w wersji pojedynczej i potrójnej mocowanych wyłącznie do ściany oraz uchwytów pojedynczych metalowych mocowanych wyłącznie na szynę Modura kompatybilnych z rękawicami z pozycji 1, z podaniem ujednoliconej ceny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

………………………………………….

Zatwierdził