l.dz. P/51/11/2017/SZ Starachowice 28.11.2017 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 619972-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „dostawa szwów chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”. Nr sprawy: P/51/11/2017/SZ

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-38

 Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 3, poz. 9-40

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 28 dni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 3, poz. 41

 Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 3, poz. 42-46

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchłaniany (180-210 dni), syntetyczny, niepowlekany, monofilamentowy, z polidioksanonu, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% od zaimplantowania, 65-70% po 28 dni oraz 40% po 57 dniach?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 3, poz. 22-24, 26

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści również igłę okrągłą, bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew o zmniejszonej chłonności jednak pakowany nie ,,na mokro”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego ,,kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ p.o Dyrektor PZOZ w Starachowicach