l.dz. P/54/11/2017/SP Starachowice 27.11.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

Nr ogłoszenia 620688-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”. Nr sprawy: P/54/11/2017/SP

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Dotyczy poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w poz. 15 wykazu asortymentowo-cenowego igłę w rozmiarze 0,8 mm z okienkiem wizualizacyjnym poniżej 10 mm. Istotą okienka wizualizacyjnego w igle systemowej jest zapewnienie użytkownikowi możliwości wizualnej oceny prawidłowości wkłucia do żyły przed rozpoczęciem procedury poboru krwi. Ocena ta jest możliwa przy użyciu igły systemowej z okienkiem wizualizacyjnym o dowolnej wielkości.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowany rozmiar okna wizualizacji w igle systemowej

Pytanie 2.

Dotyczy poz. 12

Prosimy Zamawiającego o informację czy igła typu motylek na posiew wymieniona w poz 12. powinna zostać zaoferowana jako gotowy zestaw łącznie z uchwytem ? Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie jakiego typu uchwytu oczekuje Zamawiający.

Odp.: Igła motylkowa w poz. 12 jest wkręcana w uchwyt: kompatybilny zaoferowany przez Wykonawcę w poz. 17. Nie wymagamy gotowych zestawów.

Pytanie 3.

Dotyczy poz. 6

Do jakiego typu badań Zamawiający planuje stosować probówki z poz 6.? Jeśli do serologii, czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana probówka posiadała inny kolor korka niż probówki do badań hematologicznych z poz. 5?

Odp.: Zamawiający nie wymaga konkretnego koloru korka dla ww. probówki. Zamawiający dopuszcza wszystkie kolory.

Dotyczy SIWZ

Pytanie 4

Czy w związku z zapisem w SIWZ, iż „Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów, próbek towarów przez Wykonawców przez wykwalifikowany personel powołany przez Zamawiającego”, należy dostarczyć wraz z ofertą asortyment wskazany do oceny parametrów technicznych tj. poz. 12 zał. nr 5 i uchwyt w ilości po 3 szt?

Odp.: Zamawiający wymaga 3 próbek dla każdej pozycji od nr 1 do nr 17 wymienionej w załączniku nr 5 do SIWZ. Wymagane próbki należy złożyć wraz z ofertą przetargową.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)