Numer sprawy P/06/02/2018/RC	                                                                   Starachowice dn. 14.02.2018r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 514962-N-2018 z dnia 08.02.2018r./

na dostawę rękawic chirurgicznych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Pytanie nr 3:

Dotyczy pozycji nr. 1.

Prosimy o dopuszczenie  rękawic chirurgicznych lateksowych, sterylnych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, zewnętrza powierzchnia mikroteksturowana, grubości na palcu 0,22mm, na dłoni 0,185 +/-0,02mm, mankiecie min. 0,145mm, o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 260-280mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego (pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów). Zgodne z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, ASTM 1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, pozbawione tiuramów, opakowanie zewnętrzne foliowe, wewnętrzne papierowe..

Ad.3: Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje pełnej polskiej normy EN 374-1,2,3 bez wyłączenia. Grubość na mankiecie ma wynosić 0,17mm +/- 0,02 mm. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pozycji nr. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978 lub równoważną.

Ad.4: Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje normy EN 374-1,2,3. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pozycji nr. 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III ?

Ad.5: Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje pełnej normy EN 374-1,2,3 bez wyłączenia. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy pozycji nr. 2.

Prosimy o dopuszczenie  rękawic chirurgicznych trójwarstwowych lateksowo-nitrylowych, sterylnych, bezpudrowych, z syntetyczną warstwą wewnętrzną, z czteroskładnikową formułą kosmetyczno-leczniczą (prowitaminą B5, gliceryną, glukonolaktonem, chitosanem), zewnętrza powierzchnia antypoślizgowa, kolor naturalnego lateksu, grubość na palcu 0,25mm, na dłoni >0,20mm, mankiecie 0,19mm, o długości min. 295 mm. Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4,  EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388. Oporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Opakowanie zewnętrzne składane foliowe podciśnieniowe, wewnętrzne papierowe.

Ad.6:  Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje rękawic lateksowych oraz pełnej normy EN 374-1,2,3 bez wyłączenia. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pozycji nr. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z syntetyczną powłoką polimerową ułatwiającą zakładanie na suche i wilgotne dłonie, dodatkowo pokryte 100% czystym liofilizowanym żelem aloesowym (nawilżającym  suchą skórę) o grubości na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm. Zgodne z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4,  EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388. Pakowane parami w opakowaniu podwójnym hermetycznym, składanym, foliowym podciśnieniowym po max 50 par.

Ad.7: Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje pełnej normy EN 374-1,2,3 bez wyłączenia. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pozycji nr. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej koloru brązowego (antyrefleksyjna) do zabiegów ortopedycznych z wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana (antypoślizgowa). Wzmocnione o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,21 mm. Długość min. 295 mm. Siła zrywająca przed starzeniem 33N, po starzeniu min. 26N, odporne na przenikanie min. 13 cytostatyków na min. 6 poziomie oraz przebadane na min. 12 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 . Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Pakowane parami w opakowaniu podwójnym hermetycznym, składanym, foliowym podciśnieniowym po max 50 par.

Ad.8: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pozycji nr. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie 50% akrylamidu tj. prop-2-enamidu, który podobnie jak metakrylan metylu stanowi organiczny monomer biorący udział w procesie polimeryzacji rozpuszczalny w wodzie.

Ad.9: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Marcin Ceglarski

tel. 412739182

adres email: m.ceglarski@szpital.starachowice.pl