Numer sprawy P/09/03/2018/SD	                                                                   Starachowice dn. 13.03.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 527588-N-2018 z dnia 08.03.2018r./

na dostawę dializatorów, igieł oraz koncentratów do dializy

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakiet 1 poz. 1:

Czy Zamawiający mając na wzgledzie mozliwość złożenia oferty przez wiecej niż jednego Oferenta  w Pakiecie Nr 1 Dializatory  poz.1  wyrazi zgodę na zaoferowanie : Dializatory niskoprzepływowe, materiał błony - syntetyczna, sterylizowane parą wodną, dane efektywności in vitro: pojemność 81 ml, powierzchnia  1,4 m2, klirens 200 (ml/min): mocznik 190; kreatynina 171; fosforany 152; współczynnik UF 10 ?

Ad.1:. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakiet 1 poz. 2:

W trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji i mając na wzgledzie mozliwość złozenia oferty przez wiecej niż jednego Oferenta Zamawiający  w Pakiecie Nr 1 – Dializatory pozycja 2   wyrazi zgodę na zaoferowanie : Dializatory niskoprzepływowe, materiał błony - syntetyczna, sterylizowane parą wodną, dane efektywności in vitro: pojemność 104 ml, powierzchnia 1,7 m2, klirens 200 (ml/min): mocznik 194; kreatynina 179; fosforany 163; współczynnik UF 12,5 ?

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakiet 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika A-V zapakowanego oddzielnie do kazdego kompletu ?

Ad. 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakiet 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 2 ?

Ad. 4: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Pakiet 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 przewodów do przeprowadzania dializ bez odklejanej nalepki identyfikacyjnej?

Ad. 5: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Marcin Ceglarski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl