SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów                                    dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą                                       w Starachowicach

Zamawiający:

| Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 27-200 Starachowice Ul. Radomska 70 | Godziny pracy:700-15ºº Kasa: 800- 1400 Telefony: Sekretariat fax 041 273-92-29 Tel. 041 273 91 13 |
| --- | --- |
| Dział ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia | Tel./fax 041 273-91-82 / 273-91-82 |
| Adres internetowy http://zoz.starachowice.sisco.info/ | Adres poczty elektronicznej przetargi@szpital.starachowice.pl |
| REGON: 291141752 | NIP: 664 18 73 185 |

Opracował:                                                    Sprawdził:                                                  Zatwierdził:

Zbigniew Kawałek                                         Łukasz Czuła                                           Katarzyna Arent

……..…………………..                                  ……………………..                                   ………………………….

Specjalista ds. zamówień                                       Radca prawny                                    Dyrektor PZOZ Starachowice publicznych i zaopatrzenia

Starachowice, dn. 08.05.2018r.

Definicje:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami, z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej.

a)  Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm. oraz wszelkie akty wykonawcze do niej),

b)  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

c)  Wykonawca: oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę

w sprawie zamówienia publicznego,

d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): oznacza dokument w rozumieniu postanowień

art. 36 ust. 1 Ustawy PZP, zawierający wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, stanowiące jej integralną część.

Przedmiot zamówienia:

dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

I. Zamawiający

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Radomska 70

27-200 Starachowice

Strona internetowa na której znajdują się informacje o postępowaniu : http://zoz.starachowice.sisco.info/

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479).

Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.	Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego, art.10 ust.1 oraz art.39 – 46  ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy PZP)

2.	Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zmówienia

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm. oraz wszelkie akty wykonawcze do niej),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386)

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. 2017 poz.211)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych i do badania krwi, testów, materiałów eksploatacyjnych, etykiet kodów paskowych, sprzętu laboratoryjnego w okresie  12 miesięcy, pakiet nr 10, 2 lat, pakiety nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz odczynników do badania krwi, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawę analizatorów w okresie 3 lat, pakiety nr 18 i pakiet nr 19. Szczegółowy wykaz odczynników, ilości i parametry graniczne oraz opis wymagań minimalnych analizatorów przedstawiamy w załączniku nr 5 oraz nr 6 i nr 7 do SIWZ.

1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące

dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa

rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach

medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1918 ze zm.).

2. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu

zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za

stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie według  Wspólnego Słownika Zamówień : kod CPV

33696500-0  odczynniki laboratoryjne

39696300-8  odczynniki chemiczne

33696200-7  odczynniki do badania krwi

38437000-7  pipety i akcesoria laboratoryjne

38434000-6  analizatory

IV. Części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z podziałem na części.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.7

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Realizacja zamówienia w terminie:

12 miesięcy – pakiet nr 10

24 miesięcy – pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

36 miesięcy – pakiet nr 18, 19

od dnia podpisania umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.   nie podlegają wykluczeniu,

ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie:

  - złożonego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy PZP

1.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,

1.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

1.4 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu,

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp,

1.6 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.   spełniają warunki udziału w postępowaniu:

ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie:

  - oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  - potwierdzonych kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

to wynika  z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

- poprzez przedstawienie wykazu dostaw lub usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie,

wg formuły spełnia/nie spełnia.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

3.1   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12-23:

„12)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba,  że wykażą, że istniejące między nimi

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.”

3.2  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy  PZP:

3.3  Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2 rozdz.

VIII SIWZ,

3.4  Wykonawców, którzy w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1

lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,

nie przekazali zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)  jest niezgodna z ustawą,

b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeżeniem art. 87

ust. 2 pkt 3 uPZP,

c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania

ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający

żądał wniesienia wadium;

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.1 Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.3 Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek zawartych w art. 89 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

6. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie

z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.

7. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 6, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych

ofert.

8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1.1 oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2

do SIWZ

1.1.a oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia

warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

inne dokumenty:

1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ),

1.3 wykaz asortymentu z cenami i opisem przedmiotu zamówienia z wymaganiami minimalnymi

(wzór stanowi załącznik nr 5 oraz nr 6 i nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wypełniony

i podpisany przez Wykonawcę.

1.4 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia

podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ),

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:

2.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.3 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.4 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,

2a  Jeżeli wykonawca ma siedzibę na lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w:

pkt 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert)

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

pkt 2.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2b  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2a, zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem są sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

  - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym  przedmiot

zamówienia o wartości co najmniej dla:

Pakiet nr 1	18 000,00 zł

Pakiet nr 2	7 000,00 zł

Pakiet nr 3	4 000,00 zł

Pakiet nr 4	21 000,00 zł

Pakiet nr 5	60 000,00 zł

Pakiet nr 6	60 000,00 zł

Pakiet nr 7	1 000,00 zł

Pakiet nr 8	1 500,00 zł

Pakiet nr 9	2 000,00 zł

Pakiet nr 10	12 000,00 zł

Pakiet nr 11	20 000,00 zł

Pakiet nr 12	1 000,00 zł

Pakiet nr 13	40 000,00 zł

Pakiet nr 14	9 000,00 zł

Pakiet nr 15	15 000,00 zł

Pakiet nr 16	4 000,00 zł

Pakiet nr 17	8 000,00 zł

Pakiet nr 18	100 000,00 zł

Pakiet nr 19	110 000,00 zł

3a  Dowodami, o których mowa w pkt 3.1 są referencje bądź inne dokumenty, z tym, że w odniesieniu

do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych w/w dokumenty potwierdzające ich

należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu

składania ofert

4  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP:

4.1  Dokumenty wymagane do pakietu nr 11:

4.1.1 Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003

4.1.2 Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu

4.1.3 Karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi

4.1.4 Ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu

4.2  Dokumenty wymagane do pakietu nr 13:

4.2.1 Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003

4.2.2 Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu

4.2.3 Karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi

4.2.4 Ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu

4.2.5 Dokument potwierdzający poziom wykrywalności GDH, toksyny A, toksyny B.

4.3  Dokumenty wymagane do pakietu nr 14:

4.3.1 Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu

4.3.2 Karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi

4.3.3 Ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu

4.3.4 Poz.2 Zestaw zawiera odczynniki wieloważne dla antygenów A,B,C EPEC oraz jednoważne O111,O26,O55,O127,O142,O86,O119,O124,O125,O126,O128,O25,O44,O114

4.4  Dokumenty wymagane do pakietu nr 15:

4.4.1 Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003

4.4.2 Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu

4.4.3 Karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi

4.4.4 Ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu

4.4.5 Każdy krążek opisany symbolem i stężeniem zgodnie  z zaleceniami  EUCAST

4.4.6 Krążki pakowane w fiolki po 50 szt ,każda fiolka w opakowaniu hermetycznym ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci. Na opakowaniu muszą znajdować się : znak CE, nazwa antybiotyku, zawartość antybiotyku w krążku, nr serii, data ważności, temp. przechowywania

4.4.7 Wszystkie  krążki antybiogramowe poz 1-64 pochodzić muszą od jednego producenta w celu standaryzacji procedur (z wyjątkiem max  5 poz.)

4.4.8 Krążki antybiogramowe posiadają pozytywną opinię KORLD- dołączyć dokument  potwierdzający do oferty

4.5 Dokumenty wymagane do pakietu nr 17

4.5.1 Immunofiksacja wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN.

4.5.2 Zestaw surowic w pozycji 2 zawiera: anty IgG; anty IgA; anty IgM; anty kappa; anty lambda

4.6 Dokumenty wymagane do pakietu nr 19

4.6.1 Certyfikat ISO producenta, Znak CE (deklaracja zgodności) - dołączyć do oferty

Pozostałe wymagania Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ - Wykaz asortymentowo-cenowy do każdego pakietu oraz w załączniku nr 6 i nr 7 do SIWZ - Opis wymagań minimalnych, parametry graniczne dotyczące analizatorów (pakiet nr 18 i nr 19)

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku należy załączyć:

1) dla ustanowionego pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) oświadczenia i dokumenty opisane w niniejszym dziale w pkt 1.1, 1.1.a, 1.4 i 1.5 oraz w pkt 2

dla każdego partnera z osobna.

3) pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5.

7.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów ( gdy jest to wymagane ) lub

kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty

z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

7.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę.

7.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na

adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70  27-200 Starachowice tel. 41 273 9841 fax. 41 273 9229. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby pytania odnośnie wyjaśnień treści SIWZ były przesłane pocztą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: przetargi@szpital.starachowice.pl  lub kawalek@szpital.starachowice.pl

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ nie później

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

Wszystkie pytania i wyjaśnienia dotyczące siwz zostaną również umieszczone na stronie internetowej

http://zoz.starachowice.sisco.info/

3. Ogłoszenie zamieszczone w BZP zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona w siedzibie zamawiającego oraz

na stronie internetowej. W tym przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert,

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści

specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający w BZP zamieszcza „ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

5. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających

z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano siwz, oraz informacja ta

zostanie zamieszczona na w/w stronie internetowej. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz

zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

6. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazywane będą za

pomocą faksu lub e-mail (druk formatu PDF) a zapytania ofertowe w formie edytowalnej, a oryginał

dokumentu niezwłocznie dosłany pocztą. Zamawiającego zastrzega sobie prawo przesłania odpowiedzi

na zapytania ofertowe, które będą mogły być przesłane faksem lub pocztą elektroniczną ( plik

elektroniczny) a następnie oryginał dokumentu dosłany pocztą. Strona która otrzymuje dokumenty lub

informacje faksem zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument do niezwłocznego

potwierdzenia ich otrzymania.

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. Nie udziela się żadnych ustnych

i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania

w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

-  sprawy merytoryczne

Imię i nazwisko:       Magdalena Fiega, tel.         41 273 9177

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

-  sprawy proceduralne

Imię i nazwisko:        Zbigniew Kawałek, tel./fax:         41 273 9841 / 41 273 9364

Termin:                     poniedziałek - piątek w godzinach     7,00 – 15,00

##### XII. Wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres - nie

dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub z wniesieniem nowego wadium na okres przedłużony.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym w formie papierowej.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz

przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta  zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć

właściwe pełnomocnictwo lub umocowania prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa

w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty należy sporządzić zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego

wzorcami - załącznikami

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały  w celu uniknięcia zdarzeń wynikających

z tego braku za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

10) Dokumenty które Wykonawca chce zastrzec, że nie mogą być udostępnione (informacje, które stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) innym

uczestnikom postępowania należy wyraźnie zaznaczyć i powinny być spięte i włożone w oddzielną

nieprzezroczystą okładkę z oznakowaniem „TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA”

11) Prosimy Wykonawców o załączenie dodatkowo do oferty wykazu cenowego i opisu wyrobów (wg wzoru

przedstawionego w zał. nr 5 do siwz) oraz formularza ofertowego na nośniku elektronicznym tj. pendrive lub  płyta CD/DVD

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

1.  Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego

przedstawiciela / partnera wiodącego.

2.  Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera   wiodącego wymaga podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć

do oferty.

3.  Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

4.  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zobowiązań.

5.  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia

umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców

występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od

terminu określonego na wykonanie zamówienia.

3.   Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

ul. Radomska 70

27-200 Starachowice

oznaczonej, „Oferta na: dostawę odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów dla PZOZ  z siedzibą w Starachowicach sprawa numer: P/19/05/2018/LAB”

oraz   „nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.   Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2018r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70, Sekretariat pok. nr 222

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi  28.05.2018r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 212

3. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

5.1 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych

do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym , chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.2 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające

na niezgodności oferty z siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając

o tym wykonawcę zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy Pzp.

5.3 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących wyliczenia

ceny lub kosztu.

5.4 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku

do przedmiotu zamówienia.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie – załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy” (cyfrowo i słownie do dwóch miejsc

po  przecinku) powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

XVIII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

-oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Dla pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17:

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Termin ważności, przydatności do użycia oferowanych produktów (w zakresie od mi. 6 do max. 24 miesięcy | 40% |
|  | Razem: | 100% |

Dla pakietu nr 10

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Harmonogram dostaw | 40% |
|  | Razem: | 100% |

Dla pakietów nr 11, 14

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Termin ważności, przydatności do użycia oferowanych produktów (w zakresie od mi. 12 do max. 24 miesięcy | 40% |
|  | Razem: | 100% |

Dla pakietów nr 13

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Jakość – Wykrywalność GDH, toksyny A, toksyny B | 40% |
|  | Razem: | 100% |

Dla pakietu nr 18:

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim | 20% |
| 3 | Posiadanie trybu badań CITO | 20% |
|  | Razem: | 100% |

Dla pakietu nr 19

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Zaoferowanie podłoży wykonanych z tworzywa plastikowego lub ze szkła | 30% |
| 3 | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (dokument potwierdzający) | 10% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

## 2.1 Nazwa kryterium: cena brutto

# Wzór  : Wn / Wb x 60% x 100 = WP1

Sposób oceny: oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60,00 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej

60% - znaczenie kryterium, 100 – stały wskaźnik,

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „ceny”

Dla pakietów od nr 1 do nr 17 z wyłączeniem pakietu nr 10 oraz pakietu nr 13

2.2.1  Nazwa kryterium:  Termin ważności, przydatności do użycia oferowanych produktów

40% - znaczenie kryterium;

Zamawiający dopuszcza zaoferowane produkty z terminem ważności w zakresie od min. 6 miesięcy do max. 24 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. Dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17.

Zamawiający dopuszcza zaoferowane produkty z terminem ważności w zakresie od min. 12 miesięcy do max. 24 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. Dotyczy pakietów nr 11, 14.

Oferta z najdłuższym terminem przydatności do użycia, spośród ofert nie odrzuconych, otrzyma  40 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wzór :  Tb / Tmax  x  40%  x  100  = WP2

Tb –termin ważności, przydatności do użycia w miesiącach oferty badanej

Tmax – max. termin ważności, przydatności do użycia oferowanych produktów podany w miesiącach z pośród ofert nie odrzuconych.

40% - znaczenie kryterium ;  100 – stały wskaźnik

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „Termin ważności, przydatności do użycia oferowanych produktów”

Dla pakietu nr 10

2.2.2 Nazwa kryterium: Harmonogram dostaw krwinek

40% - znaczenie kryterium

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 10, dostaw bez harmonogramu. W takim przypadku oferta otrzyma w tym kryterium 0,00 pkt.

Oferta z harmonogramem dostaw, otrzyma w tym kryterium 40,00 pkt. Zamawiający nie przewiduje punktacji pośredniej.

WP2 - liczba otrzymanych punktów w kryterium

Dla pakietu nr 13

2.2.3 Nazwa kryterium: Jakość – Wykrywalność GDH, toksyny A, toksyny B

40% - znaczenie kryterium.

Oferta z testem  immunoenzymatycznym  do wykrywania dehydrogenazy glutaminowej i toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału o parametrze wykrywalności:

wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml

wykrywalność toksyny A – min. 0.7 ng/ml.

wykrywalność toksyny B – min. 0,2 ng/ml.

otrzyma maksymalną liczbę - 40 (czterdzieści) pkt.

Oferta z testem immunoenzymatycznym  do wykrywania dehydrogenazy glutaminowej i toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału o parametrze wykrywalności poniżej w/w wartości, otrzyma w tym kryterium - 0 (zero) pkt.

WP2 - liczba otrzymanych punktów w kryterium

Dla pakietu nr 18

2.2.4  Nazwa kryterium:  Aplikacje odczynnikowe w języku polskim

20% - znaczenie kryterium ;

Oferta z zaoferowaną dzierżawą analizatora, który posiada „Aplikacje odczynnikowe w języku polskim” -  otrzyma 20,00 pkt.

Oferta bez takiej aplikacji - otrzyma 0 pkt.

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „Aplikacje odczynnikowe w języku polskim”

2.2.5  Nazwa kryterium:  Posiadanie trybu badań  CITO

20% - znaczenie kryterium ;

Oferta z zaoferowaną dzierżawą analizatora, który posiada „Posiadanie trybu badań  CITO” - otrzyma 20,00 pkt.

Oferta bez trybu CITO - otrzyma 0 pkt.

WP3 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „Posiadanie trybu badań  CITO”

Dla pakietu nr 19

2.2.6 Nazwa kryterium: Jakość - Rodzaj tworzywa, z którego wykonane są butelki do posiewów krwi

30% - znaczenie kryterium

Za zaoferowanie podłoży wykonanych z tworzywa plastikowego bezpiecznego w trakcie transportu – 30 pkt.

Za zaoferowanie podłoży wykonanych ze szkła – 10 pkt.

2.2.6 Nazwa kryterium: Jakość - Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu

10% - znaczenie kryterium

Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu (dokument potwierdzający wykonawcy) – 10 pkt.

Za brak takiego potwierdzenia, Zamawiający przyzna  – 0 pkt.

- Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2 dla pakietów od nr 1 do nr 17

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2+WP3 dla pakietów nr 18 i pakietu nr 19

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie

zgodnym z art. 94 ustawy PZP.

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ,

zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że upłynie

termin związania ofertą.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

1	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie

3	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4	Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

5   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego towaru w trakcie realizacji

umowy do faktycznie zamówionego asortymentu na skutek okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisywania umowy.

W związku z powyższym wartość umowy zostanie pomniejszona.

XXII. Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej , jeżeli

ich interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia doznał lub może  doznać uszczerbku w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI  Prawa zamówień

publicznych- „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki

zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze.

Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo

zamówień publicznych – art.179 do198.

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

jest: Krajowa Izba Odwoławcza  ul. Postępu 17a , 02-676 Warszawa

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań

Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa tel. (22) 458-78-01

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5

zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane winny sposób - w przypadku, gdy wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8;

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,60 zł

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

1. Formularz ofertowy: 						- załącznik nr 1 do SIWZ

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu			- załącznik nr 2 do SIWZ

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału			- załącznik nr 3 do SIWZ

4. Projekt umowy                                                                             - załącznik nr 4 do SIWZ

5. Wykaz asortymentowo-cenowy                                 		- załącznik nr 5 do SIWZ

6. Opis wymagań minimalnych, parametry graniczne dotyczące analizatora koagulologicznego

– załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Opis wymagań minimalnych, parametry graniczne dotyczące analizatora do posiewu krwi

- załącznik nr 7 do SIWZ

8. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej	- załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres poczty elektronicznej   …….……………..@..................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ulica Radomska 70

27 - 200 Starachowice

Zobowiązania oferenta

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Starachowicach”

sprawa nr P/19/05/2018/LAB my niżej podpisani, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

na warunkach określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

(dla pakietów nr 1÷17 z wyłączeniem pakietu nr 10 i nr 13)

Pakiet nr …..:

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

Termin ważności, przydatności do użycia oferowanych produktów…… miesięcy

(dla pakietu nr 10)

Pakiet nr …..:

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

Harmonogram dostaw (TAK/NIE*)………. (wpisać odpowiednio)

(dla pakietu nr 13)

Pakiet nr …..:

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml (TAK/NIE*)………. (wpisać odpowiednio)

Wykrywalność toksyny A – min. 0.7 ng/ml. (TAK/NIE*)…..….…….(wpisać odpowiednio)

Wykrywalność toksyny B – min. 0.2 ng/ml. (TAK/NIE*)………...….(wpisać odpowiednio)

* właściwe wpisuje wykonawca

(dla pakietu nr 18)

Pakiet nr …..:

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

Aplikacje odczynnikowe w języku polskim:  (TAK / NIE*)………(wpisać odpowiednio)

Posiadanie trybu badań  CITO:  (TAK / NIE*)………(wpisać odpowiednio)

* właściwe wpisuje wykonawca

dla pakietu nr 19)

Pakiet nr …..:

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

Podłoża wykonane: (Tworzywo plastikowe / szkło*)………………………(wpisać odpowiednio)

Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu (dokument potwierdzający):  (TAK / NIE*)………(wpisać odpowiednio)

* właściwe wpisuje wykonawca

Osobno przedstawić cenowe  zestawienie dla oferowanego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem  kosztów wyrobów  wg przedstawionego w zał nr 5 do siwz wzoru .

Prosimy Wykonawców o załączenie dodatkowo do oferty wykazu cenowego i opisu wyrobów (wg wzoru

przedstawionego w zał. nr 5, 6, 7 do siwz) oraz formularza ofertowego na nośniku tj. płyta CD/DVD lub Pendrive

Termin płatności 60 dni  od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

Sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... ..........

Numer konta bankowego Wykonawcy, na które będzie dokonywana wpłata przez Zamawiającego

po otrzymaniu faktury:

…...................................................................................................................................................

Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto (gdy wadium jest wymagane)

…...................................................................................................................................................

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

*niepotrzebne należy wykreślić

Oświadczenia:

1) Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i przyjmujemy ja bez zastrzeżeń;

2) Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejsza oferta przez okres 30 dni, tj. zgodnie

z zapisem w SIWZ;

3) Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, zobowiązujemy się

do zawarcia umowy na warunkach zgodnych z przedstawionymi w SIWZ wraz z załącznikami

( oraz ewentualną ich modyfikacją dokonaną do dnia składania ofert).

4) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

5) Dane do umowy:

| Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |

6) Informacje uzupełniające dotyczące Wykonawcy:

6.1 Niniejszym oświadczamy, iż w rozumieniu art. 105 lub art.106 ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz.U. 2015r. poz. 584 ze zm.) nasze przedsiębiorstwo:

☐       zaliczamy do małych lub średnich przedsiębiorstw *

☐       nie zaliczamy do małych i średnich przedsiębiorstw *

* właściwe zaznaczyć  znakiem „X”

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej,                            27-200 Starachowice ul. Radomska 70

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej,                            27-200 Starachowice ul. Radomska 70

Wykonawca:

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr P/19/05/2018/LAB     /projekt/

zawarta w dniu …………… 2018r. w Starachowicach  pomiędzy:

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą

27-200 Starachowice ul. Radomska 70, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000001257, nr Regon: 291141752, NIP: 664-18-73-185, reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 	– Katarzyna Arent

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................., z siedzibą w................., ul..............., wpisana do Rejestru przedsiębiorców

prowadzona przez Sąd Rejonowy dla............................., XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:....................., nr NIP: …………………………..,

reprezentowanym przez:

......................................... lub

/..................................................................................

Zamieszkałą …………………………………………..……………..prowadzącą działalność gospodarczą  zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………. prowadzoną przez ………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………….; REGON ………………………………….

.........................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa jest:

1. następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) sprawa nr P/19/05/2018/LAB „Dostawa odczynników laboratoryjnych i analizatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

2. zawarta na czas realizacji przedmiotu zamówienia o wartości wymienionej w § 5 niniejszej umowy jednak na czas nie

dłuższy niż …. (12, 24, 36 miesięcy) tj. do dnia ………………r.

Z dniem ……………………. (dzień następujący po dniu obowiązywania umowy) przestają wiązać strony umowy zobowiązania w zakresie niezrealizowanych dostaw wynikających z przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

    - Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, do Magazynu  Zamawiającego w jego siedzibie w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, asortymentu określonego szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy za cenę określoną w tym załączniku zgodną z ofertą z dnia ………………….

    - Wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 pozycje przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu                         i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    - Terminy ważności, przydatności przedmiotu zamówienia do użytku nie mogą być krótsze niż:………

(dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17: od min. 6 do max. 24 miesięcy,

dla pakietu nr 11, 14: od min. 12 do max. 24 miesięcy.

dla pakietu nr 10, - 4 tygodnie od daty dostawy

dla pakietu nr 13, 18, 19 minimum 6 miesięcy

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania niniejszej  umowy, dostarczać wymieniony w § 2  przedmiot umowy, w ilościach wynikających z zamówień składanych, przez pracownika Zamawiającego, pisemnie (fax.), zwanych      w dalszej części umowy Zamówieniami.

- Każdorazowo w Zamówieniu podawana będzie nazwa i ilość zamawianego przedmiotu umowy z poszczególnych pozycji Załącznika nr 1. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy wraz z fakturą do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej na własny koszt i ryzyko w terminie max do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, w godzinach 8.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy).

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczany przez niego przedmiot umowy jest dobrej jakości, posiada stosowne certyfikaty i  inne pozwolenia  dopuszczające ich stosowanie oraz jest zgodny z Zamówieniem Zamawiającego.

- Wykonawca, w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem - nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy.

- Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego, jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości brutto pakietu/umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty  związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim i sygnować je numerami niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.

2. Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego tłumaczenia.  O zwrocie dokumentów Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem).

3  Wykonawca  zobowiązuje się, w przypadku opisanym w ust 2 niniejszego paragrafu, w terminie 5 dni roboczych

od daty wysłania powiadomienia uzupełnić brakujące dokumenty.

§ 5

1. Wartość brutto przedmiotu umowy nie może być wyższa niż: ………….. /słownie: …………………………………………………., płatna zgodnie z § 7 niniejszej  umowy,

2. Podana wartość brutto zawiera:

a) wartość towaru wraz z podatkiem VAT w wysokości ………….zł naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) koszty opakowania, oznaczenia i transportu  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze stosownym ubezpieczeniem.

c) koszty gwarancji i rękojmi realizowanej na zasadach ustalonych w umowie.

§ 6

1. Ceny netto, określone w Załączniku nr 1, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy

z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16 ust. 1a.

2. W okresie obowiązywania umowy, ceny  mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.          W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia        w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT.

§ 7

1. Płatność dokonywana będzie w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej

faktury i po zrealizowaniu zamówienia na konto bankowe Wykonawcy. Za datę otrzymania faktury uznaje się wpływ

oryginału faktury do siedziby Zamawiającego w wersji manualnej (papierowej).

Uwaga:

Zamawiający proponuje zamieszczać na fakturze zapis związany z terminem płatności 60 dni od daty otrzymania faktury lub w przypadku ograniczeń technicznych posiadanego programu Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia potwierdzającego, iż termin płatności wskazany na fakturze może być nieprawidłowy i w takim przypadku Zamawiający określi go zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy P/19/05/2018/LAB …. tj. od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca może

naliczyć odsetki ustawowe, zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już

zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin

określony w umowie.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się, że na fakturach:

a) nazwy, jednostki miary i ceny będą odpowiadały nazwom, jednostkom miar i cenom przedmiotu umowy określonym w Załączniku nr 1,

b) ceny będą rozbite na poszczególne pozycje dostarczonego przedmiotu umowy z wyszczególnieniem podatku VAT.

§ 9

      - Wykonawca, zgodnie z zapisem niniejszego paragrafu, gwarantuje jakość przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji podanym przez producenta, jednak nie krótszym niż określonym w załączniku nr 1 do umowy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy i braki ilościowe przedmiotu umowy  na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

      - Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem,  że strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 2 lat, a bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z datą odbioru przedmiotu zamówienia.

      - Zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie oraz potwierdzał (faks) na nr ……………………………..

      - Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za zwłokę w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu otrzymania wadliwego towaru do:

a)   usunięcia wady przedmiotu umowy,

b)   dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad,

c)   dostarczenia braków ilościowych Zamówionego przedmiotu umowy.

      - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem umowy pod warunkiem, że przedmiot umowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą roszczenia o zwrot kosztów naprawy urządzeń będzie pisemne potwierdzenie serwisu wskazanego przez producenta urządzenia, że przyczyną awarii było stosowanie dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

      - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

      - Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych dokona weryfikacji reklamowanego przedmiotu umowy lub sytuacji powstania awarii urządzenia Zamawiającego w wyniku stosowania przedmiotu umowy, a o jej wyniku poinformuje Zamawiającego na piśmie. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego jako zasadnej, Wykonawca dokona w ciągu 3 dni roboczych wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.

§ 10

      - Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych w wysokości:

- 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy:

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w w/w terminie a następnie przesłaniu jej oryginału Pocztą Polską lub inną firmą kurierską.

  - w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

  - za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

- 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego   z winy Wykonawcy

§ 11

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 12

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie          30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego.

      - Zamawiający może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny jeżeli przedmiot umowy ma wady, a ponadto:

  - Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wymienił niezwłocznie przedmiotu umowy na wolny od wad albo nie usunął niezwłocznie wady,

  - jeżeli przedmiot umowy był już wymieniony przez Wykonawcę lub naprawiany.

      - W przypadku łamania postanowień niniejszej umowy strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

      - Rozwiązanie i odstąpienie może nastąpić od zapisów całej umowy w przypadku gdy z Wykonawcą zostaje zawarta umowa.

      - Rozwiązanie i odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Strony zastrzegają sobie prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:

a) zmniejszenia ceny przedmiotu zamówienia w stosunku do ceny oferowanej,

b) zmiany adresów, numerów telefonu, numerów kont, danych osób fizycznych i prawnych ujętych  w niniejszej umowie.

c) zmian dopuszczonych w § 1 niniejszej umowy

d) zmian (aktualizacji) nr katalogowych, nazw handlowych wyrobów

e) zmian ilościowych zamawianego asortymentu pierwotnie określonego w pakiecie. Zamawiający może składać zamówienia  przekraczające wartość brutto danej pozycji w pakiecie, zmniejszając jednocześnie o tę samą wielkość wartość innych pozycji w pakiecie. Zmiany wartości poszczególnych pozycji w pakiecie nie mogą spowodować zwiększenia wartości brutto danego pakietu. Zmiana ta może być dokonana za zgodą Wykonawcy i na wniosek Zamawiającego

f) zmian wskazanych postanowieniami §6 ust.1 i  §3 ust. 6

2. W przypadku nie wydatkowania przez Zmawiającego całej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 5          ust. 1 umowy, zmiana może polegać na wydłużeniu terminu realizacji umowy, o okres niezbędny do zrealizowania całego zamówienia, jednak nie dłużej niż 3 miesiące tj. do dnia ……….. …… r.,  o ile będzie to leżeć w interesie Zamawiającego. Zmiana ta nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian określonych w ust. 1 lit.”a” i „e”.

§ 17

Możliwości zmian wysokości wynagrodzenia

            - W razie zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy:

- stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

            - W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

            - W razie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. c powyżej, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

            - Nie zawarcie przez Strony w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia Strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga uzasadnienia.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 - opis wymagań minimalnych z ceną, ilością przewidywanego zużycia w okresie……… (12, 24, 36 miesięcy)

WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4A do SIWZ

Umowa Dzierżawy nr  P/19/05/2018/LAB/DZ

(Dotyczy pakietu nr 18, 19 – projekt umowy dzierżawy analizatora)

zawarta w dniu …………… 2018r. w Starachowicach  pomiędzy:

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą

27-200 Starachowice ul. Radomska 70, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000001257, nr Regon: 291141752, NIP: 664-18-73-185, reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 	– Katarzyna Arent

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................., z siedzibą w................., ul..............., wpisana do Rejestru przedsiębiorców

prowadzona przez Sąd Rejonowy dla............................., XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:....................., nr NIP: …………………………..,

reprezentowanym przez:

......................................... lub

/..................................................................................

Zamieszkałą …………………………………………..……………..prowadzącą działalność gospodarczą  zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………. prowadzoną przez ………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………….; REGON ………………………………….

.........................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1.

Strony oświadczają, że postanowienia niniejszej umowy są zgodne z danymi zawartymi w ofercie przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy P/19/05/2018/LAB

§ 2.

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę na warunkach określonych w niniejszej umowie urządzenie:

..................................................firmy.......................................typu ...........rok produkcji …………..

zgodnie z zał. nr 1 stanowiącym integralną część umowy zwany dalej   „przedmiotem dzierżawy”.

2. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie do max. 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

§ 3.

1. Wydzierżawiający oświadcza, iż przedmiot dzierżawy stanowi jego własność, posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty i zezwolenia, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami na rzecz osób trzecich oraz jest sprawny pod względem technicznym i wolny od wad fizycznych.

2. Wydzierżawiający w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się:

a) dostarczyć własnym staraniem przedmiot dzierżawy do siedziby Zamawiającego

b) przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi przedmiotu dzierżawy,

c) zapewnić serwis przedmiotu dzierżawy

§ 4.

1. Za datę wydania przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy, uważa się dzień, w którym zostaną łącznie spełnione poniższe warunki:

a) Wydzierżawiający dostarczy przedmiot umowy do miejsca użytkowania wskazanego przez Dzierżawcę,

b) Wydzierżawiający dokona instalacji i uruchomienia przedmiotu dzierżawy w miejscu jego użytkowania oraz przekaże związane z nim dokumenty,  w tym paszport techniczny.

c) Wydzierżawiający dokona przeszkolenia wyznaczonych przez Dzierżawcę osób w zakresie uruchamiania    i eksploatacji przedmiotu umowy (szkolenie w miejscu użytkowania przedmiotu umowy),

d) Dzierżawca po sprawdzeniu kompletności prawidłowości działania oraz zgodności  przedmiotu dzierżawy z umową, podpisze Protokół  zdawczo-odbiorczy przedmiotu dzierżawy bez zastrzeżeń.

2. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu dzierżawy z winy Wydzierżawiającego, Dzierżawca może naliczyć i żądać zapłaty kary umownej w  wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

3. Wydzierżawiający zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot dzierżawy przez okres trwania umowy od ryzyk pożaru, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych

§ 5.

1. Wydzierżawiając zapewni przez cały okres dzierżawy bezpłatny serwis przedmiotu dzierżawy w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania przedmiotu dzierżawy.

2. W związku z postanowieniem ust.1 Wydzierżawiający zobowiązany jest wykonywać  uprawnienia  wynikające     z gwarancji udzielonej na przedmiot dzierżawy, dokonywać niezbędnych bezpłatnych przeglądów i  konserwacji     a także wykonywać wszystkie naprawy nie objęte gwarancją.

3. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę serwisu zdalnego, serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany poprzez bezpieczne połączenie  vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego.

§ 6.

1. Wykonawca zapewni telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora w godz. 8:00 – 15:00. W przypadku awarii     aparatu - przyjazd w czasie nie dłuższym niż 24 godzin. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godziny (2 dni) Wykonawca zapewni aparat zastępczy.

Serwis gwarancyjny wykonuje ................................ .............

Faxem na nr:.................................................

Telefon........................................................

2. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora wymagana jest wymiana analizatora na inny

egzemplarz.

§ 7

Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, z zastosowaniem wyłącznie odczynników zalecanych przez producenta w instrukcji obsługi.

§ 8.

1. Miesięczny czynsz dzierżawny w okresie trwania niniejszej umowy obejmuje: wszystkie koszty transportu,

ubezpieczenia i  uruchomienia aparatu,  szkolenie personelu itp. i wynosi:

wartość netto wynosi:................................. wartość brutto wynosi: .................(słownie: ............................

.....................................zł. 00/100),

2. Ceny netto, określone w Załączniku nr 1, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.

3. W okresie obowiązywania umowy, ceny  mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT.

§ 9

W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na dostawę odczynników stosownie do zapisów § 4 pkt. 2 umowy dostawy Zamawiający jednocześnie odstępuje od umowy na dzierżawę analizatora.

§ 10.

Płatność czynszu za dany miesiąc następuje z dołu przelewem, w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Uwaga:

Zamawiający proponuje zamieszczać na fakturze zapis związany z terminem płatności 60 dni od daty otrzymania faktury lub w przypadku ograniczeń technicznych posiadanego programu Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia potwierdzającego, iż termin płatności wskazany na fakturze może być nieprawidłowy i w takim przypadku Zamawiający określi go zgodnie z § 10 ust. 1 Umowy P/19/05/2018/LAB/DZ tj. od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

§ 11.

1. Wydzierżawiający oświadcza, iż dostarczone do Dzierżawcy aparaty są  bez wad i uszkodzeń.

§ 12.

1. W celu realizacji umowy Dzierżawca powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych     w trybie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zwanej dalej RODO a Wydzierżawiający  zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

2. Dzierżawca  oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dalej zwanej RODO.

3. Wydzierżawiający oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.

4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wydzierżawiający nie jest uprawniony

do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Dzierżawcy

w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Dzierżawcy

5. Wydzierżawiający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze „oferenci” jest ustawa Pzp. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa, a osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. zwanego dalej rozporządzeniem.

6. Wydzierżawiający zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa, a osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania..

7. Dzierżawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wydzierżawiającego, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Dzierżawca upoważnia Wydzierającego do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy.

Wydzierżawiający jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/ współpracownikom na każde żądanie Dzierżawcę

8. Dzierżawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

9. Dzierżawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

10. Wydzierżawiający odpowiada za szkody jakie powstały wobec Dzierżawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

11. Wydzierający  po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

12. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy: od dnia ………… roku do dnia …………… roku.

§ 13

Możliwości zmian wysokości wynagrodzenia

            - W razie zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy:

- stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

            - W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

            - W razie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. c powyżej, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

Niezawarcie przez Strony w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia Strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga uzasadnienia.

§ 14

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których zmiana dotyczy.

§ 15

Ewentualne spory mogące  powstać na tle realizacji  umowy,  strony poddają  pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Dzierżawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 17

Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym  niż wynikającym z normalnego użytkowania w terminie do 30 dni. Zwrot zostanie potwierdzony przez obie strony tej umowy  Protokole Odbioru.

§ 18

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których zmiana dotyczy.

§ 19

Ewentualne spory mogące  powstać na tle realizacji  umowy,  strony poddają  pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Dzierżawcy.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Dzierżawca 						Wydzierżawiający

Załącznik nr 8 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej

z siedzibą w Starachowicach, informuję że:

podmiot …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa Wykonawcy/

który reprezentuję:

☐        nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie

konkurencji  i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) *

☐       należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) *

Poniżej / w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- ……………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

……………………………………                                            ……………………………………

# (miejscowość, data) 	(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

* właściwe zaznaczyć  znakiem „X”