Numer sprawy P/20/05/2018/ORT                                                                     Starachowice dn. 08.06.2018r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w Dz.U.U.E 2018/S 095-217500 z dnia 19.05.2018r./

na dostawę endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w Zestawie nr 1 poz. 8  Groty Steinmanna 3.5 – 5.0 mm ?

Ponieważ średnica 3.0 mm zalicza się jeszcze do drutów Kirschnera, a takie parametry są wymagana w pozycji 5 tego pakietu nr 1.

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla pakietu nr 8 zestawu nr 1 poz. 8

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. Pakiet nr 7 i 8,              na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 4 dni roboczych?

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów

drobnych  tj. Pakiet nr 7 i 8.

Pytanie nr 3:

Z uwagi na brak potrzeby używania specjalistycznego instrumentariurm, zwracamy się z prośbą o odstąpienie                         od wymogu użyczania instrumentarium w zakresie Pakietu nr 7.

Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinamnna 4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Ad.4: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zestaw nr 3 „materiały uzupełniające do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.5: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zestaw nr 5 „endoprotezy stawu biodrowego” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.6: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 zestaw nr 3 „endoproteza stawu kolanowego rewizyjna” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.7: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w pakiecie 4, zestaw nr 1 pozycja 18, 19, 21 i 22 dopuści inne objętości materiału kosciozastepczego przy czym sumaryczna wartość  będzie zgodna z wymogami specyfikacji postepowania?

Ad.8: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja  18, 19 dopuści materiał osteokondukcyjny oparty na na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu?

Ad.9: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja 24 i 25  wydzieli te pozycje jako oddzielny pakiet?

Ad.10: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana wprowadzona w dniu 05.06.2018r. i upubliczniona na stronie internetowej

PZOZ.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 zestaw 1 pozycja 14,15,16 dopusci macierz osteokondukcyjna składająca się 2-10µm warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z węglanu wapnia struktura i skład zbliżony do ludzkiej kości gąbczastej granulki 1-4mm do mieszania z krwią i szpikiem, pojemności 5, 10, 15 ml?

Ad.11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane w treści pytania zmiany.

Pytania nr 12-14 dot. pakietu nr 7

Pytanie nr 12:

POZ. 1  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Wkręty stalowe do kości korowej 3,5 mm, długość 10-50 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące

Ad.12: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane w treści pytania zmiany.

Pytanie nr 13:

POZ. 3  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Wkręty stalowe łódkowate 3,5 mm, długość 12-40 mm gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości , samogwintujące

Ad.13: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane w treści pytania zmiany.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia  instrumentarium do założenia implantów oraz banku implantów jak również od szkolenia w technikach zakładania implantów w zakresie pakietu 7

Ad.14: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści SIWZ.

Pytania nr 15-17 dot. pakietu nr 8

Pytanie nr 15:

POZ. 7  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,25 mm

Ad.15: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane w treści pytania zmiany.

Pytanie nr 16:

POZ. 8  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 200 lub 225  mm

Ad.16: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane w treści pytania zmiany.

Pytanie nr 17:

POZ. 9  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Pręty Rusha 2,5 do 3,5 mm długość 150 do 240 mm

Ad.17: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytania nr 18-20 dot. pakietu nr 8

Pytanie nr 18:

POZ. 7  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m,

fi 0,3 do 1,25 mm

Ad.18: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane w treści pytania zmiany.

Pytanie nr 19:

POZ. 8  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 200 lub 225  mm

Ad.19: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 20:

POZ. 9  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Pręty Rusha 2,5 do 3,5 mm długość 150 do 240 mm

Ad.20: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

W związku z dodaniem pakietu nr 13 i 14 niniejszym informujemy, iż obu części zamówienia dotyczą

zapisy §2 pkt „b”, §2 ust.6 i 7, §7a projektu umowy. Termin dostaw dla w/w pakietów od 2 do 4 dni roboczych zgodnie ze złożoną ofertą.

W załączeniu na stronie internetowej PZOZ przedstawiamy formularz ofertowy ze wskazaniem zakresu

terminu dostaw dla pakietu nr 13 i 14.  Zmawiający dopuszcza również złożenie ofert na formularzu ofertowym sprzed zmiany.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl