Numer sprawy P/26/06/2018/HEM                                                                 Starachowice dn. 26.06.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: dostawa kardiowerterów z elektrodami i zestawami do wkłucia

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

/ogłoszenie w BZP nr 576668-N-2018 z dnia 21.06.2018r./

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: Kardiowerter-defibrylator dwujamowy o wadze poniżej 80 gramów?

Ad.1: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: Kardiowerter-defibrylator jednojamowy o wadze poniżej 80 gramów?

Ad.2: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Ponadto Zamawiający dokonał poniższych zmian w treści SIWZ:

w załączniku nr 7 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

dot. pkt 1. Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami - opis parametrów/cech urządzenia (30 szt.)

oraz  pkt 2. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą jednokoliową  – opis parametrów/cech urządzenia

(20 szt.)

w pkt 1 obu tabel, zamiast: „Rok produkcji 2017” powinno być: „Rok produkcji 2017 lub 2018”

Z uwagi na wprowadzane zmiany jak również otrzymane kolejne pytania do SIWZ, ulega przesunięciu termin składania ofert. Poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2018r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją SIWZ ulega również zmianie „ogłoszenie o zamówieniu” zamieszczone w BZP.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl