Numer sprawy P/34/08/2018/A                                                                    Starachowice dn. 26.09.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2018/S 169-385884 z dnia 04.09.2018r./

na dostawę aparatu RTG do kardioangiografii cyfrowej dla PZOZ

z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 5 do siwz pkt. C.16: Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na brak oceny punktowej              w punkcie C16 Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącym możliwości zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu, gdzie Zamawiający dopuszcza dowolność zaoferowania danej funkcjonalności poprzez określenie wymogu granicznego w formule „TAK/NIE”. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o korektę tej omyłki pisarskiej i przypisanie temu kryterium oceny punktowej.

Ad. 1: Zamawiający dodaje do wymogu określonego w pkt. C.16 załącznika nr 5 do siwz ocenę punktową, którą

przedstawiamy w zmienionym załączniku nr 5 do SIWZ opublicznionym na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Załącznika nr 5 do siwz pkt. F.3 oraz F.4: Po dogłębnej analizie Opisu Przedmiotu Zamówienia, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w naszej interpretacji ocena przypisana w kolumnie „Punktacja w kryterium jakości” dla wymogu w punkcie F3 jest oceną właściwą dla wymogu w punkcie F4, dotyczącym współczynnika DQE. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o korektę tej omyłki pisarskiej.

Ad. 2: W upublicznionym na naszej stronie internetowej zmienionym załączniku nr 5 do SIWZ, Zamawiajacy dokonał

poprawy w/w pomyłki pisarskiej.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Załącznika nr 5 do siwz pkt. J.5:  Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia 50 szt. jednorazowych zestawów pomiarowych do pomiaru ciśnienia krwawego, czy też 50 szt. kopułek do przetworników ciśnienia wielorazowego użytku stosowanych przez Zamawiającego?

Ad. 3: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia 50 szt. jednorazowych zestawów pomiarowych do pomiaru

ciśnienia krwawego

Pytanie nr 4:

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 7 w zw. z § 2 ust. 4: w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy, prosimy o potwierdzenie, iż w § 2 ust. 7 Zamawiający wymaga, w przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych, przedłużenia okresu gwarancji  o czas całkowitej niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego (jak precyzuje § 2 ust. 4)?

Ad. 4: Tak, Zamawiajacy potwierdza, iż wymaga, w przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych, przedłużenia

okresu gwarancji o czas całkowitej niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

Pytanie nr 5:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.b): W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Ad. 5: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 6:

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu z posiadanymi przez szpital systemami informatycznymi PACS/RIS?  Jeśli tak, prosimy o podanie producentów rozwiązań systemów informatycznych, z którymi mają być połączone dostarczone urządzenia.

Ad. 6: Zamawiający nie wymaga integracji oferowanego aparatu z posiadanymi przez szpital systemami

informatycznymi PACS/RIS

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający posiada wolne licencje  do podłączenia urządzeń będących przedmiotem zamówienia?

Ad. 7: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający oczekuje wymiany/dostawy nowego umeblowania?

Jeśli TAK prosimy o wyspecyfikowanie.

Ad. 8: Zamawiający nie oczekuje wymiany/dostawy nowego umeblowania.

Pytanie nr 9:

Czy wykładzina podłogowa ma zostać wymieniona na całej powierzchni gabinetu czy uzupełniona w miejscach po dotychczasowym aparacie?

Ad. 9: Wykładzina podłogowa ma zostać wymieniona w całym pomieszczeniu badań.

Pytanie nr 10:

Czy zamawiający wymaga wymiany wykładziny w sterowni?

Ad. 10: Tak.

Pytanie nr 11:

W przypadku jakichkolwiek prac związanych z mocowaniem urządzeń do sufitu istnieje konieczność demontażu osłon stałych z sufitu. Czy zamawiający potwierdza możliwość ponownego ich wykorzystania?

Ad. 11: Tak.

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający potwierdza możliwość zamontowania jednostek zewnętrznych klimatyzatorów w miejscu obecnie istniejących?

Ad. 12: Tak.

Pytanie nr 13:

Czy dotychczasowy aparat ma zostać zutylizowany?

Ad. 13: Tak, zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 ppkt 2.2.8 projektu umowy.

Pytanie nr 14:

Czy zamawiający wymaga Karty Przekazania Odpadu?

Ad. 14: Tak, zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 ppkt 2.2.8 projektu umowy.

Pytanie nr 15:

Czy zamawiający oczekuje wymiany lamp oświetleniowych? Jeśli tak to w jakiej technologii? LED czy świetlówki?

Ad. 15: Tak, w technologii LED.

Pytanie nr 16:

Czy w gabinecie i sterowni zamawiający wymaga usunięcia istniejącego grzejnika CO, czy wymiany na higieniczny ?

Ad. 16: Tak, zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 ppkt 2.2.3 projektu umowy Zamawiający wymaga wymiany grzejników

na higieniczne.

Pytanie nr 17:

Czy zamawiający oczekuje wymiany klimatyzatora w sterowni?

Ad. 17: Tak, zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 ppkt 2.2.4 projektu umowy.

Ponadto Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.

W związku z powyższym poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2018r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

Z uwagi na zmianę treści SIWZ ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl